# 五金水暖采购需求

- 采购项目名称

浏阳市人民医院五金水暖采购

- 相关标准

1、投标公司所有产品均有生产许可证、检测合格证，响应所有采购产品的规格、型号。

2、营业执照三证合一（企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证）。

三、项目清单

| 序号 | 产品名称 | 规 格 | 单位 | 总数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插头 | 三极 | 只 | 20 |
|  |  | 二极 | 只 | 20 |
|  |  | 16A | 只 | 20 |
| 2 | 灯管 | LED30-40 | 根 | 515 |
|  |  | LED20W | 根 | 120 |
|  |  | 28WT5 | 根 | 100 |
|  |  | 40W | 根 | 975 |
|  |  | 30W | 根 | 25 |
|  |  | 20W | 根 | 50 |
| 3 | 电缆线 | 240 | 米 | 10 |
| 4 | 开关 | 单开 | 只 | 61 |
| 5 | 排插座 | 大 | 只 | 5 |
|  |  | 大 | 只 | 120 |
|  |  | 小 | 只 | 71 |
| 6 | 五孔插座 |  | 只 | 167 |
| 7 | 七孔插座 |  | 只 | 20 |
| 8 | 地插座 | 铜 | 只 | 1 |
| 9 | 空调插座 | C45 | 只 | 10 |
| 10 | 铜护线 | 2*2.5 | 米 | 1235 |
| 11 | 防爆灯 | LED | 只 | 3 |
| 12 | 灯泡 | LED5W 佛山照明 | 只 | 670 |
|  |  | LED9W 佛山照明 | 只 | 92 |
|  |  | LED18W | 只 | 50 |
|  |  | 三雄极光65W | 只 | 16 |
| 13 | LED光源模组 | 12W | 个 | 40 |
| 14 | 地脚灯盖板 |  | 块 | 12 |
| 15 | 灯架 |  | 套 | 212 |
| 16 | 开关箱10回路 | 正泰 | 只 | 17 |
| 17 | 断路器 | 3P/100A | 只 | 14 |
| 18 | 断路开关 | 32A | 个 | 5 |
|  |  | C45/40A | p | 31 |
|  |  | 60A | 个 | 1 |
|  |  | 100A | 只 | 4 |
| 19 | 角磨机 |  | 台 | 1 |
| 20 | 铜芯线 | 10平方 | 米 | 102 |
| 21 | 点子称(250G) |  | 把 | 8 |
| 22 | 定时器 | 正泰 | 只 | 3 |
| 23 | LED光源模组 | 18W | 只 | 30 |
| 24 | 启辉器 |  | 只 | 50 |
| 25 | 排气扇 | 300*300 | 台 | 7 |
| 26 | 格栅灯 | LED600*600 | 只 | 46 |
| 27 | LED面板灯 |  | 只 | 14 |
| 28 | 吸顶灯 | LED22W | 盏 | 27 |
|  |  | LED24W | 盏 | 37 |
| 29 | 筒灯 | LED | 只 | 27 |
| 30 | 射灯 |  | 盏 | 6 |
| 31 | 线卡子 |  | 盒 | 5 |
| 32 | 继电器 | 接触式 | 只 | 28 |
| 33 | PVC管 |  | 根 | 57 |
| 34 | 盖板 |  | 只 | 30 |
| 35 | 排风扇 | 750MM | 台 | 12 |
| 36 | 导线绕线器 |  | 米 | 50 |
| 37 | 活节球阀 | 25# | 只 | 3 |
| 38 | 水龙头 | 15 | 只 | 102 |
| 39 | 热水器龙头 | 双用桃溪 | 只 | 3 |
| 40 | 翻板下水器 |  | 个 | 10 |
| 41 | 吸水开关 | 自动 | 只 | 1 |
| 42 | 龙头转换开关 |  | 个 | 22 |
| 43 | 热水管 | 25# | 根 | 36 |
| 44 | 小便器延时阀 |  | 个 | 3 |
| 45 | 手柄 |  | 只 | 41 |
| 46 | 下水管 |  | 根 | 131 |
| 47 | 软管 | 1* | 根 | 13 |
| 48 | 球阀 | 50# | 只 | 20 |
| 49 | 疏水阀 |  | 只 | 6 |
| 50 | 冲水水箱 |  | 个 | 19 |
| 51 | 高弯龙头 | 单 | 只 | 3 |
| 52 | 球阀 | 20 | 只 | 57 |
| 53 | 淋喷头 |  | 只 | 110 |
| 54 | 淋浴龙头 | 明装 铜 | 只 | 14 |
| 55 | 防漏器 | 铁管50 | 只 | 10 |
| 56 | 淋浴软管 | 1.5米 | 根 | 142 |
| 57 | 耐压水管 |  | 卷 | 1 |
| 58 | 调温龙头芯 |  | 个 | 12 |
| 59 | 浮球阀 |  | 个 | 10 |
| 60 | 脚踏阀 | 九枚 | 个 | 3 |
| 61 | 明盒 |  | 只 | 99 |
| 62 | 洗手盆龙头 | 双用 | 个 | 25 |
| 63 | 螺杆 |  | 个 | 50 |
| 64 | 球阀 | 15 | 只 | 30 |
| 65 | 软管 | 50mm | 根 | 148 |
| 66 | 软管 | 1.5m | 根 | 6 |
| 67 | 软管 | 600MM尖嘴 | 根 | 10 |
| 68 | 淋浴龙头 | 明装 | 个 | 12 |
| 69 | 热水器专用龙头 |  | 只 | 10 |
| 70 | 洗手盆 |  | 个 | 2 |
| 71 | 管钳 |  | 把 | 2 |
| 72 | 高弯龙头 |  | 只 | 18 |
| 73 | 卧式脚踏阀 |  | 个 | 3 |
| 74 | 吸顶扇 | 艾美特 | 台 | 20 |
| 75 | 大便排水管 | 50*40 | 根 | 12 |
| 76 | 堵漏王 |  | 包 | 22 |
| 77 | 脚踏阀 |  | 只 | 34 |
| 78 | 松料带 |  | 盒 | 100 |
| 79 | 玻璃胶枪 |  | 把 | 3 |
| 80 | 切止阀 | 25 | 只 | 5 |
| 81 | 淋浴龙头（暗装） |  | 个 | 7 |
| 82 | 不锈钢下水管 |  | 根 | 9 |
| 83 | 座便器盖 |  | 只 | 6 |
| 84 | 玻璃胶 |  | 瓶 | 9 |
| 85 | 射钉 |  | 合 | 6 |
| 86 | 延时阀 | 25*20 | 只 | 57 |
| 87 | 箭牌座便器盖板 |  | 个 | 1 |
| 88 | 三角阀 |  | 个 | 61 |
| 89 | 冲水水箱配件 |  | 套 | 2 |
| 90 | 活节外丝 | 32PPR日丰 | 只 | 1 |
| 91 | 延时阀配件 |  | 套 | 40 |
| 92 | 三环锁 | 大 | 把 | 4 |
|  |  | 38mm | 把 | 20 |
|  |  | 32mm | 把 | 30 |
| 93 | 抽屉锁 | 16MM | 把 | 96 |
| 94 | 文件柜锁 |  | 把 | 34 |
| 95 | 碰抽屉锁 |  | 把 | 240 |
| 96 | 碰锁 |  | 把 | 15 |
| 97 | 海特斯锁 |  | 把 | 25 |
| 98 | 链条锁 |  | 把 | 14 |
| 99 | 球锁 |  | 把 | 16 |
| 100 | 尖嘴钳 |  | 把 | 3 |
| 101 | 扳手 | 300 | 把 | 12 |
|  |  | 200M | 只 | 6 |
| 102 | 起子 | 100MM | 把 | 2 |
|  |  | 150MM | 把 | 5 |
|  |  | 75MM | 把 | 14 |
| 103 | 火钳 |  | 把 | 20 |