病理科医用试剂冷藏柜技术参数

★医用试剂冷藏柜温度：-5℃-10℃

·标准外型尺寸：1200*680*1860

·带四层网架

★上置进口压缩机冷凝机组技术，具有外型美观，调节保养方便等优点

★外壳、内胆均选用SUS304拉丝不锈钢制作，卫生易清洗

·柜体、门体均为硬质聚氨酯高压发泡，整机保温性良好，强度大

·门体采用自动复位装置，开启灵活，关闭严密

·柜内温度自动控制并数码显示

★门玻璃内置电热丝，防止柜内外温差大而导致玻璃门大量结水

·蒸发器内藏式TP2无氧铜管

·门胆采用无毒、无味、易清洗ABS工程塑料，卫生美观

·电压：220V/50Hz 功率：≤400W