新院增加纱窗项目

由于原有总包设计无纱窗，新院绿化面积大，树木较多，所以蚊虫多。科室反映需安装纱窗以满足科室需求，经实地勘察，每层需增加纱窗80m2，单价130元/m2，每层预计金额1.04万元。我院决定将楼层低的科室（1-4层包括急诊科、儿科、产科、血透室、儿科门急诊、妇科等21个科室）安装纱窗，预计金额21.84万元。

具体要求如下：

- 纱窗材质边框宽5公分，厚1.2公分铝合金。

- 防蚊网为304不锈钢金刚纱。

- 颜色为灰色。

- 提供50*70cm2的纱窗样品到招标现场。