浏阳市人民医院2025年下半年新增耗材

遴选项目

遴选文件

（项目编号：HNZX-2025-034）

采购单位：浏阳市人民医院

采购代理机构：湖南中询项目管理有限公司

二○二六年一月

目   录

第一章 遴选公告

第二章 采购需求说明

第三章 采购目录

第四章 供应商须知

供应商须知前附表

1、总则

2、遴选文件

3、遴选文件的编制

4、响应文件递交

5、开标和评审

6、授标

7、合同的授予

第五章 评审办法

第六章 合同

第七章 响应文件格式

第一章 遴选公告

浏阳市人民医院2025年下半年新增耗材遴选项目

湖南中询项目管理有限公司受浏阳市人民医院委托，对“浏阳市人民医院2025年下半年新增耗材遴选项目 ”采取公开遴选，欢迎符合条件的供应商参与申请。

1.项目名称及内容：

1.1 项目名称：浏阳市人民医院2025年下半年新增耗材遴选项目

1.2 项目编号：HNZX-2025-034

1.3 遴选办法: 综合评分法

1.4项目内容：

1.4.1 浏阳市人民医院2025年下半年新增耗材遴选项目，以2025年度期医院采购金额为参考，配送目录范围为医用耗材，分为64个包，每个包评审入围2个供应商。

1.4.2采购类别（详见遴选文件采购目录）

1.4.3本项目采购64个包，供应商可以投一个或同时投多个包。每包分别中标二个单位（配送商），可重复中标。

1.4.4供应商在配送期间，如出现一次不能及时按医院要求供货的，医院有权取消其配送资格，从本项目未中标的供应商中择优增补符合医院采购要求的配送企业。

1.4.5若在第一次招标时供应商不足三家或评标委员会否决全部投标的，按程序重新发布招标公告。重新开标后，若只有一家合格供应商，则该供应商为中标候选人；若有两家以上合格供应商，则按照招标文件规定的评标办法确定中标候选人，若项目重新开标后仍无合格供应商，则由采购单位推荐一家符合项目要求的单位进行议价。

1.4.6如中标供应商在本项目任意一个包号放弃中标的，则不允许再进行其余所有包号的投标。

2.供应商资格及要求：

2.1 在中华人民共和国境内注册、独立法人资格，具备配送医用耗材相应资质并取得合法经营销售的配送企业，并具有合法有效的《企业法人营业执照》、《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。

2.2母公司及其控股子公司不能同时参与本项目的申请。如母公司未参与申请，其下属两个及以上控股子公司可分别参与遴选。

2.3商业信用良好，近3年在经营活动中无违法违规记录。

2.4本项目不接受联合体申请。

2.5符合法律、行政法规规定的其他条件。

3.获取遴选文件

3.1获取时间：2026年1月12日09：00至2026年1月19日17：00（北京时间,节假日休息）

3.2获取地点：湖南中询项目管理有限公司（浏阳市关口街道办事处复兴中路18号3楼302室）

3.3获取方式：凡有意参加遴选的供应商在规定的时间内持加盖单位公章的工商营业执照副本、《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》、法定代表人授权委托书、个人身份证现场领购遴选文件。

3.4遴选文件发售方式：遴选文件以电子版本发售(人民币400元/套，售后不退)。

4.申报及提交响应文件截止时间、开标时间和地点：

4.1投标截止：2026年1月20日9:00（北京时间），超过截止时间的投标将被拒绝（★）。

4.2开标时间：2026年1月20日9:00（北京时间）。

4.3开标地点：浏阳市人民医院中央区四楼二号会议室。

5.合作期限：

本项目自采购合同签订之日起，合作期限暂定 3年。如遇本项工作与国家、省、市新规定不符，则经双方协商一致后作相应调整，协商不成时即终止。采购期内入围品种如因国家、省、市相关政策发生变化，按新的政策执行，由此给入围供应商造成的损失采购人不予补偿。

6.遴选保证金：无

7.发布公告的媒介：

本次招标公告在浏阳市人民医院官网上发布，我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

8.监督：

浏阳市人民医院纪检监察部门全程监督。

9.联系方式

采 购 人：浏阳市人民医院

联 系 人：张女士

电    话：13907313914

地    址：湖南省浏阳市道吾山西路452号

代理机构：湖南中询项目管理有限公司

联 系 人：李灵芝、罗薇薇

电    话：15388090797、13667356383

地    址：浏阳市关口街道办事处复兴中路18号3楼302室

第二章 采购需求说明

为了更好地完成本次浏阳市人民医院2025年下半年新增耗材遴选项目工作，请各供应商注意以下事项：

一、本项目以采购人最近年度在用产品为参考目录。本项目按“包号”确定入围供应商，根据遴选规则评审入围2家供应商。

二、申报截止后每个包供应商不足3家或者通过资格审查及符合性审查的供应商不足3家的，作废标处理。

三、响应文件的组成：纸质响应文件伍份（正本壹份，副本肆份），电子响应文件一份（U盘）；

四、申报产品须符合省市医用耗材集中采购政策，否则不能参与遴选。

五、对供应商的要求

1、依据相关文件精神，建立“量价挂钩，集中配送”工作机制，入围供应商配送产品的供应价应在采购目录限价的基础上再降低价格，以实现让利于民。

2、供应商参与遴选时，同一包号内产品目录须全部响应，申报须满足产品目录名称、响应品牌数、规格及功能及用途简要说明等要求，申报品牌的产品质量、性能参数等不能低于采购人在用品牌。

3、申报产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，供应商必须提供药品监督管理部门颁发的相对应的医疗器械注册证（适用于第二类、第三类）或医疗器械备案凭证（适用于第一类），且在有效期内；未列入医疗器械监督管理的，需提供相关行政监督管理部门出具的相应分类界定证明。未提供的视为响应无效。

4、申报产品若纳入中华人民共和国消毒产品监督管理的，供应商必须提供所投耗材消毒产品卫生安全评价报告。未提供的视为响应无效。

5、所投产品属于危险化学品类的须提供（未提供的视为响应无效）：危险品经营许可证、危险化学品安全生产许可证、危险化学品安全生产许可证、危险品运输从业人员所需证件：

①、驾驶人员要有公安部门颁发的驾驶证；交通部门核发的营业性道路运输从业资格证。②、押运员持有交通部门核发的道路危险货物操作证（押运员证）。

6、对于入围供应商产品目录内不同型号规格的产品，采购人可以选择临床需要的产品签订合同。

7、采购人可以根据需要邀请入围供应商就其入围品种进行价格谈判，谈判成功后的产品价格为最终成交供应价格，如入围供应商拒绝价格谈判或价格谈判不成功的产品，采购人保留不与其签订合同的权利。

8、采购合同期内医院新增耗材引进依据医院相关采购管理制度和省市相关政策进行公开遴选。

9、入围后供应商应提供以下伴随服务：（1）入围供应商应根据医院的需要配置专职人员进行日常工作和售后服务；（2）入围供应商应保证在合同期内配送产品的生产标准达到产品执行标准，并承担全部质量责任；保证授权品牌提供充足货源并及时供货。如有违反，依法承担违约责任；（3）耗材的现场搬运或协助入库。

六、采购期内入围品种如因国家、省、市相关政策发生变化，按新的政策执行，由此给入围供应商造成的损失采购人不予补偿。

七、如医院从整体业务发展全局考虑，需要优化或改变医用耗材管理模式，强化医院医用耗材管理的全程监管，则入围供应商应自愿服从医院统筹管理。

八、如遇公共卫生突发事件，入围供应商应无条件服从医院统筹安排，并优先给予技术、物资等支持。

九、入围供应商不能履行合同的，重新遴选或者从本项目遴选未入围的企业中按综合评分高低排序依次递补。

十、遴选事项或时间如发生变动，以在浏阳市人民医院官网上发布的通知为准。项目期间请供应商关注浏阳市人民医院官网上发布的最新信息，并保持通讯畅通。

第三章 采购目录

一、目录说明：

1、包号内产品目录须全部响应，且须满足产品目录名称、规格、功能及用途简要说明等采购要求，否则申报无效；

2、同一包号内同一产品目录不同规格型号报价不同的须分开申报。

| 2025年下半年新增耗材参数汇总表【64项】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 科室名称 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 采购预算（元） | 功能参数 | 技术参数 | 年用量 | 耗材接触患者何部位（体表/内脏器官/粘膜） | 耗材类型（一类/（二/三类医疗器械） | 是否为专机专用耗材 | 耗材类别 | 备注（其他要求） | 入围家数 |
| 1 | 病理科 | 病理包埋纸 | 40*50毫米500张 | 盒 | 66 | 用于细小活检组织包埋，防止组织脱水过程中丢失。 | 无 | 30盒 | 不接触患者 | 非医疗 | 否 | 低值 | / | 2 |
| 2 | 病理科 | 病理包埋纸 | 70*80毫米500张 | 盒 | 78 | 用于细小活检组织包埋，防止组织脱水过程中丢失。 | 无 | 5盒 | 不接触患者 | 非医疗 | 否 | 低值 | / | 2 |
| 3 | 产科 | 产后止血球囊 | 硅胶材质 | 个 | 2700 | 适用范围：用于产后出保守性治疗时，进行宫腔填塞，临时控制或减少产后出血。 工作原理：球囊置入宫腔内，注入生理盐水，球囊压力大于子宫动脉压可有效进行止血。 | 由球囊导管、球囊（硅胶）、充盈接头（聚丙烯或聚碳酸酯）、止回阀、一个注射器及快熟灌输组件组成。 | 2个 | 子宫腔 | 二类 | 否 | 高值 | / | 2 |
| 4 | 产科 | 真空胎头吸引器 | 软硅胶海绵吸杯+手动真空泵手柄+牵引力指示器 | 个 | 1000 | 通过可控的真空负压吸附胎头，辅助胎头从阴道娩出通过可控的真空负压吸附胎头，辅助胎头从阴道娩出 | 由真空手掌泵、真空压力指示杆、牵引力指示器、压力释放按钮、胎头吸杯、钢丝外套橡胶导管组成 | 20-30个 | 胎头 | 二类 | 否 | 高值 | / | 2 |
| 5 | 骨一科 | 肌腱防粘连膜 | 20*20mm | 片 | 1800 | 覆盖肌腱预防肌腱术后粘连 | 20*20mm | 10片 | 肌腱 | 二/三类医疗器械 | 否 | 高值 | / | 2 |
| 6 | 骨一科 | 肌腱防粘连膜 | 43*30mm | 片 | 2600 | 覆盖肌腱预防肌腱术后粘连 | 43*30mm | 10片 | 肌腱 | 二/三类医疗器械 | 否 | 高值 | / | 2 |
| 7 | 骨一科 | 肌腱防粘连膜 | 50*50mm | 片 | 3500 | 覆盖肌腱预防肌腱术后粘连 | 50*50mm | 10片 | 肌腱 | 二/三类医疗器械 | 否 | 高值 | / | 2 |
| 8 | 肝胆胰脾外科 | 消融电极（多功能手术解剖器） | 各规格型号 | 1个 | 900 | 用于组织的切割和凝血（腔镜手术） | 1.可调折弯电钩300-350mm长，供钩型、棒型、铲型三种形态；前端0-70°角度旋钮调节，电极杆可通过调节旋钮360°旋转，支持脚踏、按钮双操作。 2.吸烟电钩手柄末端配吸引控制装置，可打开和旋闭吸引控制 3.剪刀、抓钳工作长度300-350mmm,通过直径4-7mm. | 100个 | 内脏器官 | 二类 | 否 | 高值 | / | 2 |
| 9 | 肝胆胰脾外科、胃肠外二科、胃肠一 | 连发结扎夹及施夹钳 | 各规格型号 | 1把 | 1119 | 用于手术中血管和组织的结扎 | / | 300把 | 内脏器官 | 二/三类 | 否 | 高值 | 集采耗材 | 2 |
| 10 | 骨一科 | 一次性使用富血小板血浆制备用套装 | 大于等于9ml | ml | 83 | 制作PRP,用于骨关节炎、韧带肩袖修复，骨不连，创面修复 | 大于等于9ml | 1440ml | 四肢、关节 | 二/三类医疗器械 | 是 | 高值 | / | 2 |
| 11 | 呼吸内科 | 理疗电极片 | 直径：3.6cm | 片 | 5 | 用于膈肌起搏治疗仪，通过连接理疗电极片刺激膈神经引起膈肌收缩，达到训练呼吸功能作用 | 直径：3.6cm | 2000片 | 体表 | 一类 | 适用于优势康健DiaHealth-J的体外膈肌起搏器 | 低值 | / | 2 |
| 12 | 呼吸内科 | 理疗电极片 | 4x4cm+5x5cm | 片 | 5 | 用于膈肌起搏治疗仪，通过连接理疗电极片刺激膈神经引起膈肌收缩，达到训练呼吸功能作用 | 具备4x4cm和5x5cm两种电极片 | 2000片 | 体表 | 一类 | 适用于格美医疗GM-40的体外膈肌起搏仪 | 低值 | / | 2 |
| 13 | 介入血管科 | 冷冻消融针 | 150mm | 套 | 15000 | 氩氦冷冻 | / | 10套 | 内脏器官 | 三类 | 是 | 高值 | / | 2 |
| 14 | 介入血管科 | 血栓去除导管 | 8F | 盒 | 31280 | 清除动静脉急性血栓 | / | 10盒 | 血管内 | 三类 | 是 | 高值 | / | 2 |
| 15 | 介入血管科 | 一次性使用外周斑块切除装置 | 6F | 套 | 28928 | 动脉斑块清除 | / | 10套 | 血管内 | 三类 | 否 | 高值 | / | 2 |
| 16 | 介入血管科 | 栓塞保护器 | 0.014英寸 | 套 | 14000 | 血管内保护装置 | / | 10套 | 血管内 | 三类 | 否 | 高值 | / | 2 |
| 17 | 康复医学科 | 可吸收外科缝线 | 4-0 | 根 | 4.5 | 开展新技术埋线疗法用线 | 4-0 | 4000根 | 粘膜 | 二类 | 否 | 低值 | / | 2 |
| 18 | 康复医学科 | 一次性埋线针 | 各型 | 根 | 3 | 开展新技术埋线疗法用针 | 各型 | 400根 | 粘膜 | 二类 | 否 | 低值 | / | 2 |
| 19 | 康复医学科 | 输氧面罩 | 气切专用型 | 套 | 30 | 高压氧气管切开专用管及一级吸氧管道 | 气切专用型 | 500套 | 粘膜 | 二类 | 否 | 低值 | / | 2 |
| 20 | 康复医学科 | 理疗用体表电极 | 理疗用体表电极 | 片 | 5 | 吞咽电刺激仪电极片 | 理疗用体表电极 | 200片 | 体表 | 一类 | 适用于雅思品牌YS1002C吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 低值 | / | 2 |
| 21 | 康复医学科 | 针灸针 | 各型 | 根 | 1.5 | 为满足高需求人群无痛诊疗需求，特申请超细银针 | 各型 | 5000片 | 粘膜 | 二类 | 否 | 低值 | / | 2 |
| 22 | 康复医学科 | 多功能间歇经口营养管 | 各型 | 根 | 60 | 新技术“间歇经口至食管管饲法”（IOE）管道 | 各型 | 100根 | 粘膜 | 二类 | 否 | 低值 | / | 2 |
| 23 | 康复医学科 | 灌注器 | 各型 | 个 | 8 | 新技术“间歇经口至食管管饲法”（IOE）管道灌注器 | 各型 | 100个 | 粘膜 | 二类 | 否 | 低值 | / | 2 |
| 24 | 临床麻醉 | 脊髓神经刺激测试电极 | 75cm | 套 | 12000 | 1.一端触点到另一端对应触点阻抗≤20Ω 2.支持远程调控 3.测试参数可一键转移至永久刺激器 4.可兼容多种刺激模式，如：常规刺激模式、簇脉冲刺激模式、定时模式、周期模式、体位模式 6.该产品与适配的测试脊髓刺激器、测试脊髓刺激延伸电缆配合使用 | 1.电极长度30-100cm，电极触点间距4-6mm； 2.电极直径0.8-1.5mm； 3.电极触点数量4-8个； 4.电极触点材质为铂铱合金； 5.短时程电刺激，可植入时间30天以内； 6.用于临时刺激与测试，评估植入式脊髓刺激器系统对于躯干、四肢的慢性顽固性疼痛的治疗效果。 | 5套 | 粘膜 | 三类医疗器械 | 否 | 高值 | / | 2 |
| 25 | 临床麻醉 | 测试脊髓刺激延伸电缆 | / | 套 | 1200 | 适配的测试刺激器配合使用，用于临时刺激和测试。 | 适配适配0.8-1.5mm 直径电极,无菌状态供货 | 5套 | 体表 | 二类医疗器械 | 否 | 高值 | / | 2 |
| 26 | 麻醉科 | 镇痛泵系统-一次性专用储液药盒 | 150mL | 只 | 89.6 | 1、适用于临床病人自控镇痛信息化、规范化管理，全程自动采集、实时监控镇痛终端运行、报警、病人按压自控键信息等。2、系统具有专业配套的镇痛质量控制模块，可以自动对PCA走势、评价、自控、报警等数据进行挖掘分析。3、具有舒适化指数功能，可自动生成符合“Ai-PCA”专家共识的科室镇痛管理工作质量评分。 | 1、输注泵输注精度误差≤±5%，提供说明书材料。2、输注泵具有输液管路堵塞后自检恢复运行功能。提供佐证材料。3、输注泵延长管具有限压单向阀结构，可防止血液回流及重力输液。提供佐证材料。4、镇痛管理系统符合国家食品药品监督管理局《医疗器械分类目录》三类注册要求。提供佐证材料。5、数据传输方式可采用自组专用局域网传输，具有信息安全、低功耗、抗干扰性能强等特点，保证数据传输稳定及信息安全，数据传输准确率≥99%。提供佐证材料。6、镇痛泵系统具备报警功能，监测台可对镇痛泵上传的报警信息能实时显示并有醒目标识，并伴随报警提示音，具有镇痛不足、镇痛欠佳等报警提示。提供佐证材料。 | 900只 | 术后镇痛、分娩镇痛 | 三类 | 否 | 低值 | 耗材为集采带量电子泵2，根据集采文件要求，科室引进其耗材，厂家需根据耗材用量提供配套适量的输注泵，并安装其配套的管理软件系统 | 2 |
| 27 | 麻醉科 | 镇痛泵系统-一次性专用储液药盒 | 250mL | 只 | 89.6 | 1、适用于临床病人自控镇痛信息化、规范化管理，全程自动采集、实时监控镇痛终端运行、报警、病人按压自控键信息等。2、系统具有专业配套的镇痛质量控制模块，可以自动对PCA走势、评价、自控、报警等数据进行挖掘分析。3、具有舒适化指数功能，可自动生成符合“Ai-PCA”专家共识的科室镇痛管理工作质量评分。 | 1、输注泵输注精度误差≤±5%，提供说明书材料。2、输注泵具有输液管路堵塞后自检恢复运行功能。提供佐证材料。3、输注泵延长管具有限压单向阀结构，可防止血液回流及重力输液。提供佐证材料。4、镇痛管理系统符合国家食品药品监督管理局《医疗器械分类目录》三类注册要求。提供佐证材料。5、数据传输方式可采用自组专用局域网传输，具有信息安全、低功耗、抗干扰性能强等特点，保证数据传输稳定及信息安全，数据传输准确率≥99%。提供佐证材料。6、镇痛泵系统具备报警功能，监测台可对镇痛泵上传的报警信息能实时显示并有醒目标识，并伴随报警提示音，具有镇痛不足、镇痛欠佳等报警提示。提供佐证材料。 | 100只 | 术后镇痛、分娩镇痛 | 三类 | 否 | 低值 | 耗材为集采带量电子泵2，根据集采文件要求，科室引进其耗材，厂家需根据耗材用量提供配套适量的输注泵，并安装其配套的管理软件系统 | 2 |
| 28 | 麻醉科 | 一次性使用离心杯式血细胞回收器 | 250ml 40µm | 套 | 1180 | 用于外科手术，对患者进行血液回收、通过离心方式实现血液成分分离、清洗、置换，与本公司生产的血液回收机配套使用。 | 血液残留量:离心杯杯内血液残留量不超过 22ml；流速:流量范围为20mlmin-1000ml/min；负压吸引管 6.3/1.25。微细胞过滤器：开孔大小40μm，开孔率40% 流速60ml／分，可过滤红细胞高达2000ml，过滤95%以上微聚体。 | 6套 | 体表 | 三类 | 适用于京津3000P 血液回收机 | 低值 | / | 2 |
| 29 | 泌尿 外科 | 包茎扩张器 | 3*3mm、5*5mm | 盒 | 150 | 治疗儿童及成人因阴茎包皮口过小之包茎。轻度隐匿阴茎需扩开包皮口者可以应用。轻度包皮口瘢痕，少数包皮腔炎症需开放引流者可严密观察下应用。 | 1、材质：由弹性扩张架、固定用弹力线和医用胶带组成。 2、重量：0.1-0.3克， 自锁角度：50-70度 | 400盒 | 阴茎部位皮肤 | 一类 | 否 | 低值 | 放耗材柜 | 2 |
| 30 | 泌尿 外科 | 术后保护裤 | M、L、XL | 盒 | 49 | 包皮术后康复过程中提供独立保护空间，将伤口隔离，使患处免受二次伤害 | 1、本品由防护罩和裤体缝制而成，防护罩为硬质支撑件，上面有透气孔，采用高分子材料制成。裤体为棉+氨纶，真空包装提供。 2、产品具有与预期用途相适应的抗冲击强度和抗挤压强度。 | 500盒 | 阴茎部位皮肤 | 非医疗器械 | 否 | 低值 | 放耗材柜 | 2 |
| 31 | 泌尿 外科 | 隔离透声膜 | 各型 | 个 | 60 | 与低强度脉冲超声治疗设备配套，安装于超声探头的透声窗上，用于防止患者间交叉感染。 | 1、材质：由固定套和透声膜组成 2、隔离透声膜有单独备案凭证：配合治疗头使用， 能预防交叉感染，又能保证超声波传导治疗效果。 | 200个 | 阴茎部位皮肤 | 一类 | 适用于湖南揽月LY-ED10品牌低强度脉冲超声治疗仪 | 低值 | 放耗材柜 | 2 |
| 32 | 内分泌科 | 胰岛素笔式注射器 | 各型 | 支 | 198 | 胰岛素注射 | / | 5支 | 体表 | 二类 | 否 | 低值 | / | 2 |
| 33 | 内分泌科 | 一次性使用无菌注射笔用针头 | 6mm×7枚 | 盒 | 18 | 胰岛素注射 | / | 3000盒 | 粘膜 | 二类 | 否 | 低值 | 与胰岛素笔配套使用 | 2 |
| 34 | 内分泌科 | 一次性使用无菌注射笔用针头 | 4mm×7枚 | 盒 | 22 | 胰岛素注射 | / | 200盒 | 粘膜 | 二类 | 否 | 低值 | 与胰岛素笔配套使用 | 2 |
| 35 | 烧伤科 | 护创液 | 30ML | 瓶 | 69.9 | 覆盖保护、消炎杀菌、修复组织、促进愈合 | 30ML | 800瓶 | 体表 | 二类 | 否 | 低值 | 集采耗材，进医保和工伤保险 | 2 |
| 36 | 烧伤科 | 护创液 | 60ML | 瓶 | 104.1 | 覆盖保护、消炎杀菌、修复组织、促进愈合 | 60ML | 200瓶 | 体表 | 二类 | 否 | 低值 | 集采耗材，进医保和工伤保险 | 2 |
| 37 | 烧伤重建创面修复科 | 美盐伤口敷料 | 2x100cm | 1条 | 35 | 吸收伤口大量渗液、减轻局部水肿 | 2*100cm（1条） | 180条 | 体表 | 二类 | 否 | 低值 | / | 2 |
| 38 | 烧伤重建创面修复科 | 磷酸锆钠银泡沫敷料 | 10*10cm | 1片 | 140 | 有效的控制感染，减轻肉芽水肿，促进上皮爬行 | 10*10cm | 180片 | 体表 | 二类 | 否 | 低值 | / | 2 |
| 39 | 烧伤重建创面修复科 | 医用皮肤减张贴 | 6.5cm x 10cm | 1个 | 25 | 能够将伤口的两侧皮缘拉拢，减轻张力、使伤口对合 | 6.5*10cm | 1000个 | 体表 | 二类 | 否 | 低值 | / | 2 |
| 40 | 烧伤重建创面修复科 | 伤口敷贴 | 10 x15cm | 1片 | 4 | 固定创面、减轻患者皮肤过敏的困扰、提高患者舒适度 | 10*15cm | 3600片 | 体表 | 二类 | 否 | 低值 | / | 2 |
| 41 | 烧伤重建创面修复科 | 伤口敷贴 | 10 x20cm | 1片 | 5 | 固定创面、减轻患者皮肤过敏的困扰、提高患者舒适度 | 10*20cm | 3600片 | 体表 | 二类 | 否 | 高值 | / | 2 |
| 42 | 神经外科 | 一次性使用组织牵开扩张导管 | 各型 | 套 | 12000 | 适用于需要可视下脑组织牵开的神经外科手术，例如各种颅内血肿清除，深部肿瘤切除、肿瘤边缘探 | 1、结构组成：由外管、内管、导引管、导引管芯组成，导引管芯内含摄像头（摄像头不与人体接触） 2、导引管工作长度64~122㎜。 3、外管内径8.0~16.0㎜，工作长度50~110㎜。 4、闭孔器工作长度64~122㎜。 5、配备内窥摄像系统。 | 10套 | 颅内 | 二类/三类 | 否 | 高值 | / | 2 |
| 43 | 神经外科 | 硬脑（脊）膜补片 | 90*60mm | 片 | 8400 | 适用于硬脑脊膜修补，结合了纯贴覆和纯缝合脑膜的优点，有更好的防止脑脊液漏作用，且可降解吸收 | 包含双层结构（海绵层+致密层）的胶原材料。 | 30片 | 颅内 | 二类/三类 | 否 | 高值 | / | 2 |
| 44 | 神经外科 | 硬脑（脊）膜补片 | 90*100mm | 片 | 10590 | 适用于硬脑脊膜修补，结合了纯贴覆和纯缝合脑膜的优点，有更好的防止脑脊液漏作用，且可降解吸收 | 包含双层结构（海绵层+致密层）的胶原材料。 | 30片 | 颅内 | 二类/三类 | 否 | 高值 | / | 2 |
| 45 | 神经外科 | 一次性使用可视球囊引流导管 | 单腔 | 套 | 8000 | 适用于需要可视下的穿刺引流的神经外科手术，如各种颅内血肿、积液，渗出液向体外引流（不包含脑脊液引流）、脑肿瘤（液体）活检 | 1.摄像头放大倍率≥2.5倍； 2.摄像头像素≥ 16万 ； 3.镜头角度：（1）视场角≥ 120° ； 4.输入电压≤ 2.8V ； 5.连接方式，包括单不限于USB、专用插头、专用插头转接盒； 6.引流管可在血肿穿刺过程中可测量血肿轴向距离不低于；240mm 7.引流管具有防颅内压升高泄压口； 8.无需外接光源及影像； 9.产品无需消毒处理，为一次性无菌包装； 穿刺至建立通道全过程可视，降低手术风险； | 15套 | 颅内 | 二类/三类 | 否 | 高值 | / | 2 |
| 46 | 神经外科 | 一次性使用可视球囊引流导管 | 双腔 | 套 | 12500 | 适用于需要可视下的穿刺引流的神经外科手术，如各种颅内血肿、积液，渗出液向体外引流（不包含脑脊液引流）、脑肿瘤（液体）活检 | 1.摄像头放大倍率≥2.5倍； 2.摄像头像素≥ 16万 ； 3.镜头角度：（1）视场角≥ 120° ； 4.输入电压≤ 2.8V ； 5.连接方式，包括单不限于USB、专用插头、专用插头转接盒； 6.引流管可在血肿穿刺过程中可测量血肿轴向距离不低于；240mm 7.引流管具有防颅内压升高泄压口； 8.无需外接光源及影像； 9.产品无需消毒处理，为一次性无菌包装； 穿刺至建立通道全过程可视，降低手术风险； | 15套 | 颅内 | 二类/三类 | 否 | 高值 | / | 2 |
| 47 | 肾内科 | 自动化腹膜透析机管路 | 各型 | 套 | 50 | 用于自动腹膜透析机，行腹膜透析治疗 | 各型 | 200套 | 体表/黏膜 | 二类 | 适用于杰瑞品牌JARL-APD-1A自动化腹透机 | 低值 | / | 2 |
| 48 | 胃肠外二科 | 一次性使用消化道用导丝 | 长度400-500cm之间,直径0.81-0.25mm之间 | 根 | 3200 | 术前或术中引导或导入胃空肠、肠梗阻导管 | 有效长度400-500cm之间,直径0.81-0.25mm之间，头端柔软并有润滑性 | 5根 | 粘膜 | 二类 | 否 | 高值 | / | 2 |
| 49 | 胃肠外二科 | 一次性使用腹壁穿刺缝合器 | 全部规格型号 | 套 | 1400 | 适用于腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道和筋膜缝合。 | 穿刺套管内径10mm或12mm，长度80-150mm之间，针管直径1.2-2.0mm之间 | 80根 | 粘膜 | 二类 | 否 | 高值 | / | 2 |
| 50 | 胃肠外二科 | 可吸收疝修补固定器 | 各个型号 | 把 | 6666 | 用于腹腔镜下复杂疝手术中补片的固定，尤其是食道裂孔疝，切口疝，造口旁疝的腔镜下的防粘连补片固定。 | 1.钉高包含5mm、7mm;2.钉管长度包含215mm和360mm;3.有预装8-30颗等可吸收钉等多规格。 | 30把 | 内脏器官 | 二类 | 否 | 高值 | / | 2 |
| 51 | 胃肠外二科 | 疝修补固定器（可吸收/金属) | 钉管有效长度360mm，钉高5.16mm，螺钉数量8-15颗之间 | 把 | 3000 | 用于腹腔镜下复杂疝手术中补片的固定，尤其是食道裂孔疝，切口疝，造口旁疝的腔镜下的防粘连补片固定。 | 钉管有效长度360mm，钉高5.16mm，螺钉数量8-15颗之间 | 20把 | 粘膜 | 二类 | 否 | 高值 | / | 2 |
| 52 | 胃肠外二科 | 一次性使用胃管 | 有效长度大于950mm,管径规格FR10以及以上 | 根 | 100 | 进行肠胃减压，液体或流质营养的输入、排（吸）液用。 | 有效长度大于950mm，管径规格FR10以及以上 | 50根 | 粘膜 | 二类 | 否 | 低值 | / | 2 |
| 53 | 胃肠一 | 伤口封闭水凝胶 | 各型 | 套 | 450 | 减少肛肠术后创面渗出，促进愈合，缩短术后康复时间，减轻疼痛 | / | 100套 | 肛门伤口 | 二/三类 | 否 | 低值 | / | 2 |
| 54 | 胃肠一 | 多功能手术解剖器(电凝切割器) | 各型 | 套 | 电钩245元/刮吸刀205元 | 适合腹腔、胸腔、肛门创面等深部手术使用;粗的内芯直径，刮吸解剖技术相结合;随时吸除术中产生的有害烟雾，减轻手术室空气污染。（开放手术） | / | 50套 | 肛门伤口 | 二/三类 | 否 | 高值 | / | 2 |
| 55 | 心血管内科 | 一次性使用心脏脉冲电场消融导管 | 各型 | 根 | 81000 | 可调弯、能三维显影、有压力提示、脉冲消融、主要适用于房颤的脉冲消融 | / | 2根 | 内脏器官（心脏） | 三类医疗器械 | 否 | 高值 | / | 2 |
| 56 | 心血管内科 | 一次性使用冠脉血管内冲击波导管 | 各型 | 根 | 15000 | 安全碎裂深层钙化、兼容标准导丝、简单易用、低并发症风险、能量可控 | / | 4根 | 内脏器官（心脏） | 三类医疗器械 | 否 | 高值 | / | 2 |
| 57 | 心血管内科 | 剥离式外导引导管 | 各型 | 根 | 1596 | 建立维持稳定通道、近端支持与扭控传递、剥离功能 | 配合起搏器手术适用 | 10根 | 内脏器官（心脏） | 三类医疗器械 | 否 | 高值 | / | 2 |
| 58 | 整形美容外科 | 含利多卡因注射用透明质酸钠溶液 | 2ml：30mg | 支 | 480 | 用于水光注射 | / | 200支 | 真皮 | 三类医疗器械 | 否 | 高值 | / | 2 |
| 59 | 整形美容外科 | 均质型玻尿酸 | 0.8ml * 2 | 盒 | 5500 | 用于面部填充 | / | 100盒 | 真皮、皮下 | 三类医疗器械 | 否 | 高值 | / | 2 |
| 60 | 中西医结合科 | 艾灸仪-灸材 | 直径40mm*6 | 盒 | 38 | 用于艾灸 | 直径40mm*6 | 500盒 | 不接触 | 一类 | 适用于湖南省高圣生物科技股份有限公司GSA-01艾灸仪 | 低值 | / | 2 |
| 61 | 监管中心门诊部 | 血细胞分析溶血剂 | 500ml | 瓶 | 917 | 监管中心门诊部体检血常规分析仪配套试剂 | 无 | 8瓶 | 不接触 | 一类 | 适用于迈瑞品牌BC-5130血常规分析仪 | 试剂 | / | 2 |
| 62 | 监管中心门诊部 | 血细胞分析溶血剂 | 100ml | 瓶 | 264 | 监管中心门诊部体检血常规分析仪配套试剂 | 无 | 8瓶 | 不接触 | 一类 | 适用于迈瑞品牌BC-5130血常规分析仪 | 试剂 | / | 2 |
| 63 | 胃肠一、肝胆外科 | 一次性电动腔镜直线型切割吻合器（枪身） | 各型 | 套 | 2000 | 适用于腔镜下脾、肺、消化道重建及空腔脏器切除手术中的残端或切口的闭合 | / | 120套 | 内脏器官 | 二/三类 | 集采耗材 | 高值 | / | 2 |
|  |  | 一次性电动腔镜直线型切割吻合器的组件（钉） | 各型 | 套 | 1300 |  | / | 200套 | 内脏器官 | 二/三类 | 集采耗材 | 高值 | / | 2 |
| 64 | 麻醉科 | 一次性使用呼吸麻醉过滤器（人工鼻） | / | 套 | 278 | 全身麻醉呼吸回路中吸附微生物和二氧化碳等，起到人工鼻的作用，避免交叉感染。 | 设备包括呼吸回路，二氧化碳吸附剂，回路气体过滤器，设备能够过滤呼出气中的细菌和病毒，滤除率达99.6%-99.9%。可以保持管路气体温度湿度外,同时能吸附呼吸管路气体中的二氧化碳。 | 500套 | 二/三类医疗器械 |  | 1 | 低值 | / | 2 |

注明： 1.须提供产品制造商针对本项目提供的售后服务承诺书。

2.所投耗材品目如不属于医院在用产品和备选品牌目录内的，需提供所投参品牌在湖南省内三家医院近半年内三次及以上的销售证明材料（含耗材采购合同和医院签收的入库单等）扫描件并加盖公章。

3．所投子目须提供样品。样品递交时间为2026年1月19日17时00分前，递交地点为：浏阳市人民医院采购办。样品需密封完整并标注产品名称及联系人、联系电话，并加盖投标人公章。

4. 中选耗材的商家无条件配合院方SPD等信息化管理工作，所有耗材由我院SPD运营团队整体配送，需向运营团队缴纳销售金额的2.7%（低值），1.5%（高值）、2.8%（试剂）的服务费，集中带量采购耗材不收取服务费。

5. 投标人所投产品，提供生产厂商（制造商）或经销商或代理商出具的针对本项目的授权书。

6.发布入围通知单后十个工作日内到浏阳市人民医院设备器材部耗材办办理入围耗材的网上配送工作，合同签订前如无入围耗材的网上配送权则取消入围资格，此项需提供承诺函。

7.日常采购中，优先采购使用第一顺位供应商提供的耗材，若第一顺位供应商出现缺货、无合法配送权、产品质量不达标、服务违约等无法正常供应的情况，直接启用第二顺位供应商，以保障临床需求无缝衔接，供货商应配合医院做好医用耗材及试剂的网采工作，做到实际使用的医用耗材与网采平台的采购计划、采购订单、入库等信息一致。

8. 乙方按中标价格向甲方提供产品，并保证该价格不高于全国医疗机构或当地同级别医院实际供货的最低价格，否则，甲方有权立即解除合同，且已供货的产品按全国或当地同级别医院最低价的8折结算。

二、项目实施要求

1、产品运输、保险及保管

1.1中标人负责产品到采购人指定地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2中标人负责产品在施工地点的保管，直至项目验收合格。

1.3中标人负责其派出的运输人员的人身意外保险。

1.4原厂原包装送货，货到买方指定地点，经买方指定人员验证后方可开箱。

2、验收方式及标准

2.1本项目按照简易程序进行验收。

2.2项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2.3验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

2.4项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他投标人采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

2.5货物运抵采购人指定地点后，由采购人对到货产品的名称、数量、规格、浓度、外观质量、技术资料等进行检查，中标方需确保提供的所有产品均来自正规进货渠道，根据招标人验收方案，要求中标方在验收前向采购人提供完整的技术资料、具有法律效力的质量保证文件，以及测试资料等。

2.6严格按照国家及行业相关标准进行验收，投标产品均需由获得相关生产资质的厂家生产。对未达到技术要求的不合格产品，一律拒收，采购人有权拒付不合格产品的费用，并可终止合同执行。

2.7关于进口产品应提供相关产品的完整的报关资料。

3、质量保证

3.1中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检验标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。如因产品质量纠纷等原因造成的一切法律和经济等责任概由中标人负责。

3.2中标方提供的产品质保期原则上不得少于一年，质保期短于一年的产品，供货前需提前征得采购人同意方可供货。按照产品明示的保质期执行，如遇特殊情况，经双方沟通后另行规定。

4、售后服务

4.1在保质期内的产品出现任何质量问题，均由中标方免费提供退换货服务，承担因此造成的所有损失，并及时响应。

4.2中标方不能因为停产等原因拒绝提供货物，应提供相应的解决方案和同类档次规格的产品，由此造成的产品差价均由中标方承担。

4.3该项目由中标方提供售后服务，不得将售后责任转交给其他机构实施。中标方人不履行本合同质量和售后服务有关规定的，由其承担一切责任。

4.4乙方必须遵守商业道德及国家的相关法规，依照投标时的承诺和本合同约定，按质按量按时提供产品并提供良好的售后服务。凡因乙方产品质量和服务质量等原因引起的医疗纠纷，由乙方负全部法律责任和经济责任（首先乙方应无条件协助医院解决患者提出的合理要求及问题），同时甲方有权解除本合同。因使用本合同约定耗材或试剂的设备发生故障等原因造成的产品损耗由乙方承担，甲方可直接以损耗冲减乙方供货量；因使用本合同约定耗材/试剂或设备本身原因产生的医疗损害责任和安全事故责任等由乙方负责。

三、 其他要求及说明

1. 交付时间及地点

1.1交付时间：自订单送达之日起3个工作日内。

1.2 项目实施地点：浏阳市人民医院设备器材部 （甲方指定仓库）。

1.3 交货方式：如乙方未按合同规定时间将产品运到甲方指定地点或未按约定时间送到全部产品（经甲方书面同意允许延期交货的产品除外），即视为违约，乙方应向甲方支付本合同总货款 20%的违约金。

2． 结算方法

2.1 付款人：浏阳市人民医院。

2.2付款方式：（1）货到甲方指定地点，甲乙双方共同对产品进行验收，乙方每月需向甲方提供符合甲方要求的发票，经甲方核对SPD系统内耗材结算数据与所开具发票一致，甲方在完成内部付款流程后，根据医院财务制度付款。

（2）应付款项甲方支付至本合同约定的账号，合同期内乙方不得更改收款账户，甲方仅进行一次支付，如支付失败，甲方有权暂停支付至乙方提供新的符合要求的收款账户及相关证明文件之日。乙方变更工商信息时应及时以书面的形式告知甲方，未及时告知而导致乙方损失则由乙方自行负责，甲方不承担责任。

（3）货款结算方式：签发6个月银行承兑汇票，集采带量采购产品按政策执行。

3. 本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料、配件、辅材，以及运输、安装、调试、验收等人工、管理等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

4. 投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

5.对中标配送企业的要求

5.1乙方耗材由负责甲方耗材集中配送公司进行配送，配送公司收取的配送服务费,由乙方承担。低值耗材收取销售金额的2.7%，高值耗材收取销售金额的1.5%,集中带量采购产品除外。

5.2乙方提供的品种出现质量事故，造成不良后果，一切损失费用及赔偿由乙方负责。

5.3为保障医疗业务的正常开展和患者的临时需要，当甲方通知乙方需要目录内耗材不能及时按要求提供，或出现推诿等情况，甲方有权随时解除合同。

5.4新产品中标后试运行1个月，如果试运行期间，产品不适应临床需要，甲方有权终止使用。

5.5乙方需参与耗材的效期管理，订单计划内的耗材，配送时如失效期在1年以内的，甲方拒绝付款（产品本身效期短的除外）。

6、国家的谈判品种、带量采购品种按国家、省市相应政策执行。采购期内如因国家、省、市相关政策发生变化致使合同不能正常履行，双方共同协商解决。

7、如医院从整体业务发展全局考虑，需要优化或改变医用耗材管理模式，强化医院医用耗材管理的全程监管，则中标配送企业应无条件服从医院统筹管理，并承担相关费用。

8、如遇疫情等公共卫生突发事件，中标配送企业应无条件服从医院统筹安排，并优先给予技术、物资等支持。

9、医院与中标配送企业采购合同里应约定：1、中标配送企业应根据医院的需要配置专职人员进行日常工作和售后服务；2、中标配送企业应保证在合同期内配送产品的生产标准达到产品执行标准，并承担全部质量责任；保证授权品牌提供充足货源并及时供货。如有违反，依法承担违约责任。

10、中标候选人不能履行合同的，可从本项目未中标的择优增补符合医院采购要求的配送企业。

11.于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。

第四章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 浏阳市人民医院2025年下半年新增耗材遴选项目 |
| 2 | 项目编号 | HNZX-2025-034 |
| 3 | 采购人名称 及联系方式 | 采 购 人：浏阳市人民医院 联 系 人：张女士 电 话：13907313914 地 址：湖南省浏阳市道吾山西路452号 |
| 4 | 代理机构名称 及联系方式 | 代理机构：湖南中询项目管理有限公司 联 系 人：罗薇薇、李灵芝 电 话：13667356383、15388090797 |
| 5 | 遴选方式 | 公开遴选 |
| 6 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 7 | 评审委员会 | 本项目评审委员会由3人及以上单数专家组成：从专家库中随机抽取专家和采购人委派专家共同组成。 |
| 8 | 响应文件组成 | 纸质响应文件伍份（正本壹份，副本肆份）、电子投标文件一份（U盘） |
| 9 | 报价规定 | 是否设最高报价限价：是 申报阶段报价方式： 所投产品在采购需求中有采购限价的，则响应报价不得高于湖南省药品和医用耗材招采管理子系统或湖南省医用耗材集中采购平台挂网价格与采购限价两者的最低值，否则响应无效。 入围供应商如违反以上报价原则，一经查实，即取消其入围资格。 谈判阶段报价方式：按具体要求填报。 供应商对所申报的产品不得恶意低价申报，并承诺申报的所有规格型号产品在供货期内预留充足备货，按采购人的要求及时供货。遴选不以最低报价作为入围的唯一标准。 |
| 10 | 响应有效期 | 响应截止日期后 90 个日历天 |
| 11 | 样品 |  |
| 12 | 遴选保证金 | 无 |
| 13 | 网上申报及递交响应文件截止时间、开标时间和地点 | 详见遴选公告4 |
| 14 | 入围通知书 | 1、本项目入围通知书由采购代理机构发出，并向监督管理部门报备； 2、采购代理机构向已缴纳代理服务费的入围人发出入围通知书，入围供应商领取入围通知书后30天内凭入围通知书与采购人签订采购合同，并按遴选文件要求和响应文件的承诺履行合同。 |
| 15 | 代理服务费 | 1、本次代理服务费按照国家相关规定向入围供应商收取。代理服务费以入围人本项目标包金额3年合同期的总金额为计数基础。收费标准参考国家计委计价格［2002］1980号文件； 2、支付方式及时间：在本项目入围供应商领取入围通知书时，向代理机构一次性支付。 |

1、总则

1.1 遴选（采购）项目内容（采购规模及项目说明等）

采购具体内容及要求详见第六章。

1.2 资金来源：自筹

1.3 标包划分：

1.3.1标包类别：医院在用耗材为参考共分64个包，提供供应商申报参考，包含但不限于本目录，以医院实际采购目录为准。

1.3.2 年拟采购量以2025年度医院各科室业务需求估算为参考。

1.3.3入围方式:在监管部门的监督下，本项目依据遴选规则每个包遴选2个入围候选人。

1.4 遴选方式：公开遴选。

1.5 计价方式：必须执行国家、省、市的价格政策相关规定。

1.6 评审办法：综合评分法。

1.7 遴选要求

1.7.1供应商资质要求：

（1）在中华人民共和国境内注册、独立法人资格，具备配送医用耗材相应资质并取得合法经营销售的配送企业，并具有合法有效的《企业法人营业执照》、《医疗器械经营许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》。

（2）母公司及其控股子公司不能同时参与本项目的申请。如母公司未参与申请，其下属两个及以上控股子公司可分别参与遴选。

（3）商业信用良好，近3年在经营活动中无违法违规记录。

（4）本项目不接受联合体申请。

（5）符合法律、行政法规规定的其他条件。

1.7.2 遴选原则

（1）优先选择实力雄厚、配送能力强、附属服务到位的企业；

（2）不以最低报价作为遴选入围的唯一标准。

1.8 付款方式、交货及服务周期及验收：

（1）付款方式：配送的货款由采购单位按合同约定支付。

（2）采购周期：3年。

（3）验收：配送企业供货时，由采购人验收。如配送企业所供产品质量不合格，采购人报监督管理部门，并按合同约定扣除履约保证金。

1.9 供应商需注意的其它事项

（1）供应商必须严格按遴选文件的要求编制响应文件，响应文件应编制页码和目录，以便评委审核，响应文件必须装订整齐并封装。

（2）由法定代表人或被授权人参加开标会议，应携带法定代表人证明原件和本人身份证原件（被授权人持授权书原件和身份证原件，授权书须与响应文件里的授权书一致）。

（3）供应商申报包号内的产品目录必须全部响应，否则，该响应文件将被否决。

（4）当供应商响应文件中正、副本内容不一致时，以正本为准。

（5）所有供应商的遴选保证金都应在获取遴选文件截止时间前按遴选公告规定的方式缴纳到指定账户，以资金到账时间为准，不接受汇票、现金，否则该响应文件予以拒绝。

（6）本项目代理服务费向入围供应商收取。代理服务费以本项目采购周期3年配送金额总额为计数基础。本项目入围供应商确定后3个工作日内，入围供应商向采购代理机构一次性支付。

（7）本项目未尽事宜及相关信息，将在网上发布补充公告。

2、遴选文件

2.1 遴选文件的编制依据

参考《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规以及部、省、市级规范性文件的规定，编制本遴选文件。

2.2 遴选文件的组成

2.2.1 遴选文件用以阐明遴选项目所需的资质、技术、服务等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本遴选文件包括内容：

（1）遴选公告

（2）说明

（3）采购目录

（4）供应商须知前附表

（5）评审办法

（6）配送要求及考核

（7）合同（样本）

（8）响应文件格式

2.2.2 供应商应认真阅读和充分理解遴选文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对遴选文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照遴选文件要求作出实质性响应的响应文件将被拒绝。

2.3 遴选文件的澄清、修改、补充、解释

2.3.1 在响应截止时间前，采购人无论出于何种原因，可以对遴选文件进行澄清或者修改。

2.3.2 供应商要求对遴选文件进行澄清的，均应在响应截止日1天前按遴选文件中的联系方式，以书面形式递交到采购代理机构。

2.3.3 在响应截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长响应截止时间和开标时间，并通过网站发布。

2.3.4 本项目不召开答疑会，供应商将需答疑的问题以书面的形式交至代理机构（将电子文件发送到邮箱：411378595@qq.com）。采购人将解答内容通过书面或电子邮件回复。当遴选文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发布的文件为准。

3、响应文件的编制

3.1 响应文件

3.1.1 响应文件计量单位和使用文字

（1）响应文件中所使用的计量单位，除遴选文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

（2）响应文件中所使用文字，除遴选文件中有特殊要求外，应采用中文。

3.1.2 响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本或中文译本不准确的响应文件，由此引起的对供应商的不利后果，由该供应商自行承担。

3.1.3 响应文件必须按3.2响应文件组成顺序装订，由此引起的对供应商的不利后果，由该供应商自行承担。

3.2 响应文件的文档组成顺序：详见后附件。

3.3 报价

3.3.1本项目各标包产品目录均设置报价限价。

3.3.2供应商应以遴选文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件为基础，按【供应商须知前附表】报价规定进行报价。

3.3.3以限价为基准，申报价格最多保留至小数点后2位，小数点后2位之后按“四舍五入”计算。

3.3.4高于限价或未报价或报价方式不符合规定的视为无效响应。

3.4 响应有效期

（1）响应有效期为90日历天（从响应截止之日算起）。在此期限内，凡符合本遴选文件要求的响应文件均保持有效。

（2）在特殊情况下，采购人在原定响应有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长响应有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商可以拒绝采购人这种要求，而不被没收遴选保证金。同意延长响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，在延长的响应有效期内，关于遴选保证金的规定仍然适用。

3.5 响应文件的签署

（1）纸质响应文件正本、副本、报价一览表中的文件均应使用不能擦去的黑色墨水打印或书写，响应文件封面、报价一览表、项目响应表等应由供应商的法定代表人或被授权人签字或盖章，并加盖公章。

（2）供应商申请多个包号的，每个包号须单独制作响应文件。

3.6 遴选保证金

（1）供应商应提供供应商须知前附表中所规定的遴选保证金，遴选保证金必须从申请单位账户转出。

（2）供应商必须于获取遴选文件截止时间前将遴选保证金交纳至规定的帐号，以到账时间为准。

（3）未按（1）和（2）条要求提交遴选保证金的响应文件将被视为无效。

（4）发生下列情况之一的，遴选保证金将被没收：

①供应商在规定的响应有效期内撤销或修改其响应文件；

③入围供应商不按规定签订合同的（不可抗力除外）；

④供应商相互串通申请的；

⑤提供虚假证明材料骗取入围资格的；

⑥供应商在申请过程中有违反有关法律法规行为的。

4、响应文件递交

4.1 密封及标记

（1）纸质响应文件应正、副本单独编制一起封装，封套上写明采购人名称、项目名称、项目编号、包号及标包类别、开标时间（年月日时分）、供应商名称，同时须注明“本文件在开标时间之前不得开封”的字样，加盖供应商公章密封。

（2）为方便开标唱标，供应商应另准备一份“报价一览表”（必须与响应文件正本里“报价一览表”内容一致）单独密封，并在包装上标明“采购人名称、项目名称、项目编号、包号及标包类别、报价一览表”字样，封套加盖供应商公章。

（3）未按遴选文件要求密封、密封不妥、未加写标记的响应文件，采购人不予受理。

4.2 递交

（1）供应商应在《供应商须知前附表》规定的响应截止时间前递交响应文件。

（2）供应商递交响应文件的地点：见《供应商须知前附表》。

（3）除《供应商须知前附表》另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

（4）逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人拒绝接收和受理。

（5）密封不妥或未按规定要求密封，在送交途中严重破损或散失的响应文件，采购人拒绝接收和受理。

（6）因响应文件迟到或其他原因宣布不能接受该响应文件时，响应文件当面原封退回供应商。

（7）如果因响应文件提前交造成遗失、或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，采购人和采购代理机构概不负责。

4.3 修改和撤回

（1）递交以后，如果供应商提出书面修改和撤回要求，须在响应截止时间前送达采购代理机构。

（2）开标后供应商不得撤回申请文件，否则遴选保证金将被没收。

5、开标和评审

5.1 开标时间和地点

5.1.1采购人在《供应商须知前附表》规定的开标时间、地点公开开标，采购人（采购代理机构）、供应商及有关监督管理部门参加。

5.1.2供应商由法定代表人或被授权人参加开标会议，应携带法定代表人证明原件和本人身份证原件（被授权人持授权书原件和身份证原件，授权书须与响应文件里的授权书一致）。

5.2 开标

5.2.1 开标会主持人按照遴选文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。

5.2.2 采购代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。

5.2.3 参加开标的供应商的法定代表人或被授权人应签名报到，以证明其出席开标会议。

5.3 评审委员会

5.3.1评审由采购人依法组建的评审委员会负责，评审委员会由3人及以上单数专家组成。评委由纪委监委在开标前随机抽取。

5.3.2 评审委员会成员名单在入围结果确定前应当保密。

5.3.3 本项目评审委员会成员有下述情形的，应当主动提出回避。

（1）采购人或供应商主要负责人的近亲属或供应商的职员；

（2）在该项目申请中，为供应商提供咨询服务或投标决策的；

（3）曾因在招标、评审以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（4）法律法规规定的其他情形。

5.4 评审委员会应自觉接受有关监督管理部门的现场监督，评审委员会成员与评审活动有关的工作人员和监督人员不得向他人透露对响应文件的评审和比较、入围供应商的推荐以及与评审有关的其他情况。响应文件及与评审有关的资料应当保密。

5.5 评审原则

5.5.1评审委员会遵循公开、公平、公正的原则

5.5.2评审委员会应客观公正地对待所有的供应商，对所有的响应文件评价，均采用相同的程序和标准。在采购活动期间，供应商不得进行任何旨在影响评审结果的活动，否则将废除期响应文件。

5.5.3采购人和评审委员会不向未入围供应商解释未入围原因，不退还响应文件。

5.6 评审内容的保密

开标后，直到宣布确定入围供应商为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予入围的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

5.7 评审

5.7.1 评审准备工作

（1）阅读由采购人或采购代理机构单位编写的采购项目的说明材料；

（2）阅读、研究遴选文件和相关评审资料，获取评审所需要的重要信息和数据；

（3）熟悉遴选文件规定的评审办法及在评审过程中需要考虑的因素；

（4）核对评审工作用表。

5.7.2 评审办法：综合评分法，详见遴选文件第五章。

5.8 对响应文件的初步评审

5.8.1 初审内容为供应商的资质是否符合要求，响应文件是否实质性响应遴选文件的要求、内容是否完整、文件签署是否齐全。

5.8.2 评审委员会对响应文件的判定，只依据响应文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

5.9 下列响应文件将被视为无效：

5.9.1 响应文件未按照遴选文件规定填写、签署、盖章和装订的；

5.9.2 响应文件与遴选文件有重大偏离的；

5.9.3 供应商拒绝修正错误的；

5.9.4 供应商资格不符合遴选公告要求的；

5.9.5 响应文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

5.9.6 响应有效期不足的；

5.9.7违反其他相关法律、法规行为的；

5.9.8 评审委员会认为是其他应当否决的申请。

5.10 澄清有关问题

5.10.1在评审过程中，评审委员会认为需要，在招投标监督管理部门的监督下有权要求供应商对响应文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，供应商应做出书面答复；书面答复必须经供应商法人代表或被授权人签字或盖章认可，并作为响应文件的组成部分，对供应商具有约束力；

5.10.2供应商对响应文件的澄清不得改变申请的实质性内容，评审委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明。

5.11评审报告的签署

评审委员会应当编制书面评审报告，所有成员应签字确认。对评审结论持有异议的评审委员会成员可以用书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

6、入围

6.1 入围候选人的确定

6.1.1每个标包评审委员会推荐入围2个供应商。

6.1.2入围供应商确定后，采购人应将入围供应商名单在中国采购与招标网公示1个工作日。

6.1.3 采购人根据需要可组织相关人员对入围供应商进行实地考察。

6.2入围供应商的确定

6.2.1 入围供应商名单公示1个工作日后，若采购人未接到投诉或监督管理部门未通知采购人在采购活动中有违法行为的，采购代理机构应当将入围供应商向采购人和监管部门报备。入围供应商因不可抗力提出不能履行合同的可重新遴选或从本项目未入围的择优增补符合医院采购要求的配送企业。

6.3 入围通知书

入围供应商确定后3个工作日内，入围供应商根据标包情况向采购代理机构缴纳代理服务费，采购代理机构向已缴纳代理服务费的入围供应商发出入围通知书，并向监督管理部门报备。

7、合同的授予

7.1 合同授予标准

本遴选项目的合同将授予依据遴选文件规定所确定的入围供应商。

7.2 合同的签订

7.2.1入围供应商应在获得入围通知书后30日内提供申报产品的委托销售授权，并向医院报备后签订采购合同。如无法取得申报产品的授权，采购人有权取消其入围资格。配送产品属于省或市阳光采购品种范围的，入围供应商须在对应的湖南省或长沙市阳光采购平台上有配送资格，以确保符合省市集中采购的政策要求。

7.2.2入围供应商承诺签订合同后三个月内为试用期，如供应商所提供的产品不能满足临床科室实际使用需求，供应商须向医院提出书面申请，经医院耗材委员会审核批准后更换符合医院采购要求的品牌，如供应商提供的品牌始终无法满足临床科室实际使用需求，采购人有权终止合同，供应商自行承担相应损失，采购人不予补偿。

7.2.3 入围供应商不按规定与采购人订立合同的，则采购人取消其入围资格，遴选保证金不予退还，给采购人造成的损失超过遴选保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

7.2.4 入围供应商应当按照合同约定履行义务，不得转让（转包）给他人。

7.2.5 在不背离合同实质性内容的前提下，入围供应商可作出特别承诺，为采购单位提供更加优惠的服务。

第五章 评审办法

1. 总则

1.1 参考《中华人民共和国招投标法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评审办法。

1.2 评审工作由采购人负责组织，具体评审事务由采购人依法组建的评审委员会负责。评审委员会由5人及以上单数专家组成。专家评委由纪委监委在开标前，从专家评委库中随机抽取。

1.3 评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的供应商。

1.4 评审委员会按照遴选文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合遴选文件要求，并作出评价；

（2）要求供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）对初步评审合格的供应商进行综合评审，推荐入围候选人名单；

（4）向采购单位或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2. 评审程序

评审按照下列工作程序进行：

2.1 评审委员会首先对供应商的资格和响应文件进行初步评审，初审内容为供应商的资质是否符合要求，响应文件是否实质性响应遴选文件的要求、内容是否完整、文件签署是否齐全；初步评审不合格的响应文件，评审委员会将不再进行详细评审。

2.2 初步评审通过后，再对响应文件进行详细评审。

资格审查表

| 序号 | 资格审查项目 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 申报供应商工商营业执照 | 合格/不合格 |
| 2 | 申报供应商医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证 | 合格/不合格 |
| 3 | 提供法定代表人身份证明原件扫描件或法定代表人授权委托书原件扫描件附法定代表人身份证明原件扫描件 | 合格/不合格 |
| 4 | 母公司及其控股子公司不能同时参与本项目的申请。 | 合格/不合格 |
| 5 | “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的、或被“国家企业信用信息公示系统”列入严重违法失信名单（处罚期限尚未届满的）的单位，不得申请 | 合格/不合格 |
| 6 | 本项目不接受联合体申请 | 合格/不合格 |
| 7 | 符合法律、行政法规和本遴选文件规定的其他条件 | 合格/不合格 |
| 8 | 申请函 | 合格/不合格 |

注：以上资格审查须全部合格，否则为不合格供应商，不进行符合性审查，不进入详细评审。

符合性审查表

| 序号 | 符合性审查项目 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 未按照遴选文件规定要求签署、盖章的 | 合格/不合格 |
| 2 | 对遴选文件实质性条款响应程度 | 合格/不合格 |
| 3 | 遴选报价不超遴选限价 | 合格/不合格 |
| 4 | 诚信响应承诺书、履约保证金承诺书、供应商承诺书 | 合格/不合格 |
| 5 | 同一包号内产品目录须全部响应申报，申报须满足产品目录名称、响应品牌与医院目前设备相适配要求 | 合格/不合格 |
| 6 | 法律、法规和遴选文件规定的其他响应无效情形的 | 合格/不合格 |

注：以上符合性审查合格的包号供应商方可进入详细评审。

3. 遴选规则

3.1综合评分法评审，采用集中配送方式的遴选原则，根据采购方要求，每个标包评审委员会根据评审结果向采购人推荐1个入围供应商。

3.2评审委员会按照《配送企业评定项目和评分标准》对供应商进行评分，并以评分得分高低顺序排名，如有并列名次，由评审委员会现场投票决定其排名顺序。

4. 相关说明

供应商所提供的配送服务、质量等必须满足或高于采购人要求。

《配送企业评定项目和评分标准》（满分：100分）

| 综合评估法评审规则 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分权重配置 |  |  |  |  |  |  |
| 评审项 | 所占权重(%) |  |  | 分值 | 排序优先级 |  |
| 商务部分 | 0.30 |  |  | 20 | 3 |  |
| 技术部分 | 0.40 |  |  | 30 | 2 |  |
| 报价部分 | 0.30 |  |  | 50 | 1 |  |
| 报价部分 |  |  |  |  |  |  |
| 计分因素 |  | 分值 | 评分标准 |  |  | 评分 |
| 价格 |  | 50.00 | 满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场一小时内提供书面说明和相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |  |
| 商务部分 |  |  |  |  |  |  |
| 商务指标响应程度 |  | 5.00 | 投标文件制作规范、合理，有目录、页码；无缺项、漏项，价格清晰，且投标文件阅读性好的计5分，否则专家酌情予以每处扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
| 市场覆盖面 |  | 6.00 | 投标截止时间前36个月内（以签订合同时间为准），根据所投同品牌同类型设备终端客户（三级及以上医院）销售合同进行评分：每提供一份销售合同或供货合同或医院盖章签字签收的出库单（相关评审要素关键页）复印件得2分，满分6分。 |  |  |  |
| 售后服务方案 |  | 4.00 | 综合评比供应商的售后服务方案，根据服务能力、服务 响应时间、服务保障措施等进行综合评价，优的计4分， 良的计 2 分，一般的计 1 分，差的或未提供的计 0 分 |  |  |  |
| 制造商授权书 |  | 5.00 | - 供应商为产品厂家直接参与或厂家直接授权的代理商 的计 5分，非厂家直接授权的计 2 分。 (产品授权期限≥合同履行期限，否则不计分) |  |  |  |
| 技术部分 |  |  |  |  |  |  |
| 计分因素 |  | 分值 | 评分标准 |  |  | 评分 |
| 产品样品 |  | 10.00 | 评委根据实际提供的样品，从样品的外观、质量、材质、性能等方面综合评分：外观无瑕疵、质量、性能较好的，材质符合要求计10分；外观有少许瑕疵、质量、性能、材质一般的，计6分；外观不良、质量、性能、材质比较差的，计2分；未提供样品者视为放弃本次投标。 |  |  |  |
| 产品临床使用效果 |  | 10.00 | 产品临床使用效果好，完全符合临床科室使用需求的， 计 10 分； 产品临床使用效果一般，基本符合临床科室使用需求 的，计 6分； 产品临床使用效果较差，与临床科室使用需求相差较大 的 ，计 2分。 |  |  |  |
| 产品安全和稳定性 |  | 10.00 | 产品安全性能高，使用效果稳定的，计10分； 产品安全性能、稳定性能一般，基本符合使用效果的， 计 6分； 产品安全性能、稳定性差，使用效果差的，计 2分。 |  |  |  |

注：以上各项计分均以投标文件中所提供的各项证照（证书）、业绩等相关证明文件复印件为准（投标人必须保证提供的各项资料真实和有效性，未提供证明文件或证明文件不合格的，该项不予计分。

第六章 合  同

浏阳市人民医院采购合同（耗材类）

甲方：浏阳市人民医院

单位地址：湖南省浏阳市道吾山西路452号

税号：12430181445011749T

联系方式：0731-83678795

乙方：

公司地址 ：

营业执照复印件（统一社会信用代码：                ）

联系人及手机号码：

为了保护甲、乙双方合法利益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，甲、乙双方同意按照下面的条款和条件签署本合同。

一、产品明细

| 目录序号 | 目录名称 | 供应商名称 | 产品注册名称 | 注册证号 | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 阳光平台价格（元） | 阳光平台组件码 | 成交价 | 医保编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详见附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、产品质量要求

乙方保证销售给甲方的耗材是这次投标中标的品牌及规格的合格产品，且符合国家相关标准；合同期内，严禁乙方擅自更改耗材的品牌、规格、型号等，否则甲方有权解除本合同。

三、产品价格及购买数量

产品价格：乙方按中标价格向甲方提供产品，并保证该价格不高于全国医疗机构或当地同级别医院实际供货的最低价格，否则，甲方有权立即解除合同，且已供货的产品按全国或当地同级别医院最低价的8折结算。

购买数量：本合同项下产品采用乙方固定单价按甲方需求供货的形式，具体产品购买数量以甲方订单为准。

四、本合同有效期自     年  月  日至      年   月   日，在合同期限内因甲方内部文件要求、国家政策、法律法规发生变化，甲方需执行同类产品重新招标，乙方未投标或投标后未中标的，视为本合同已经提前到期（乙方不能继续供应该产品），合同自动解除。

五、甲方订货形式及订货信息送达

1、乙方耗材由负责甲方耗材集中配送公司进行配送，配送公司收取的配送服务费,由乙方承担。低值耗材收取销售金额的2.7%，高值耗材收取销售金额的1.5%,集中带量采购产品除外。

2、乙方提供的品种出现质量事故，造成不良后果，一切损失费用及赔偿由乙方负责。

3、为保障医疗业务的正常开展和患者的临时需要，当甲方通知乙方需要目录内耗材不能及时按要求提供，或出现推诿等情况，甲方有权随时解除合同。

4、新产品中标后试运行1个月，如果试运行期间，产品不适应临床需要，甲方有权终止使用。

5、乙方需参与耗材的效期管理，订单计划内的耗材，配送时如失效期在1年以内的，甲方拒绝付款（产品本身效期短的除外）。

乙方业务联系人员姓名：       联系电话：

乙方变更联系人时应于当日及时通知甲方。

六、资质及产品验证

乙方向甲方供货前应将其产品有效证件及公司有效证照等交甲方物资供应中心录入备案。厂家授权经销商的授权书必须覆盖本合同有效期，如果厂家取消授权，则合同自动失效。合同有效期内，乙方不得擅自转让本合同，否则甲方有权解除本合同。

七、债权债务转让

合同期内，未经甲方同意，乙方供货义务不得转让给第三人，否则，甲方可以单方解除本合同。

本合同项下乙方收取货款的权利，未经甲方同意，不得转让。

八、交货地点

浏阳市人民医院设备器材部 （甲方指定仓库）。

九、备货承诺及交货时间

1、备货承诺：乙方承诺在合同期内为甲方预留充足备货。

2、交货时间：自订单送达之日起3个工作日内。

如乙方未按合同规定时间将产品运到甲方指定地点或未按约定时间送到全部产品（经甲方书面同意允许延期交货的产品除外），即视为违约，乙方应向甲方支付本合同总货款 20%的违约金。

十、运输及运输相关费用

乙方负责安排运输（送货上门）并承担运输装卸相关费用，在途货物损耗、灭失风险归乙方承担。

十一、付款要求及方式

1、货到甲方指定地点，甲乙双方共同对产品进行验收，乙方每月需向甲方提供符合甲方要求的发票，经甲方核对SPD系统内耗材结算数据与所开具发票一致，甲方在完成内部付款流程后，根据医院财务制度付款。

2、应付款项甲方支付至本合同约定的账号，合同期内乙方不得更改收款账户，甲方仅进行一次支付，如支付失败，甲方有权暂停支付至乙方提供新的符合要求的收款账户及相关证明文件之日。乙方变更工商信息时应及时以书面的形式告知甲方，未及时告知而导致乙方损失则由乙方自行负责，甲方不承担责任。

3、货款结算方式：签发6个月银行承兑汇票，集采带量采购产品按政策执行。

乙方的收款账号为：

开户银行：

户    名：

十二、知识产权及产品销售权利

乙方保证对本合同项下产品在合同期内拥有完全知识产权或知识产权授权，对于所涉及的第三方知识产权予以了充分的尊重和保护，乙方为本合同所提供的相关产品均不存在知识产权方面的瑕疵，否则乙方应对甲方因使用乙方产品导致任何第三方向甲方提起知识产权索赔要求、诉讼或其他侵权指控行为承担全部责任。

乙方保证对本合同项下产品在合同期内拥有完全的销售权利（包括但不限于代理经营权等），如乙方在合同期内丧失产品销售权导致无法供货，甲方可单方解除合同。乙方应当承担本合同总金额20%的违约责任，且应当承担甲方全部损失，包括但不限于重新招标、使用替代产品等。

十三、售后服务及售后发生事件处理

乙方必须遵守商业道德及国家的相关法规，依照投标时的承诺和本合同约定，按质按量按时提供产品并提供良好的售后服务。凡因乙方产品质量和服务质量等原因引起的医疗纠纷，由乙方负全部法律责任和经济责任（首先乙方应无条件协助医院解决患者提出的合理要求及问题），同时甲方有权解除本合同。因使用本合同约定耗材或试剂的设备发生故障等原因造成的产品损耗由乙方承担，甲方可直接以损耗冲减乙方供货量；因使用本合同约定耗材/试剂或设备本身原因产生的医疗损害责任和安全事故责任等由乙方负责。

十四、纠纷解决方式

双方诚实尽责履行合同，如发生纠纷，尽量协商解决；协商不成时，由浏阳市人民法院诉讼管辖。

十五、合同解除

除本合同条款约定的合同解除情形之外，乙方如有下列情形之一的，甲方有权解除合同：

1、在合同期内甲方有权对乙方的服务质量、响应及时性、货物质量等进行不定期考核，甲方评价乙方考核不合格的；

2、服务期内如乙方出现违法行为或被执法机关吊销营业执照、取消资质、责令停业、暂扣安全生产许可证以及财务被接管或冻结情况的。

3、因乙方原因，未按期交货一次以上；或未按招标文件、投标文件及合同规定履行服务承诺一次以上；

4、乙方完成交货订单未在规定时间内向甲方提交结算发票2次以上。

5、不依据中标清单制定本合同，擅自更改配送目录，不依据本合同所签订的耗材品牌、型号、单价等约定内容进行供货。

十六、本合同的解除责任

本合同自甲方解除通知送达到乙方之日起解除，乙方应于本合同解除之日起7日内向甲方支付本合同总金额20％的违约金，如未能按期支付相关违约金等，乙方同意按两倍同期银行贷款利率向甲方支付此违约金的利息，甲方有权利以货款抵扣违约金及利息。解除通知的送达方式包括但不限于：书面手递送达、快递送达、电子邮件送达、短信送达等。送达地址为本合同列明的地址，自解除通知发出之日起7个自然日后视为送达。

十七、下列文件属本合同的依据和附件，具有同等的法律效力：

1、在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

2、中标通知书

3、入围目录清单

十八、本合同未尽事宜，由双方另行商定予以补充，补充条款与本合同具有同等法律效力。上述各项连同附页，具有同等法律效力。本合同一式四份，甲乙双方各执两份，自双方法定代表人签字盖章后生效。乙方必须注意，在法定代表人不能亲自签订本合同时，乙方应向甲方提交授权委托书原件。

甲方：浏阳市人民医院           乙方：

法定代表人：                  法定代表人或委托代理人：

二0     年  月

目录清单

| 目录序号 | 目录名称 | 供应商名称 | 产品注册名称 | 注册证号 | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 阳光平台价格（元） | 阳光平台组件码 | 成交价(元) | 医保编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件

廉洁购销承诺书

甲方（医疗卫生机构）：浏阳市人民医院

乙方（耗材/试剂供应企业）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医用耗材试剂购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订并共同遵守本承诺：

一、甲乙双方按照《民法典》及耗材试剂购销合同约定购销货物。

二、甲方应当严格执行耗材试剂购销合同验收、入库制度，对采购货物及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关耗材用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用耗材试剂的选择权，不得在学术活动中提供旅游、支付食宿费用。

六、乙方指定固定的工作人员作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，禁止前往住院部、门诊部、医技科室等推销耗材试剂，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本承诺，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

甲方（盖章）：浏阳市人民医院               乙方（盖章）：

法定代表人（授权代表）：                   法定代表人（授权代表）：

年   月    日                              年   月    日

第七章 响应文件格式

浏阳市人民医院2025年下半年新增耗材遴选项目

项目编号：HNZX-2025-034

响应文件

第    包      类

（正本/副本/报价一览表）

供应商：（公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

格式一：  浏阳市人民医院2025年下半年新增耗材遴选项目

响应文件清单

第   包      类

响应文件必须按后附件的响应文件的文档组成顺序装订，否则由此引起的对供应商的不利后果，供应商自行承担。

| 序号 | 文件名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

格式二：  浏阳市人民医院2025年下半年新增耗材遴选项目

报价一览表

致：湖南中询项目管理有限公司：

| 包号 | 报价百分比（%） |
| --- | --- |
| 第 包 类 |  |

填写说明：

1、报价百分比（%）（即评审比率）为同一包号内所有申报产品的报价总和占对应限价总和的百分比，最多保留至小数点后2位，小数点后2位之后按“四舍五入”计算（例99.99%）。

2、未提供或未填写或填写为负数或为“0”或“大于100%”或用其他符号表示的，则该包号响应无效。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

报价百分比举例：

| 包号 | 目录名称 | 型号 | 规格 | 限价（元） | 限价总和（元） | 报价价格（元） | 报价总和（元） | 报价百分比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | XXX | 型号1 | 规格1 | 100 | 450 | 90 | 395 | 87.78% |
|  |  | 型号2 | 规格2 | 100 |  | 95 |  |  |
|  |  | 型号3 | 规格3 | 100 |  | 92 |  |  |
|  | XXX | XX | XX | 80 |  | 75 |  |  |
|  | XXX | XX | XX | 20 |  | 18 |  |  |
|  | XXX | XX | XX | 50 |  | 25 |  |  |

说明：

1、报价百分比（%）=申报产品的报价总和/对应限价总和*100%

2、同一包号内同一产品目录不同规格型号报价不同的须分开申报。

申报产品汇总表

供应商名称（盖章）:                                                                            第   包      类

| 序号 | 产品 目录 | 注册证 编号 | 产品名称 （注册证产品名称） | 型号 | 规格 | 生产企业 （注册人名称） | 阳光平台价格（元） | 阳光平台组件码 | 医保编码 | 招标限价（元） | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说 明：1、最小使用单位须与最高限价的单位保持一致；即招标文件采购清单的单位是盒就是“盒”，投标人规格型号须与招标文件保持一致。数量均按1计算。

2、该表顺序为申报产品默认顺序，请勿更改，须与采购清单保持一致。

3、同一包号内同一产品目录不同规格型号报价不同的须分开申报。

4、供应商申请不同包号的，每个包须单提供本表。

格式三：  浏阳市人民医院2025年下半年新增耗材遴选项目

申 请 函

致：湖南中询项目管理有限公司

在审阅了《浏阳市人民医院2025年下半年新增耗材遴选项目》（项目编号：HNZX-2025-034）遴选文件后，我方决定按照项目遴选文件的规定参与该项目的申请。

我方同意本申请资料有效期为自响应之日起90天，我方承诺所提供的全部资料和其它证明文件，以及相关数据资料的真实性、合法性。本申请函一经提交，不以任何理由更改，入围后我方将严格遵守申报各项承诺。本项目申请资料及贵方的入围通知书对我方具有约束力。

供应商（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

格式四：  浏阳市人民医院2025年下半年新增耗材遴选项目

法定代表人身份证明

供应商名称：

地    址：

成立时间：       年      月      日

经营期限：

经营范围：

姓 名：     性 别：

年 龄：     职 务：

系              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（公章）

日期:  年 月 日

附:法定代表人有效身份证的复印件

| 法定代表人身份证正面复印件粘贴处 | 法定代表人身份证反面复印件粘贴处 |
| --- | --- |

法定代表人授权书

湖南中询项目管理有限公司：

本授权书声明：注册于             （地址）的        （授权单位名称）的         （法定代表人姓名）代表本公司授权        （被授权人姓名）为本单位在浏阳市人民医院2025年下半年新增耗材遴选项目（项目编号：HNZX-2025-034）的合法代理人。代理人（被授权人）在本项目入围遴选活动中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明！

供应商（公章）：

法定代表人签字或盖章：

代理人（被授权人）签字：

日期：   年   月   日

附：代理人（被授权人）二代身份证复印件

| 被授权人身份证正面复印件粘贴处 | 被授权人身份证反面复印件粘贴处 |
| --- | --- |

格式五：  浏阳市人民医院2025年下半年新增耗材遴选项目

诚信响应承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加浏阳市人民医院2025年下半年新增耗材遴选项目（项目编号：HNZX-2025-034）申请；

二、对我单位提交的申请材料清单中所有材料声明，保证全部材料内容真实、合法、有效。若上述材料出现虚假、伪造等违法违规的情况，我单位承担所有相关法律责任；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠申请，不以他人名义申请或者以其他方式弄虚作假，骗取入围资格；

四、不与其他供应商相互串通，不排挤其他供应商的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人、采购代理机构或其他供应商串通，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证企业及所属相关人员在本次项目中无行贿等犯罪行为；

八、如在本次遴选项目过程和公示期间发生投诉行为，保证按照《湖南省招标投标活动投诉处理办法》、《湖南省招标投标活动违规问题举报办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消入围资格、记入信用档案、取消入围资格、没收遴选保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：

基本账户：

供应商（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

年    月    日 (开标日期)

格式六：  浏阳市人民医院2025年下半年新增耗材遴选项目

履约保证金承诺书

致：湖南中询项目管理有限公司

在审阅了《浏阳市人民医院2025年下半年新增耗材遴选项目》（项目编号：HNZX-2025-034）的遴选文件后，我单位决定按照文件规定参与该项目第  包    类的申请，我单位入围后为保证耗材产品质量和医疗机构工作的开展，保证集中配送合同的顺利进行，承诺向采购人提供履约保证金。

供应商（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月     日

格式七：  浏阳市人民医院2025年下半年新增耗材遴选项目

供应商承诺书

致：湖南中询项目管理有限公司

我方在此郑重声明并承诺：我方保证入围后，在获得入围通知书后30日内取得入围标包申报的所有产品的委托销售授权，并按照入围产品目录及最终成交供应价向采购人供货，并确保耗材安全、质量符合国家相关要求；我方保证向采购人所提供货物的货源及质量真实、合法、有效。如我方不按承诺书内容执行，将自动放弃在此次入围遴选项目中的入围资格和所有权利，并承担因违反上述要求而造成的一切法律责任，承担由此给采购人和招标代理机构造成的所有经济损失。

本承诺有效期限涵盖本次集中采购周期。

供应商（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月     日

格式八：  浏阳市人民医院2025年下半年新增耗材遴选项目

配送产品价格承诺书

致：湖南中询项目管理有限公司

在审阅了《浏阳市人民医院2025年下半年新增耗材遴选项目》（项目编号：HNZX-2025-034）的遴选文件后，我单位决定按照文件规定参与该项目的申请，我单位承诺：

一、我方完全理解并知晓本次入围申请资料中的申报价格仅作为入围谈判的依据，而非最终成交供货价格。采购人可根据入围遴选供应商排序顺序邀请入围供应商就其所报品种进行谈判，谈判成功后的产品价格即为成交供货价格。

二、我方保证入围后的供货价格不高于省医保招采管理系统、湖南省阳光采购平台、长沙市平台实时挂网价或同级别医院的最低值。

三、在合同期内，如入围产品在湖南省内出现有新的最低供货价格，我方承诺同时按入围产品在湖南省内出现有的新的最低供货价格供货。

以上承诺如有违反，依法承担违约责任。

供应商（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日期：    年    月     日

格式九： 浏阳市人民医院2025年下半年新增耗材遴选项目

第   包   类

附属配送服务承诺方案

（内容自拟）

附件：           响应文件的文档组成顺序

（一）响应文件的组成：

纸质响应文件伍份（正本壹份，副本肆份），开标用纸质报价一览表壹份；纸质材料所有页面须加盖供应商公章。

（二）供应商申请多个包号的，每个包须单独制作响应文件。

响应文件的文档组成顺序：

（1）响应文件清单（格式一）；

（2）报价一览表（格式二）；（需单独准备一份开标用，单独密封）

（3）申报汇总表；

（4）申请函（格式三）；

（5）法定代表人身份证明、法定代表人授权书原件（格式四）；

（6）诚信响应承诺书（格式五）；

（7）近三年企业无违法违规记录证明材料（以信用中国和国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）查询结果截图为准）；

（8）供应商《营业执照》复印件，原件备查；

（9）供应商《医疗器械经营许可证》复印件，原件备查；

（10）供应商《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件，原件备查；

（11）自2023年1月1日以来配送涵盖所投包号类别产品的终端用户业绩。提供医院合同复印件（材料中配送产品类别无法辨识的则不得分）；

（12）医疗器械备案凭证、注册证（包括登记表、附页）复印件（产品纳入医疗器械管理的提供）；

（13）其他产品有效登记或注册证书复印件（如消毒产品卫生安全评价报告）；

（14）不作为医疗器械管理的分类界定证明；

（15）危险化学品类相关资质资料；

（16）申报产品说明书

（17）履约保证金承诺书（格式六）；

（18）供应商承诺书（格式七）；

（19）配送产品价格承诺书（格式八）

（20）附属配送服务承诺方案（格式九）；

（21）供应商认为有需要提供的资料或评分标准中涉及到评分的相关资料。