浏阳市人民医院2026年到期专科耗材入围遴选项目

遴选文件

项目编号:HNXW-202602017

采购单位：浏阳市人民医院

采购代理机构：湖南鑫卫医药电子商务科技发展有限公司

2026年 2月

目 录

第一章 遴选公告	1

第二章遴选须知	3

第三章 采购目录	10

第四章评标办法	- 375 -

第五章采购合同	- 382 -

第六章 响应文件格式	388

# 第一章 遴选公告

湖南鑫卫医药电子商务科技发展有限公司受浏阳市人民医院委托，对“浏阳市人民医院2026年到期专科耗材耗材入围遴选项目”采取公开遴选方式采购，欢迎符合条件的供应商参与。

1、项目名称及内容：

1.1项目名称：浏阳市人民医院2026年到期专科耗材入围遴选项目
1.2项目编号:HNXW-202602017

1.3合同履行期限： 3年

1.4 采购需求：详见遴选文件“第三章 采购目录”

2、供应商资格要求：

2.1在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格。

2.2所投产品生产或经营纳入行政管理的，供应商须具有相应的生产或经营许可证（如医疗器械生产或经营备案凭证、医疗器械生产或经营许可证、生产企业卫生许可证等）。

2.3所投产品纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，供应商须提供所投产品有效的医疗器械备案凭证或医疗器械注册证。

2.4所投产品纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，则所投产品须是湖南省药品医药耗材招采管理子系统挂网产品。

2.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一包号的申请，否则均取消该包号的入围资格。

2.6与采购人存在利害关系可能影响入围公正性的法人、其他组织或者个人，不得申请。

2.7在截止时间前被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的、或被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的单位，不得申请。

2.8本项目不接受联合体申请。

2.9符合法律、行政法规规定的其他条件。

3、获取遴选文件：

3.1凡有意参加遴选的供应商，请于2026年 2 月 14日起至2026年 2月 28 日，每日上午9时到12时，下午14时到17时(北京时间，法定节假日除外)。

3.2地点：湖南鑫卫网→鑫卫招投标系统入口→点击“药品、医用耗材及检验试剂(遴选/集配)招投标系统”→报名入口

3.3获取方式：上传营业执照、法定代表人身份证明或授权委托书（并附法定代表人身份证明），以上资料为加盖供应商原始公章的彩色扫描件，提交以上资料后，需等待审核通过，方可下载遴选文件。

3.4售价：每套人民币 510 元整，本公告包含的遴选文件售价总和。

4、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交响应文件截止时间：2026年  3  月 4日 9 时 00 分（北京时间）

4.2开标时间：2026年  3  月 4日 9 时 00 分（北京时间）

4.3开标地点："湖南鑫卫网"（http://www.xvmec.com）。

5、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

6、其他：

1、遴选公告发布媒介：湖南鑫卫网、浏阳市人民医院官网。

2、本项目开评标过程采用全流程电子化遴选采购方式，报名成功的遴选申请人须办理CA数字证书（以下简称CA），CA用于电子投标/入围响应文件的签章及上传（上传投标需使用CA进行签章、解密）；CA新办操作请查看湖南CA统一客户服务平台新办注册流程http://www.hunca.com.cn/infoDetails.html?articleId=204（注意：办理数字证书应选择湖南省鑫卫电子商务招标采购平台证书应用项目；咨询热线：4006682666，QQ：4006682666）因未及时办理注册手续影响参加采购活动的，责任自负。

3、遴选申请人在制作、上传电子入围响应文件过程中，若存在技术操作问题，请及时联系采购平台客服人员，客服电话:400-696-8998 选 2 拨分机号74。

4、CA激活：登录进来后，在【个人中心】进行证书激活。未安装数字证书驱动的请先安装数字证书驱动。

5、数据申报：账号或CA登录进入系统选择页面，选择需操作的项目后再进入系统，进行【数据申报】的相关操作。
7、联系方式

采 购 人：浏阳市人民医院
    地    址：浏阳市道吾山西路452号

联 系 人：张老师 
电    话：17708431023

采购代理机构：湖南鑫卫医药电子商务科技发展有限公司

地 址：长沙市开福区芙蓉中路一段88号天健壹平方英里H栋8楼

联系人：向钰军、黄蓉

电 话：4006968998选2转96/15111323816

第二章遴选须知

第一节 遴选须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.1 | 项目名称：浏阳市人民医院2026年到期专科耗材入围遴选项目 |
| 2.1 | 采购人：浏阳市人民医院 联系人：张老师 电 话：17708431023 |
| 2.2 | 采购代理机构名称：湖南鑫卫医药电子商务科技发展有限公司 地址：长沙市开福区芙蓉中路一段88号天健壹平方英里H栋8楼 联系人：向钰军、黄蓉 联系方式：4006968998选2转96/15111323816 |
| 2.3 | 供应商资格要求：详见第一章 资格审查方式：资格后审 |
| 遴 选 文 件 |  |
| 6.1 | 供应商如认为遴选文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，可以在收到遴选文件之日或遴选公告期限届满之日起七个工作日内，向采购代理机构提交书面材料。否则视为认可并接受遴选文件全部内容。 |
| 响 应 资 料 的 编 制 |  |
| 10.1 | 产品报价内容： 1、填报销售至最终目的地的价格。 2、包括但不限于出厂价、辅件配件费、货物配送到达最终目的地点的相关运输费、保险、进口环节税、商检费、消费税、增值税、仓储、装卸费、安装、检测、利润、税金、人员培训等伴随服务费。 |
| 10.2 | 是否设最高报价限价：详见第三章 申报阶段报价方式： 按统一折扣进行报价，否则响应无效。 供应商报价应符合以上报价原则，否则响应无效。 供应商对所响应的产品不得恶意低价响应，并承诺响应的所有规格型号产品在供货期内预留充足备货，按采购人的要求及时供货。遴选不以最低报价作为入围的唯一标准。 |
| 12.1 | 本项目是否收取投标保证金:否 |
| 13 | 有效期：90（日历日）。 |
| 响 应 资 料 的 要 求 |  |
| 16.1 | 供应商应按照遴选文件的要求编制电子响应文件及产品申报，在遴选文件规定的开标时间前将电子响应文件及产品申报上传到鑫卫平台的对应项目。未按要求上传或逾期上传的响应文件及产品申报，视为响应无效。 |
| 16.2 | 1、供应商需对所申报的产品提交样品 2、样品提交截止时间：2026年 3 月 3 日17时00分前 3、提交地点：浏阳市人民医院采购办。 4、注意：1、各供应商须在样品外包装上粘贴标签，清晰标注项目名称、供应商名称及该样品所属包号、目录序号及产品名称、挂网价格、注册证上规格/型号等（详见格式11）；2、在递交截止时间过后，不再接受任何样品。 |
| 21.3 | 履约担保：□ 需要，金额约为预估年用量金额的 %。 ☑ 不需要 |
| 其 他 |  |
| 23.1 | 服务费按包号计算：单个包号年用量超过10万元，收取1500元代理服务费；不足10万元则不收费。 支付方式及时间：本项目入围供应商在领取入围通知书时，由本项目入围供应商以转账、现金等付款方式向代理机构一次性支付。 代理费缴纳账户： 开户银行：中国银行股份有限公司长沙市黎托路支行 户 名：湖南鑫卫医药电子商务科技发展有限公司 账 号：6080 8122 0009 |
| 24.1 | 供应商在响应文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按遴选文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该供应商有利的，按照不合格处理；已被列为入围供应商的，取消其入围资格。 |
|  | 耗材/试剂在合同执行期间，如医保局或发改委或物价局或卫健委等行政部门正式文件作出政策性调整或重新进行遴选时，按照调整后或重新遴选后的相关规定进行供货。 |
|  | 入围单位应配合医院做好医用耗材及试剂的网采工作，做到实际使用的医用耗材与网采平台的采购计划、采购订单、入库等信息一致。 |
|  | 入围供应商在公示期后、领取入围通知书前必须提供一份纸质版响应文件（正本）以供采购人存档。纸质响应文件应从系统中导出后电子文件打印，必须保证与投标时的电子标书完全一致。 |
|  | 采购人可以根据需要邀请入围供应商就其入围品种进行价格谈判，谈判成功后的产品价格为最终成交供应价格，如入围供应商拒绝价格谈判或价格谈判不成功的产品，采购人保留不与其签订合同的权利。 |

第二节 遴选须知

一、说明

1.1本遴选文件仅适用于本章第一节“ 遴选须知前附表”（以下简称【 遴选须知前附表】）中所叙述的遴选项目。

2. 采购人、采购代理机构及合格的供应商

2.1 采购人：采购人是指提出采购货物和服务的国家机关、企业、事业单位或其它组织。本遴选文件中采购人见遴选须知前附表。

2.2采购代理机构：采购代理机构是指依照国家有关部门的管理规定，依法设立并取得招标资格证书、从事招标或采购代理业务的中介组织。本遴选文件中采购代理机构见遴选须知前附表。

2.3 合格的供应商

（1）针对本项目的合格供应商要求见遴选须知前附表。

（2）合格供应商还须满足下列情形：

  - 供应商目前生产经营状态正常，没有被有权机关吊销营业执照、吊销生产经营许可、责令停业、暂停或取消申请资格、以及财产被接管或冻结情况。

  - 供应商不得直接或间接地与采购人为采购本次货物和服务进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

  - 供应商必须向采购代理机构购买遴选文件并登记备案，未向采购代理机构购买文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加。

3. 合格的货物和服务

3.1货物系指供应商按遴选文件规定，须向采购人提供的符合遴选文件要求的相关的货物。

3.2服务系指遴选文件的规定，供应商须承担的与所投货物有关的辅助服务,如采

购、仓储、运输、保险、技术培训、售后服务以及其他类似的义务。

4. 遴选费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加入围遴选有关的费用。不论入围的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。

4.2入围供应商须向采购代理机构交纳代理服务费。

二、遴选文件

5. 遴选文件构成包括下列内容：

第一章 遴选公告

第二章遴选须知

第三章 采购目录

第四章评标办法

第五章采购合同

第六章 响应文件格式	
6. 遴选文件的澄清或修改

6.1 供应商对遴选文件如有疑问要求澄清，应当在遴选须知前附表规定的时间前向采购代理机构提出（逾期提交视为供应商认可并接受遴选文件全部内容，采购代理机构将不予受理）。

6.2 采购代理机构对已发出的遴选文件进行必要澄清或者修改的，应当以书面形式通知所有遴选文件收受人，并在中国招标投标公告服务平台、鑫卫网、浏阳市人民医院官网上发布更正公告。

7. 偏离与实质性响应

7.1供应商应当按照遴选文件的要求编制响应文件。响应文件应当对遴选文件提出的要求和条件作出明确响应。

7.2偏离是指响应文件不响应或者不满足遴选文件提出的要求和条件，分为实质性偏离和非实质性偏离。

7.3除法律、法规和遴选文件规定的其他申请无效情形外，遴选文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，为实质性偏离，其响应无效。

三、响应文件的编制

8. 编制要求

8.1供应商应认真阅读遴选文件的所有内容，按遴选文件的要求提供响应文件，并保证提供全部资料的真实性，以使其申请对入围遴选作出实质性响应，否则，其申请将被否决。

8.2供应商提交的响应文件，以及供应商与采购代理机构就有关入围申请的所有来往函电均应以中文书写，如有外文的须同时提供中文译本。

8.3在“响应文件格式”中要求盖单位章和（或）签字处，供应商应加盖遴供应商单位印章和（或）法定代表人的个人印章/签字。

9. 响应文件的构成：详见第六章“响应文件格式”。

10. 产品报价及报价方式

10.1 产品价格包含的内容见遴选须知前附表。

10.2 最高限价见第三章 采购目录。不得超过采购包号中的最高限价，否则，其申请将被否决。

11.证明供应商合格和资格的文件

供应商应提交证明其有资格参加遴选和入围后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分，须符合本须知第2.3条的规定。

12. 遴选保证金（如适用）

12.1供应商应按所投包号足额缴纳遴选保证金，详见第三章采购目录，此保证金是响应文件的一个组成部分，用于保护采购人、代理机构及其他供应商因此供应商行为不当而造成的损失。

12.2 保证金的提交方式见遴选须知前附表。

12.3 供应商在进行报价前应保证代理机构可收到其保证金，未按12.1-12.2条提交保证金的申请将被否决。

12.4 未入围供应商的保证金，将在入围通知书发出后5个工作日内退还。

12.5入围供应商的保证金，在其与采购人签订协议并交纳代理服务费后5个工作日内予以退还。

12.6 如供应商发生下列情况之一时，其保证金将不予退还：

12.6.1 供应商在有效期内撤回其响应文件；

12.6.2 入围供应商无正当理由不在规定时间内与采购人签署合同协议；

12.6.3 供应商在入围遴选过程中以任何方式进行串通或其他违规违纪行为导致入围遴选无法顺利进行。

13. 入围遴选有效期

入围遴选有效期见遴选须知前附表，有效期不足的申请将被否决。

14.响应文件的制作和签署

14.1 响应文件应在规定的地方加盖公章并由供应商法定代表人或其授权代表签字。

14.2 任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商法定代表人或其授权代表在旁边签字才有效。

四、响应文件的递交

15. 响应文件的要求：详见遴选须知前附表

16. 响应文件递交截止时间和地址

16.1 供应商应在遴选须知前附表中规定的截止时间前递交。

16.2 样品提交方式按遴选须知前附表中规定执行。
16.3 电子响应文件递交的方式

（1）电子响应文件所附证书证件要求

①电子响应文件所附证书证件均应为供应商证书证件的原件扫描件，按遴选文件要求在相应位置加盖电子签章/公章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字或加盖印章/公章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖印章/公章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见遴选文件。

②如供应商在制作、上传电子响应文件/响应文件过程中，遇到操作和使用问题，请及时联系电子交易平台客服人员，客服电话:400-696-8998 选 2 拨分机号74。

（2）递交响应文件的电子交易平台

通过电子交易平台用户系统上传加密的电子响应文件。

（3）远程解密

①在规定时间内互联网远程解密，逾期未成功解密的视为自动放弃。

②在远程开标解密过程中由采购人全程监督。

17. 迟交的响应文件

逾期递交响应文件，采购代理机构将予以拒收。

18. 响应文件的修改与撤回

18.1 在规定的响应文件递交截止时间前，供应商可以补充、修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购代理机构。

18.2 供应商撤回响应文件的，采购代理机构自收到供应商书面撤回通知之日起5日内退还已收取的遴选保证金。

18.3 补充、修改的内容为响应文件的组成部分，只需提供一份。补充、修改的响应文件应按照规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“补充”或“修改”字样。

五、响应与评审

19. 响应

响应时间和地点

采购代理机构在遴选申请截止时间（开标时间）和地点通过电子交易平台公开遴选，所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应准时在线参加并携带数字证书CA远程进行响应文件的解密操作。如果供应商在规定的解密时长内（默认为30分钟）未进行远程解密操作，或远程解密电子响应文件导致解密失败，均视为供应商撤回其申请。

20. 评审

20.1 评审委员会

评审委员会负责对响应文件进行综合评分。

20.2 响应文件的澄清

在评审期间，评审委员会可要求供应商对其响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明,但澄清或说明不得超出响应文件的范围或改变响应文件实质性内容，澄清的内容为响应文件的组成部分。

20.3入围供应商的确定

入围供应商数量见第三章 采购目录。

20. 与评审委员会、采购人、采购代理机构的接触

供应商试图对评审委员会、采购人、采购代理机构的评审、比较或签订合同的决定进行影响，都将导致其申请被否决。

六、签订合同

21. 签订合同

21.1采购人应自入围通知书发出之日起30日内，按入围通知书指定的时间、地点与入围供应商签订合同。所签订的合同不得对遴选文件确定的事项和入围供应商响应文件作实质性修改。

21.2遴选文件、入围供应商响应文件均为签订合同的依据。

21.3遴选文件要求入围供应商向采购人提交履约担保的，入围供应商应按照【遴选须知前附表】的规定提交。

21.4入围供应商没有按照本章第21.3款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其遴选保证金不予退还。

22. 腐败和欺诈行为

22.1本入围遴选形成的合同项下的买方和卖方（供应商）在合同采购和实施过程中应遵守相应的道德标准。为此目的，定义下述条件：

（1）“腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程中或合同实施过程中的行为；

（2）“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方和公共利益，包括供应商之间串通（递交响应文件之前和之后），人为地使入围遴选丧失竞争性，剥夺了买方从竞争中所获得的利益。

22.2如果被推荐的入围供应商被认为在本项目合同的竞争中有腐败和欺诈行为，则被取消入围资格。

七 、其他

23.代理服务费

23.1 代理服务费规定见【遴选须知前附表】。

24、其他要求

24.1 遴选文件需要补充的其他内容见【遴选须知前附表】。

25、不诚信行为

25.1 供应商在响应文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按遴选文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该供应商有利的，按照不合格处理；已被列为入围供应商的，取消其入围资格。

- 采购目录

## 第一节采购目录清单

| 包号 | 目录序号 | 科室名称 | 现在用耗材品牌 | 进口/国产 | 耗材类别 | 耗材名称 | 规格型号 | 用途 | 技术要求 | 单位 | 预算单价限价（元/单位） | 年用量 | 是否集采耗材 | 耗材接触患者何部位（体表/内脏器官/粘膜） | 耗材类型（一类/（二/三类） | 是否为专机专用耗材 | 在用耗材到期时间 | 备注 | 入围数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 产科类 | 珠海凯迪莱医疗科技有限公司 | 国产 | 低值 | 一次性使用子宫颈扩张球囊导管 | 各型（国产） | 软化、扩张子宫颈，通过物理压力促宫颈成熟 | 结构与材质要求：球囊为双囊，材质应为医用级硅胶。关键参数：产品必须通过耐压测试，确保无渗漏、破裂。导管与球囊、导管与连接器连接处应能承受一定压力而不脱出 | 根 | 305 | 136 | 否 | 内脏器官 | 二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / | 2 |
| 2 | 1 | 产科类 | 库克（中国）医疗贸易有限公司 | 进口 | 低值 | 子宫颈扩张球囊 | 各型（进口） | 软化、扩张子宫颈，通过物理压力促宫颈成熟 | 结构与材质要求：球囊为双囊，材质应为医用级硅胶。关键参数：产品必须通过耐压测试，确保无渗漏、破裂。导管与球囊、导管与连接器连接处应能承受一定压力而不脱出 | 个 | 710 | 99 | 否 | 内脏器官 | 二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / | 2 |
| 3 | 1 | 超声类 | 苏州市立普医疗科技有限公司 | 国产 | 高值 | 一次性半自动活检针 | (16G)*160-170mm | 穿刺活检 | 包含部件外针座、外针管、浮标、内针杆、内针座和保护套结构及组成。材质：机械动力装置：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯外针管及内针杆：不锈钢材料;同轴活检针内外针座：聚碳酸酯材料;保护套由聚乙烯材料;浮标由聚丙烯材料 | 包 | 600 | 30 | 否 | 耗材接触患者内脏器官 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 超声类 | 苏州市立普医疗科技有限公司 | 国产 | 高值 | 一次性半自动活检针 | 16Gx100-120mm | 穿刺活检 | 包含部件浮标、内针杆、内针座和保护套结构及组成。材质：机械动力装置：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯外针管及内针杆：不锈钢材料 | 盒 | 430 | 2 | 否 | 耗材接触患者内脏器官 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 4 | 1 | 耳鼻喉科类 | 施乐辉医用商品国际贸易（上海）有限公司 | 进口 | 高值 | 等离子体手术系统 | 各型 | 扁桃体和腺样体切除刀头 | 长度≥140mm，远端≥135度弯曲，远端部分可自由弯曲，配有生理盐水冲洗和吸引孔道，前端直径≤4.5mm | 个 | 2980 | 20 | 否 | 粘膜 | 三类 | 适用于施乐辉品牌 型号：EC8001-01等离子体手术系统 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 耳鼻喉科类 | 施乐辉医用商品国际贸易（上海）有限公司 | 进口 | 高值 | 等离子体手术系统 | 各型 | 用于鼻窦手术 | 三重条状工作电极，电极材质为钨，单层套管，操作杆直径4.0-5.0mm，抗重力滴注系统 | 个 | 3280 | 4 | 否 | 粘膜 | 三类 | 适用于施乐辉品牌EC8001-01等离子体手术系统 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 3 | 耳鼻喉科类 | 施乐辉医用商品国际贸易（上海）有限公司 | 进口 | 高值 | 等离子体手术系统 | 各型 | 下鼻甲消融刀头 | 长度≥105mm，远端≥150度弯曲，60mm≥远端弯曲部分长度≥40mm,前端直径≤1.5mm | 个 | 2800 | 2 | 否 | 粘膜 | 三类 | 适用于施乐辉品牌EC8001-01等离子体手术系统 | 2026/4/30 | / |  |
| 5 | 1 | 耳鼻喉科类 | 上海倡粼医疗器械有限公司 | 进口 | 高值 | 鼓室成形术假体 | 各型 | 该产品适用于人体中耳听骨部分或完全的替换，其目的是尽可能减小听力的损失，重建声音从鼓膜到卵圆窗的机械传导。 | 产品由假体、连接器和试模组成。 | 个 | 4750 | 10 | 否 | 中耳 | 三类 | 否 | 2026/7/31 | / | 2 |
| 6 | 1 | 放疗类 | 深圳市同创医疗科技有限公司 | 国产 | 低值 | 负压定位垫 | 长120cm--130cm,宽80cm--90cm | 用于放射治疗过程中对患者定位和固定 | 1、外观：外表面应洁净、无异物、无破损，填充物无渗出2、尺寸：尺寸要求:长120cm--130cm,宽80cm--90cm。3、密封性能：产品抽真空定形，放置 10 天后应能保持原有形态，真空压力变化应≤0.06Mpa。4、抗压性能：产品定型后在其患者支撑面上施加 150N(15.3kg)的力持续 30s，目测检查应无塌陷5、单个颗粒在10N压力下变形≤0.5mm； | 个 | 560 | 81 | 否 | 体表 | 一类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 放疗类 | 深圳市同创医疗科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定位膜 | 长：26cm--30cm；宽：26cm--30cm厚度：0.4cm--0.5cm | 用于放射治疗过程中对患者定位和固定 | 1、外观：表面平整，无凹坑或凸起，整体无气泡2、尺寸：符合规格尺寸标准,长26cm--30cm,宽26cm--30cm,厚0.4cm--0.5cm；3、密度：0.85g/cm³-1.05g/cm³之间4、透明度：高透明度保证了放射治疗的精准定位5、服帖性：能与人体的任何照射部位无缝贴合，保证了辐射剂量的均匀性 | 片 | 595 | 63 | 否 | 体表 | 一类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 7 | 1 | 放疗类 | 康倍特（广州）科技有限公司 | 国产 | 低值 | 热塑膜 | 体膜 | 用于放射治疗过程中患者定位和固定。 | 1、产品外表面应洁净、无异物、无破损、无利角和毛刺；2、软化温度65～70℃的恒温水中3分钟；3、产品的线性收缩率≦1%4、射线透过率＞99.9%5、产品塑形过程中不粘患者皮肤组织； | 张 | 560 | 303 | 否 | 体表 | 一类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 放疗类 | 康倍特（广州）科技有限公司 | 国产 | 低值 | 热塑膜 | 头颈肩膜 | 用于放射治疗过程中患者定位和固定。 | 1、产品外表面应洁净、无异物、无破损、无利角和毛刺；2、软化温度65～70℃的恒温水中3分钟；3、产品的线性收缩率≦1%4、射线透过率＞99.9%5、产品塑形过程中不粘患者皮肤组织； | 张 | 450 | 63 | 否 | 体表 | 一类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 3 | 放疗类 | 康倍特（广州）科技有限公司 | 国产 | 低值 | 热塑膜 | 头膜 | 用于放射治疗过程中患者定位和固定。 | 1、产品外表面应洁净、无异物、无破损、无利角和毛刺；2、软化温度65～70℃的恒温水中3分钟；3、产品的线性收缩率≦1%4、射线透过率＞99.9%5、产品塑形过程中不粘患者皮肤组织；5、产品塑形过程中不粘患者皮肤组织； | 张 | 138 | 63 | 否 | 体表 | 一类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 8 | 1 | 放射科类 | 无锡市宇寿医疗器械有限公司 | 国产 | 低值 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 30cm单通道连接管（耐压300psi) | 用于CT增强 | 耐高压 | 根 | 10.99 | 3548 | 是 | 连接造影导管留置针 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 放射科类 | 无锡市宇寿医疗器械有限公司 | 国产 | 低值 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 多通道连接管（耐压300psi) 150cmY型连接管 | 用于CT增强 | 耐高压 | 根 | 10.99 | 130 | 是 | 连接高压注射器及单通道连接管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 3 | 放射科类 | 无锡市宇寿医疗器械有限公司 | 国产 | 低值 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 150cm单通道连接管（耐压600psi) | 用于MRI增强 | 耐高压 | 根 | 13.19 | 678 | 是 | 连接高压注射器及单通道连接管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 4 | 放射科类 | 无锡市宇寿医疗器械有限公司 | 国产 | 低值 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 适用于拜耳高压注射器 | 用于MRI增强 | 耐高压 | 套 | 62.58 | 313 | 否 | 连接单通道连接管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 5 | 放射科类 | 深圳安特医疗股份有限公司 | 国产 | 低值 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 适用于拜耳高压注射器 | 用于CT增强 | 耐高压 | 套 | 89 | 391 | 否 | 连接多通道连接管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 6 | 放射科类 | 无锡市宇寿医疗器械有限公司 | 国产 | 低值 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 适用于拜耳高压注射器 | 用于MRI增强 | 耐高压 | 套 | 128 | 365 | 否 | 连接多通道连接管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 7 | 放射科类 | 无锡市宇寿医疗器械有限公司 | 国产 | 低值 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 适用于拜耳高压注射器 | 用于CT增强 | 耐高压 | 套 | 130 | 1518 | 否 | 连接多通道连接管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 9 | 1 | 妇科类 | 库克（中国）医疗贸易有限公司 | 进口 | 高值 | 输卵管导管插入术器械Fallopian Tube Catheterization Sets | 各型 | 针对输卵管阻塞性不孕症的微创介入治疗 | 导丝需具备智能软硬度调节功能，以适应输卵管组织柔韧性，避免损伤 | 包 | 1750 | 20 | 否 | 宫腔、输卵管管腔 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
| 10 | 1 | 肝胆外科专用类 | 库克(中国）医疗贸易有限公司 | 进口 | 高值 | 胰腺管支架及导引系统 | 各型 | 该产品用于在内窥镜下插入胰腺管，进行胰液的内引流。 | 该产品由导引系统和支架组成 | 根 | 718 | 19 | 否 | 粘膜 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 肝胆外科专用类 | 库克(中国）医疗贸易有限公司 | 进口 | 高值 | 胆道支架及导引系统 | 各型 | 胆道支架及导引系统被设计用于在内窥镜下插入胆道，进行胆汁的内引流。 | 胆道支架系统及导引系统由胆道支架、支架导引系统、支架装载套管、支架推送器组成。 | 根 | 988 | 16 | 否 | 粘膜 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 3 | 肝胆外科专用类 | 库克(中国）医疗贸易有限公司 | 进口 | 高值 | 胆道支架 | 各型 | 该产品用于缓解恶性胆道肿瘤的症状。 | 该产品由支架和输送系统组成。 | 个 | 19800 | 16 | 否 | 粘膜 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 4 | 肝胆外科专用类 | 库克(中国）医疗贸易有限公司 | 进口 | 高值 | 三腔球囊取石导管 | 各型 | 该产品用于在内窥镜下清除胆道结石。 | 由球囊、导管和导管座装内还包含一只注射器。 | 根 | 1596 | 10 | 否 | 粘膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 5 | 肝胆外科专用类 | 库克(中国）医疗贸易有限公司 | 进口 | 高值 | 取石网篮 | 各型 | 用于在内窥镜下捕获和取出追道结石或异物 | 由网篮、鞘管和控制手柄等部分组成。 | 根 | 3184 | 12 | 否 | 粘膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 6 | 肝胆外科专用类 | 库克(中国）医疗贸易有限公司 | 进口 | 高值 | 胆道扩张导管 | 各型 | 该产品用于在荧光屏监视下，沿导丝经口腔或鼻腔插入胆道，进行胆道狭窄的扩张。 | 该产品由扩张导管和导管座组成 | 根 | 855 | 2 | 否 | 粘膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 7 | 肝胆外科专用类 | 库克(中国）医疗贸易有限公司 | 进口 | 高值 | 导丝 | 各型 | 预期用于辅助胆管和胰管内插管，及在实施内窥镜下逆行性胰胆管造影(ERCP)时帮助通过困难的狭窄部位。 | 由芯丝、绕丝、安全丝和涂层组成。 | 根 | 2700 | 3 | 否 | 粘膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 11 | 1 | 肝胆外科专用类 | 南微医学科技股份有限公司 | 国产 | 高值 | 一次性乳头括约肌切开刀 | 各型 | 通过内窥镜从胆管系统中取出结石，或在利用球囊阻塞胆管时注入造影剂。 | 产品由手柄、管鞘、切割丝、高频接头、鲁尔接头得成。 | 把 | 1326.9 | 40 | 否 | 粘膜 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 肝胆外科专用类 | 波科国际贸易（上海）有限公司 | 进口 | 高值 | 一次性使用括约肌切开刀 | 各型 | 产品与高频设备配合使用，适用于Vater壶腹和/或Oddi括约肌的经内镜括约肌切开术，还可用于注射造影剂。用于与工作通道直径至少为2.8mm的内窥镜一同使用。 | 括约肌切开刀由切割丝、导管轴和导管末端组成。 | 包 | 2281.28 | 41 | 否 | 粘膜 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 3 | 肝胆外科专用类 | 南微医学科技股份有限公司 | 国产 | 高值 | 一次性使用鼻胆引流导管 | 各型 | 经口鼻进入胆管，用于体外胆汁引流。 | 由外引流管、基座、三通阀、引流袋连接管、矫直管、鼻管、鲁尔帽组成。 | 根 | 390 | 5 | 否 | 粘膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 4 | 肝胆外科专用类 | 波科国际贸易（上海）有限公司 | 进口 | 高值 | 鼻胆引流管 | 各型 | 鼻胆引流管用于通过鼻腔长期连接胆道系统。 | 鼻胆引流管系双硬度导管，插入胆管的远端部分较硬，连接外部引流的近端部分较软。鼻胆引流管尖的远端尖部有数个侧孔，采用猪尾管设计，以方便胆汁充分流动。鼻胆引流管为成套器械，包括一只鼻胆引流管、一根引流袋连接管和一个鼻转换管。 | 根 | 885 | 55 | 否 | 粘膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 5 | 肝胆外科专用类 | 南微医学科技股份有限公司 | 国产 | 高值 | 一次性使用取石球囊 | 各型 | 通过内窥镜从胆管系统中取出结石，或在利用球囊阻塞胆管时注入造影剂。 | 一次性使用取石球囊由球囊囊体、显影环、导管、连接件组件、二通阀、推注器组成。 | 根 | 1049.52 | 8 | 否 | 粘膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 6 | 肝胆外科专用类 | 南微医学科技股份有限公司 | 国产 | 高值 | 一次性使用取石网篮 | 各型 | 适用于取出胆管内的胆石或上下消化道中的异物。 | 一次性使用取石网篮由手柄组件、护套管、拉索、外管、收紧管、肉篮丝、前端帽、双腔头端帽(适用于可过导丝款)组成 | 个 | 1160 | 7 | 否 | 粘膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 7 | 肝胆外科专用类 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 进口 | 高值 | 一体式取石／碎石网篮 | 各型 | 用于在内窥镜下粉碎并取出胆道结石。 | 该产品由手柄、导管及网篮三个主要部分组成。 | 盒 | 2280 | 10 | 否 | 粘膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 8 | 肝胆外科专用类 | 南微医学科技股份有限公司 | 国产 | 高值 | 一次性使用三级球囊扩张导管 | 各型 | 适用于临床内窥镜下对消化道狭窄的扩张。 | 一次性使用三级球囊扩张导管主要由连接件组件、双腔管、球囊和软头组成。 | 根 | 2300 | 14 | 否 | 粘膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 12 | 1 | 肝胆外科专用类 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 进口 | 高值 | 射频消融导管 | 各型 | 产品与射频发生器配合使用，用于在胃肠道、消化道(包括胆胰管)手术中对组织进行凝固。 | 产品由导管、电极、电线、手柄和Y型连接器组成 | 盒 | 18000 | 1 | 否 | 粘膜 | 三类 | 否 | 2026/8/31 | / | 2 |
| 13 | 1 | 肝胆外科专用类 | 广州市凌捷医疗器械有限公司 | 国产 | 高值 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装置 | 各型 | 适用于胸腹腔内积液、积气的留置引流，一次性使用。 | 由留置引流导管(配固定夹、内芯)、连接管及其他辅件组成，其中留置引流导管由导管和內芯组成。 | 套 | 1620 | 40 | 否 | 粘膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
| 14 | 1 | 肝胆外科专用类 | 杭州安杰思医学科技有限公司 | 国产 | 高值 | 一次性导丝 | 各型 | 产品与内窥镜配套使用，在内镜下，向狭窄消化道远端引导或导入其他器械用。 | 由润滑液、花纹管、芯轴、头部管和亲水涂层组成 | 个 | 1700 | 101 | 否 | 粘膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
| 15 | 1 | 肝胆外科专用类 | 江苏昱邦医械科技有限公司 | 国产 | 高值 | 一次性使用留置引流导管及辅助装置 | 各型 | 适用于体腔内积液积脓的留置引流 | 由引流导管、自粘敷贴和中单组成 | 根 | 1895 | 70 | 否 | 粘膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 肝胆外科专用类 | 江苏昱邦医械科技有限公司 | 国产 | 高值 | 一次性使用引流导管 | 各型 | 供临床引流用。 | 由引流管(硅橡胶)(含显影线，其材质为硅橡胶)、连接管(硅橡胶)和选配件导引针组成。 | 套 | 325 | 273 | 否 | 粘膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 16 | 1 | 肝胆外科专用类 | 新光维医疗科技（苏州）股份有限公司 | 国产 | 高值 | 一次性使用电子胆道成像导管 | 各型 | 产品与内窥镜图像处理装置要配合使用，通过视频监视器提供购，有管的观察、诊断、摄影和治疗中成像高频附件配合使用 | 产品由插入部、操作部(手柄、吸引按钮、上下角度控制旋钮)、插头部和附件止液阀组成。 | 盒 | 4990 | 139 | 否 | 粘膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
| 17 | 1 | 感染科类 | 贝朗爱敦（上海）贸易有限公司 | 进口 | 低值 | 血浆分离器 | 各型 | 人工肝血浆置换用 | 仅限与适合血浆治疗的管路系统和及其配套使用 | 支 | 1630 | 25 | 否 | 内脏器官 | 二/三类 | 需适用于意大利MEDICA ，YZB/ITA 3485-2010连续性血液滤过机L0.5,REF型号:EQUAsmart 300va 230V 50Hz | 2026/10/31 | / | 2 |
|  | 2 | 感染科类 | 贝而克合翔医疗设备（上海）有限公司 | 进口 | 低值 | 一次性使用血液滤过管路 | 各型 | 人工肝血浆置换作为血液通道使用 | 包含动脉血路和静脉血路，仅限与血滤机和相关血滤耗材配套使用 | 支 | 1160 | 25 | 否 | 内脏器官 | 二/三类 | 需适用于意大利MEDICA ，YZB/ITA 3485-2010连续性血液滤过机M03108，REF型号:EQUAsmart 300va 230V 50Hz | 2026/10/31 | / |  |
| 18 | 1 | 骨科类 | 舜科医疗器械（上海)有限公司 | 进口 | 高值 | 可吸收性外科缝线 | 各种型号 | 脊柱深层组织高强度防滑缝合 | 高强度、带倒刺防滑、可吸收 | 包 | 490 | 244 | 否 | 脊柱深层组织 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
| 19 | 1 | 骨科类 | 湖北康泉医疗科技有限责任公司 | 国产 | 高值 | 一次性使用负压引流导管 | 各种型号 | 脊柱手术深部防堵引流装置 | 高韧性、十字防堵设计、带负压 | 套 | 400 | 306 | 否 | 脊柱切口深部 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 关节、创伤类及运动医学类 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 国产 | 高值 | 髋关节假体 双动头 | 各型 | 用于骨科关节置换手术 | 不锈钢或者钴铬钼材质 | 个 | 2389 | 48 | 否 | 关节骨骼 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 3 | 关节、创伤类及运动医学类 | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 | 进口 | 高值 | 单髁膝关节系统 | 平台 | 用于骨科关节置换手术 | 不锈钢或者钴铬钼材质 | 个 | 2632 | 1 | 否 | 关节骨骼 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 4 | 关节、创伤类及运动医学类 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 国产 | 高值 | 髋关节假体 骨水泥型股骨柄 | 各型 | 用于骨科关节置换手术 | 不锈钢或者钴铬钼材质 | 个 | 2762 | 31 | 是 | 关节骨骼 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 5 | 关节、创伤类及运动医学类 | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 | 进口 | 高值 | 单髁膝关节系统 | 股骨髁 | 用于骨科关节置换手术 | 不锈钢或者钴铬钼材质 | 个 | 1085 | 1 | 否 | 关节骨骼 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 6 | 关节、创伤类及运动医学类 | 捷迈（上海）医疗国际贸易有限公司 | 进口 | 高值 | 单髁膝关节系统 | 垫片 | 用于骨科关节置换手术 | 不锈钢或者钴铬钼材质 | 个 | 2260 | 1 | 否 | 关节骨骼 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 7 | 关节、创伤类及运动医学类 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 国产 | 高值 | 髋关节假体-骨水泥型股骨柄 | 各型 | 用于骨科关节置换手术 | 不锈钢或者钴铬钼材质 | 袋 | 9440 | 4 | 否 | 关节骨骼 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 8 | 关节、创伤类及运动医学类 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 国产 | 高值 | 髋关节假体 骨水泥型股骨柄 | 各型 | 用于骨科关节翻修手术 | 不锈钢或者钴铬钼材质 | 个 | 9440 | 2 | 否 | 关节骨骼 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 9 | 关节、创伤类及运动医学类 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 国产 | 高值 | 医用冲洗器 | 各型 | 用于骨科关节置换手术 | 塑料 | 个 | 1240 | 73 | 否 | 接触骨骼肌肉软组织及皮肤 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 10 | 关节、创伤类及运动医学类 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 国产 | 高值 | 髋关节假体 生物型股骨柄 | 各型 | 用于骨科关节置换手术 | 不锈钢或者钴铬钼材质 | 个 | 13000 | 3 | 否 | 关节骨骼 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 11 | 关节、创伤类及运动医学类 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 国产 | 高值 | 髋关节假体 髋臼部件 | 各型 | 用于骨科关节置换手术 | 不锈钢或者钴铬钼材质 | 个· | 19775.7 | 1 | 否 | 关节骨骼 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 20 | 1 | 关节、创伤类及运动医学类 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 国产 | 高值 | 髋关节假体 球头 | 各型 | 用于骨科关节置换手术 | 不锈钢或者钴铬钼材质 | 个 | 1350 | 49 | 是 | 关节骨骼 | 三类 | 否 | 2026/8/31 | / | 2 |
|  | 2 | 关节、创伤类及运动医学类 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 国产 | 高值 | 髋关节假体 远端塞 | 各型 | 用于骨科关节置换手术 | 聚乙烯 | 个 | 163.4 | 47 | 否 | 关节骨骼 | 三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 3 | 关节、创伤类及运动医学类 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 国产 | 高值 | 髋关节假体 中控体 | 各型 | 用于骨科关节置换手术 | 聚乙烯 | 个 | 172 | 47 | 否 | 关节骨骼 | 三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 4 | 关节、创伤类及运动医学类 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 国产 | 高值 | 骨水泥套管组件 | 各型 | 用于骨科关节置换手术 | 聚乙烯 | 个 | 450 | 47 | 否 | 关节骨骼 | 二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
| 21 | 1 | 关节、创伤类及运动医学类 | 埃客（上海）医用设备有限公司 | 国产 | 高值 | 骨科外固定支架 | 各型 | 用于骨科肘关节骨折手术 | 不锈钢或者钴铬钼材质 | 包 | 1899 | 12 | 否 | 骨骼 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 关节、创伤类及运动医学类 | 埃客（上海）医用设备有限公司 | 国产 | 高值 | 骨科外固定支架 | 各型 | 用于骨科腕关节骨折手术 | 碳素及不锈钢材质 | 包 | 1330 | 27 | 否 | 接触骨骼肌肉软组织及皮肤 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 3 | 关节、创伤类及运动医学类 | 埃客（上海）医用设备有限公司 | 国产 | 高值 | 骨牵引针 | 各型 | 用于骨科各类手术 | 不锈钢或者钛合金材质 | 包 | 700 | 27 | 否 | 接触骨骼肌肉软组织及皮肤 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 22 | 1 | 关节、创伤类及运动医学类 | 北京威高亚华人工关节开发有限公司 | 国产 | 高值 | 人工髋关节-球头 | 各型 | 用于骨科关节置换手术 | 不锈钢或者钴铬钼、陶瓷材质 | 个 | 2507 | 4 | 是 | 关节骨骼 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 关节、创伤类及运动医学类 | 北京威高亚华人工关节开发有限公司 | 国产 | 高值 | 人工髋关节-股骨柄 | 各型 | 用于骨科关节置换手术 | 不锈钢或者钴铬钼材质 | 个 | 1800 | 2 | 是 | 关节骨骼 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 3 | 关节、创伤类及运动医学类 | 北京中科盛康科技有限公司 | 国产 | 高值 | 一次性脉冲冲洗器 | 各型 | 用于骨科关节置换手术 | 塑料 | 盒 | 1800 | 15 | 否 | 接触骨骼肌肉软组织及皮肤 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 23 | 1 | 关节、创伤类及运动医学类 | 大博医疗科技股份有限公司 | 国产 | 高值 | 金属骨针 | 各型 | 用于骨科各类手术 | 钛合金 | 枚 | 1174 | 20 | 否 | 接触骨骼肌肉软组织及皮肤 | 三类 | 否 | 2026/8/31 | / | 2 |
|  | 2 | 关节、创伤类及运动医学类 | 大博医疗科技股份有限公司 | 国产 | 高值 | 金属骨针 | 各型 | 用于骨科外固定支架辅助固定手术 | 不锈钢或者钛合金材质 | 个 | 405 | 8 | 否 | 接触骨骼肌肉软组织及皮肤 | 三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 3 | 关节、创伤类及运动医学类 | 大博医疗科技股份有限公司 | 国产 | 高值 | 金属缆索系统-卡扣 | 各型 | 用于骨科各类手术 | 钛合金 | 套 | 540 | 24 | 否 | 骨骼 | 三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 4 | 关节、创伤类及运动医学类 | 大博医疗科技股份有限公司 | 国产 | 高值 | 金属骨针-张力带型骨针 | 各型 | 用于骨科各类手术 | 不锈钢或者钛合金材质 | 枚 | 2092 | 4 | 否 | 接触骨骼肌肉软组织及皮肤 | 三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 5 | 关节、创伤类及运动医学类 | 大博医疗科技股份有限公司 | 国产 | 高值 | 外固定支架-连接棒 | 各型 | 用于骨科骨折手术 | 碳素及不锈钢材质 | 个 | 967.5 | 6 | 否 | 接触骨骼肌肉软组织及皮肤 | 二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 6 | 关节、创伤类及运动医学类 | 大博医疗科技股份有限公司 | 国产 | 高值 | 外固定支架-骨针固定夹 | 各型 | 用于骨科骨折手术 | 不锈钢或者钴铬钼材质 | 个 | 1548 | 18 | 否 | 接触骨骼肌肉软组织及皮肤 | 二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 7 | 关节、创伤类及运动医学类 | 大博医疗科技股份有限公司 | 国产 | 高值 | 外固定支架-全圆环 | 各型 | 用于骨科关节置换手术 | 不锈钢或者钴铬钼材质 | 个 | 5074 | 1 | 否 | 接触骨骼肌肉软组织及皮肤 | 二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 8 | 关节、创伤类及运动医学类 | 大博医疗科技股份有限公司 | 国产 | 高值 | 外固定支架-开口环II | 各型 | 用于骨科骨折手术 | 不锈钢或者钴铬钼材质 | 个 | 5074 | 1 | 否 | 接触骨骼肌肉软组织及皮肤 | 二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 9 | 关节、创伤类及运动医学类 | 大博医疗科技股份有限公司 | 国产 | 高值 | 金属缆索系统-主线 | 各型 | 用于骨科各类手术 | 钛合金 | 套 | 2844 | 26 | 否 | 骨骼 | 三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 10 | 关节、创伤类及运动医学类 | 大博医疗科技股份有限公司 | 国产 | 高值 | 外固定支架-夹部 | 各型 | 用于骨科骨折手术 | 不锈钢或者钴铬钼材质 | 枚 | 6106 | 1 | 否 | 接触骨骼肌肉软组织及皮肤 | 二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
| 24 | 1 | 呼吸科类 | 广州瑞普医疗科技有限公司 | 国产 | 低值 | 呼气分析一体机（一氧化氮检测器） | 各型 | 呼出气一氧化氮测定专机使用 | / | 人次 | 58.8 | 1096 | 否 | 无 | 一类 | 适用于瑞谱斯R1呼气分析一体机 | 2026/8/31 | / | 2 |
| 25 | 1 | 呼吸科类 | 长沙湖湘医疗器械有限公司 | 国产 | 低值 | 呼吸吸氧面罩及管路配件系统 | 口鼻罩 | 无创呼吸机配套使用 | 含口鼻罩、头带、管道、卡扣 | 套 | 316 | 20 | 否 | 体表 | 二/三类 | 否 | 2026/10/31 | / | 2 |
|  | 2 | 呼吸科类 | 长沙湖湘医疗器械有限公司 | 国产 | 低值 | 呼吸吸氧面罩及管路配件系统 | 鼻罩 | 无创呼吸机配套使用 | 含鼻罩、头带、管道、卡扣 | 套 | 248 | 40 | 否 | 体表 | 二/三类 | 否 | 2026/10/31 | / |  |
| 26 | 1 | 护理通用类 | 巴德医疗科技（上海）有限公司 | 进口 | 低值 | 一次性使用植入式给药装置留置针PowerLoc* Safety Infusion Set | 各型 | 植入式给药装置置管，输注药物 | 无菌、一次性使用，具有安全锁设计 | 个 | 100 | 2024 | 否 | 输液港底座，需穿透皮肤 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
| 27 | 1 | 护理通用类 | 山东安得医疗用品股份有限公司 | 国产 | 高值 | 一次性使用经外周置入中心静脉导管套装 | 各型 | 经外周静脉置入中心静脉导管，输注药物 | 无菌、射线可探测、含导丝及置管配件 | 套 | 374.4 | 73 | 是 | 血管置入 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
| 28 | 1 | 护理通用类 | 巴德医疗科技（上海）有限公司 | 进口 | 高值 | 超声血管导引穿刺套件 | 各型 | 超声引导下血管穿刺 | 超声兼容、无菌、含导针器、探头护罩、耦合剂、弹性圈 | 套 | 100 | 309 | 否 | 血管置入 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | 需与医院在院使用集采耗材经外周插管的中心静脉导管套件(包含经外周中心静脉导管和血管鞘)配套使用 | 2 |
| 29 | 1 | 护理通用类 | 浙江简成医疗科技有限公司 | 国产 | 低值 | 一次性使用鼻胃肠管 | 各型 | 鼻饲、胃肠减压 | 无菌、射线可探测、材质柔软 | 根 | 450 | 262 | 否 | 内脏器官 | 二/三类 | 否 | 2026/8/19 | / | 2 |
| 30 | 1 | 脊柱类 | 湖北联结生物材料有限公司 | 国产 | 高值 | 同种异体骨 | 各种型号 | 脊柱融合填充材料 | 灭菌同种异体骨松质骨条或骨粒 | 盒 | 2900 | 7 | 否 | 脊柱骨面 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
| 31 | 1 | 脊柱类 | 上海朗迈医疗器械科技有限公司 | 国产 | 高值 | 双极射频消融电极 | 各种型号 | 脊柱微创内镜下手术止血分离 | 与现有操作设备相匹配；设备信息如下：显示器 ：品牌：莱凯 规格型号：HD2460医用内窥镜摄像系统 ，规格型号：LC1080HD医用内窥镜冷光源，规格型号：LC400 | 个 | 950 | 2 | 是 | 椎管内组织 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
| 32 | 1 | 口腔类 | 正雅齿科科技（上海）有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器 | 各规格型号 | 用于牙齿畸形的矫正 | 适合常规牙齿排列矫正，简单排齐、推磨牙向后、关闭散在间隙、拔牙病例，深覆合深覆盖，开颌。提供稳定、舒适的矫治体验。 | 套 | 9600 | 5 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 口腔类 | 四川正美齿科科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器 | 各规格型号 | 用于牙齿畸形的矫正 | 覆盖乳牙期至恒牙列全周期（3-16岁），结合面部发育引导系统，实现矫形与矫治同步。通过精准施力诱导颌骨发育，建立正常恒牙咬合。 | 套 | 12000 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 3 | 口腔类 | 四川正美齿科科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器 | 各规格型号 | 用于牙齿畸形的矫正 | 用于有效减少或不拔牙颌位重建的病例，矫正矫形同步进行，对面型有较高要求，减少拔牙，且需要颌位重建的病人。 | 套 | 13440 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 4 | 口腔类 | 四川正美齿科科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器 | 各规格型号 | 用于牙齿畸形的矫正 | 专为儿童及青少年设计，适用于乳牙期至替牙早期（3-10岁），通过阶段性干预引导牙列正常发育。注重排除干扰因素，预防性矫正潜在问题，降低后期治疗难度。 | 套 | 8800 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 5 | 口腔类 | 四川正美齿科科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器 | 各规格型号 | 用于牙齿畸形的矫正 | 融合多学科前沿技术，提供更高精度和舒适性。适合高要求病例，如偏颌或复杂错颌，强调个性化定制和快速响应矫治需求。 | 套 | 15800 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 33 | 1 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-诊断蜡型设计 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 11 | 2 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式活动义齿-排复色牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复 | 采用口腔医用材料制成，分为局部义齿和全口义齿，是通过卡环等位 置在健康的余留牙上固位，或完全依靠粘膜来固位。患者可自行取戴。结构及组成 主要材料成分：使用具有医疗器械注册证书的齿科铸造合金、陶瓷牙、 合成树脂牙、义齿基托树脂、基托蜡、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 14 | 392 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 3 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-数据临时牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 14 | 3 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 4 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式活动义齿-排拜耳牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复 | 采用口腔医用材料制成，分为局部义齿和全口义齿，是通过卡环等位 置在健康的余留牙上固位，或完全依靠粘膜来固位。患者可自行取戴。结构及组成 主要材料成分：使用具有医疗器械注册证书的齿科铸造合金、陶瓷牙、 合成树脂牙、义齿基托树脂、基托蜡、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 18 | 19 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 5 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式活动义齿-卡环 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复 | 采用口腔医用材料制成，分为局部义齿和全口义齿，是通过卡环等位 置在健康的余留牙上固位，或完全依靠粘膜来固位。患者可自行取戴。结构及组成 主要材料成分：使用具有医疗器械注册证书的齿科铸造合金、陶瓷牙、 合成树脂牙、义齿基托树脂、基托蜡、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 个 | 18 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 6 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-种植义龈 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 21 | 84 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 7 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器-烧焊管 | 各型号 | 用于牙列正畸矫器 | 活动矫正器，由正畸不锈钢丝弯制的唇弓和卡环正畸基托聚合物相连，经打磨、抛光而成。 | 个 | 21 | 65 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 8 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器-铸造带环 | 各型号 | 用于牙列正畸矫器 | 活动矫正器，由正畸不锈钢丝弯制的唇弓和卡环正畸基托聚合物相连，经打磨、抛光而成。 | 个 | 21 | 41 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 9 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-人工牙龈瓷 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 32 | 14 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 10 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式活动义齿-排沪鸽塑钢牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复 | 采用口腔医用材料制成，分为局部义齿和全口义齿，是通过卡环等位 置在健康的余留牙上固位，或完全依靠粘膜来固位。患者可自行取戴。结构及组成 主要材料成分：使用具有医疗器械注册证书的齿科铸造合金、陶瓷牙、 合成树脂牙、义齿基托树脂、基托蜡、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 32 | 10 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 11 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器-另加颌垫、斜导面 | 各型号 | 用于牙列正畸矫器 | 活动矫正器，由正畸不锈钢丝弯制的唇弓和卡环正畸基托聚合物相连，经打磨、抛光而成。 | 个 | 39 | 4 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 12 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式活动义齿-排松风塑钢牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复 | 采用口腔医用材料制成，分为局部义齿和全口义齿，是通过卡环等位 置在健康的余留牙上固位，或完全依靠粘膜来固位。患者可自行取戴。结构及组成 主要材料成分：使用具有医疗器械注册证书的齿科铸造合金、陶瓷牙、 合成树脂牙、义齿基托树脂、基托蜡、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 42 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 13 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-精品烤瓷牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 53 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 14 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-钴铬合金桩核 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 53 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 15 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式活动义齿-登士柏隐形义齿（含一颗牙） | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复 | 采用口腔医用材料制成，分为局部义齿和全口义齿，是通过卡环等位 置在健康的余留牙上固位，或完全依靠粘膜来固位。患者可自行取戴。结构及组成 主要材料成分：使用具有医疗器械注册证书的齿科铸造合金、陶瓷牙、 合成树脂牙、义齿基托树脂、基托蜡、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 个 | 63 | 83 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 16 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器-加螺旋装置（扩弓器） | 各型号 | 用于牙列正畸矫器 | 扩弓器，由正畸不锈钢丝弯制的唇弓和卡环、扩弓螺丝、正畸基托聚合物相连，经打磨、抛光而成。 | 个 | 74 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 17 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器-透明保持器 | 各型号 | 用于牙列正畸矫器 | 牙胶片式矫正器，由齿科膜片压制经打磨、抛光而成。 | 个 | 80 | 261 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 18 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器-夜磨牙颌垫/牙套 | 各型号 | 用于牙列正畸矫器 | 牙胶片式矫正器，由齿科膜片压制经打磨、抛光而成。 | 个 | 84 | 7 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 19 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式活动义齿-钴铬合金钢托-小 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复 | 采用口腔医用材料制成，分为局部义齿和全口义齿，是通过卡环等位 置在健康的余留牙上固位，或完全依靠粘膜来固位。患者可自行取戴。结构及组成 主要材料成分：使用具有医疗器械注册证书的齿科铸造合金、陶瓷牙、 合成树脂牙、义齿基托树脂、基托蜡、铸造蜡、铸造包埋材料及其他 按医疗器械管理的产品。 | 副 | 88 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 20 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-钴铬合金生物烤瓷牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 98 | 64 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 21 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 种植导板-3D打印种植导板侧面固位钉 | 各型号 | 适用于牙科种植手术中输助安装种植体 | 定制式牙科种植导板由基板、导环两部分组成。基板采用导板树脂材料制成，导环由钛合金材料制成。 | 个 | 100 | 3 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 22 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器-平面导板 | 各型号 | 用于牙列正畸矫器 | 活动矫正器，由正畸不锈钢丝弯制的唇弓和卡环正畸基托聚合物相连，经打磨、抛光而成。 | 个 | 105 | 59 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 23 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器-哈利氏保持器（钢丝） | 各型号 | 用于牙列正畸矫器 | 保持器，由正畸不锈钢丝弯制的唇弓和卡环、正畸基托聚合物相连经打磨、抛光而成。 | 个 | 105 | 18 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 24 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器-间隙保持器 | 各型号 | 用于牙列正畸矫器 | 保持器，由正畸不锈钢丝弯制的唇弓和卡环、正畸基托聚合物相连经打磨、抛光而成。 | 个 | 105 | 13 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 25 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器-普通颌垫 | 各型号 | 用于牙列正畸矫器 | 牙胶片式矫正器，由齿科膜片压制经打磨、抛光而成。 | 个 | 105 | 11 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 26 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器-兰丝腭弓 | 各型号 | 用于牙列正畸矫器 | 固定矫正器，由正畸不锈钢丝弯制的卡环和带环组成。 | 个 | 105 | 8 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 27 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器-斜面导板 | 各型号 | 用于牙列正畸矫器 | 活动矫正器，由正畸不锈钢丝弯制的唇弓和卡环正畸基托聚合物相连，经打磨、抛光而成。 | 个 | 105 | 3 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 28 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式活动义齿-钴铬合金钢托-大 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复 | 采用口腔医用材料制成，分为局部义齿和全口义齿，是通过卡环等位 置在健康的余留牙上固位，或完全依靠粘膜来固位。患者可自行取戴。结构及组成 主要材料成分：使用具有医疗器械注册证书的齿科铸造合金、陶瓷牙、 合成树脂牙、义齿基托树脂、基托蜡、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 副 | 126 | 28 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 29 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-CAD/CAM纯钛种植上部结构 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 160 | 20 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 30 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器-舌簧矫正器 | 各型号 | 用于牙列正畸矫器 | 活动矫正器，由正畸不锈钢丝弯制的唇弓和卡环正畸基托聚合物相连，经打磨、抛光而成。 | 个 | 161 | 23 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 31 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器-舌习惯破除器 | 各型号 | 用于牙列正畸矫器 | 活动矫正器，由正畸不锈钢丝弯制的唇弓和卡环正畸基托聚合物相连，经打磨、抛光而成。 | 个 | 161 | 4 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 32 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器-塞制器 | 各型号 | 用于牙列正畸矫器 | 活动矫正器，由正畸不锈钢丝弯制的唇弓和卡环正畸基托聚合物相连，经打磨、抛光而成。 | 个 | 161 | 4 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 33 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 前牵引器 | 各型号 | 用于牙列正畸矫器 | 活动矫正器，由正畸不锈钢丝弯制的唇弓和卡环正畸基托聚合物相连，经打磨、抛光而成。 | 个 | 161 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 34 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-纯钛桩核 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 161 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 35 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-纯钛牙根钉 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 161 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 36 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-爱尔创二氧化锆全瓷牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 172 | 142 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 37 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-爱尔创二氧化锆全锆牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 172 | 110 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 38 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 种植导板-3D打印种植导板（另加一个孔） | 各型号 | 适用于牙科种植手术中输助安装种植体 | 定制式牙科种植导板由基板、导环两部分组成。基板采用导板树脂材料制成，导环由钛合金材料制成。 | 个 | 200 | 5 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 39 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器-活动牵引器 | 各型号 | 用于牙列正畸矫器 | 活动矫正器，由正畸不锈钢丝弯制的唇弓和卡环正畸基托聚合物相连，经打磨、抛光而成。 | 个 | 235 | 6 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 40 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式活动义齿-诺必灵2000钢托-小 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复 | 采用口腔医用材料制成，分为局部义齿和全口义齿，是通过卡环等位 置在健康的余留牙上固位，或完全依靠粘膜来固位。患者可自行取戴。结构及组成 主要材料成分：使用具有医疗器械注册证书的齿科铸造合金、陶瓷牙、 合成树脂牙、义齿基托树脂、基托蜡、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 副 | 256 | 2 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 41 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-种植上部爱尔创瓷倍健二氧化锆全锆牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 258 | 78 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 42 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-种植上部爱尔创瓷倍健二氧化锆全瓷牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 258 | 24 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 43 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-紫炫水晶锆全锆牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 298 | 7 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 44 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-紫炫水晶锆全瓷牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 298 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 45 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器-螺旋快速扩弓器 | 各型号 | 用于牙列正畸矫器 | 扩弓器，由正畸不锈钢丝弯制的唇弓和卡环、扩弓螺丝、正畸基托聚合物相连，经打磨、抛光而成。 | 个 | 319 | 14 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 46 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器-钟摆矫正器 | 各型号 | 用于牙列正畸矫器 | 固定矫正器，由正畸不锈钢丝弯制的卡环和带环组成。 | 个 | 319 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 47 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-纯钛烤瓷牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 319 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 48 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器-支架式扩弓器 | 各型号 | 用于牙列正畸矫器 | 扩弓器，由正畸不锈钢丝弯制的唇弓和卡环、扩弓螺丝、正畸基托聚合物相连，经打磨、抛光而成。 | 个 | 340 | 5 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 49 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-纯钛聚合瓷牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 361 | 4 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 50 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-种植上部紫炫水晶锆全瓷牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 364 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 51 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-德国威兰德二氧化锆全瓷牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 371 | 3 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 52 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-德国威兰德二氧化锆全锆牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 371 | 3 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 53 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-义获嘉铸瓷全瓷牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 371 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 54 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器-扇形扩弓器 | 各型号 | 用于牙列正畸矫器 | 扩弓器，由正畸不锈钢丝弯制的唇弓和卡环、扩弓螺丝、正畸基托聚合物相连，经打磨、抛光而成。 | 个 | 371 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 55 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器-twin-block矫正器 | 各型号 | 用于牙列正畸矫器 | 活动矫正器，由正畸不锈钢丝弯制的唇弓和卡环正畸基托聚合物相连，经打磨、抛光而成。 | 个 | 385 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 56 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-西诺德二氧化锆全瓷牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 427 | 38 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 57 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-西诺德二氧化锆全锆牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 427 | 7 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 58 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-种植上部西诺德二氧化锆全锆牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 478 | 4 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 59 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-种植上部西诺德二氧化锆全瓷牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 478 | 2 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 60 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式活动义齿-纯钛钢托-大 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复 | 采用口腔医用材料制成，分为局部义齿和全口义齿，是通过卡环等位 置在健康的余留牙上固位，或完全依靠粘膜来固位。患者可自行取戴。结构及组成 主要材料成分：使用具有医疗器械注册证书的齿科铸造合金、陶瓷牙、 合成树脂牙、义齿基托树脂、基托蜡、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 副 | 532 | 11 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 61 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器-法兰克尔矫正器 | 各型号 | 用于牙列正畸矫器 | 活动矫正器，由正畸不锈钢丝弯制的唇弓和卡环正畸基托聚合物相连，经打磨、抛光而成。 | 个 | 532 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 62 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 种植导板-3D打印种植导板（包含一个孔） | 各型号 | 适用于牙科种植手术中输助安装种植体 | 定制式牙科种植导板由基板、导环两部分组成。基板采用导板树脂材料制成，导环由钛合金材料制成。 | 个 | 600 | 3 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 63 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式活动义齿-维他灵2000钢托-大 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复 | 采用口腔医用材料制成，分为局部义齿和全口义齿，是通过卡环等位 置在健康的余留牙上固位，或完全依靠粘膜来固位。患者可自行取戴。结构及组成 主要材料成分：使用具有医疗器械注册证书的齿科铸造合金、陶瓷牙、 合成树脂牙、义齿基托树脂、基托蜡、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 副 | 641 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 64 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-Lava二氧化锆全瓷牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 656 | 3 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 65 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-种植上部Lava二氧化锆全瓷牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 656 | 3 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 66 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-Lava二氧化锆全锆牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 656 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 67 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-种植上部Lava二氧化锆全锆牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 656 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 68 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式活动义齿-种植即刻修复（半口） | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复 | 采用口腔医用材料制成，分为局部义齿和全口义齿，是通过卡环等位 置在健康的余留牙上固位，或完全依靠粘膜来固位。患者可自行取戴。结构及组成 主要材料成分：使用具有医疗器械注册证书的齿科铸造合金、陶瓷牙、 合成树脂牙、义齿基托树脂、基托蜡、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 个 | 3500 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 69 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式活动义齿-吸附性义齿-半口（排沪鸽塑钢牙）上门服务 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复 | 采用口腔医用材料制成，分为局部义齿和全口义齿，是通过卡环等位 置在健康的余留牙上固位，或完全依靠粘膜来固位。患者可自行取戴。结构及组成 主要材料成分：使用具有医疗器械注册证书的齿科铸造合金、陶瓷牙、 合成树脂牙、义齿基托树脂、基托蜡、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 副 | 3510 | 6 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 70 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式活动义齿-吸咐性义齿-全口(沪鸽塑钢牙)上门服务 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复 | 采用口腔医用材料制成，分为局部义齿和全口义齿，是通过卡环等位 置在健康的余留牙上固位，或完全依靠粘膜来固位。患者可自行取戴。结构及组成 主要材料成分：使用具有医疗器械注册证书的齿科铸造合金、陶瓷牙、 合成树脂牙、义齿基托树脂、基托蜡、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 副 | 5850 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 71 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式活动义齿-不碎胶托-大 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复 | 采用口腔医用材料制成，分为局部义齿和全口义齿，是通过卡环等位 置在健康的余留牙上固位，或完全依靠粘膜来固位。患者可自行取戴。结构及组成 主要材料成分：使用具有医疗器械注册证书的齿科铸造合金、陶瓷牙、 合成树脂牙、义齿基托树脂、基托蜡、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 个 | 161 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 72 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式活动义齿-不碎胶托-小 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复 | 采用口腔医用材料制成，分为局部义齿和全口义齿，是通过卡环等位 置在健康的余留牙上固位，或完全依靠粘膜来固位。患者可自行取戴。结构及组成 主要材料成分：使用具有医疗器械注册证书的齿科铸造合金、陶瓷牙、 合成树脂牙、义齿基托树脂、基托蜡、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 个 | 98 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 73 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式活动义齿-成品金属网 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复 | 采用口腔医用材料制成，分为局部义齿和全口义齿，是通过卡环等位 置在健康的余留牙上固位，或完全依靠粘膜来固位。患者可自行取戴。结构及组成 主要材料成分：使用具有医疗器械注册证书的齿科铸造合金、陶瓷牙、 合成树脂牙、义齿基托树脂、基托蜡、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 个 | 32 | 2 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 74 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式活动义齿-德国BEGO钴铬生物合金钢托-大 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复 | 采用口腔医用材料制成，分为局部义齿和全口义齿，是通过卡环等位 置在健康的余留牙上固位，或完全依靠粘膜来固位。患者可自行取戴。结构及组成 主要材料成分：使用具有医疗器械注册证书的齿科铸造合金、陶瓷牙、 合成树脂牙、义齿基托树脂、基托蜡、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 副 | 193 | 2 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 75 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式活动义齿-德国BEGO钴铬生物合金钢托-小 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复 | 采用口腔医用材料制成，分为局部义齿和全口义齿，是通过卡环等位 置在健康的余留牙上固位，或完全依靠粘膜来固位。患者可自行取戴。结构及组成 主要材料成分：使用具有医疗器械注册证书的齿科铸造合金、陶瓷牙、 合成树脂牙、义齿基托树脂、基托蜡、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 副 | 126 | 2 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 76 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式活动义齿-诺必灵2000钢托-大 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复 | 采用口腔医用材料制成，分为局部义齿和全口义齿，是通过卡环等位 置在健康的余留牙上固位，或完全依靠粘膜来固位。患者可自行取戴。结构及组成 主要材料成分：使用具有医疗器械注册证书的齿科铸造合金、陶瓷牙、 合成树脂牙、义齿基托树脂、基托蜡、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 副 | 319 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 77 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式活动义齿-纯钛钢托-小 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复 | 采用口腔医用材料制成，分为局部义齿和全口义齿，是通过卡环等位 置在健康的余留牙上固位，或完全依靠粘膜来固位。患者可自行取戴。结构及组成 主要材料成分：使用具有医疗器械注册证书的齿科铸造合金、陶瓷牙、 合成树脂牙、义齿基托树脂、基托蜡、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 副 | 319 | 2 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 78 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式活动义齿-维他灵2000钢托-小 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复 | 采用口腔医用材料制成，分为局部义齿和全口义齿，是通过卡环等位 置在健康的余留牙上固位，或完全依靠粘膜来固位。患者可自行取戴。结构及组成 主要材料成分：使用具有医疗器械注册证书的齿科铸造合金、陶瓷牙、 合成树脂牙、义齿基托树脂、基托蜡、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 副 | 532 | 2 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 79 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式活动义齿-个性化托盘 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复 | 采用口腔医用材料制成，分为局部义齿和全口义齿，是通过卡环等位 置在健康的余留牙上固位，或完全依靠粘膜来固位。患者可自行取戴。结构及组成 主要材料成分：使用具有医疗器械注册证书的齿科铸造合金、陶瓷牙、 合成树脂牙、义齿基托树脂、基托蜡、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 个 | 63 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 80 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式活动义齿-隐形卡环 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复 | 采用口腔医用材料制成，分为局部义齿和全口义齿，是通过卡环等位 置在健康的余留牙上固位，或完全依靠粘膜来固位。患者可自行取戴。结构及组成 主要材料成分：使用具有医疗器械注册证书的齿科铸造合金、陶瓷牙、 合成树脂牙、义齿基托树脂、基托蜡、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 个 | 63 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 81 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式活动义齿-白胶钩 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复 | 采用口腔医用材料制成，分为局部义齿和全口义齿，是通过卡环等位 置在健康的余留牙上固位，或完全依靠粘膜来固位。患者可自行取戴。结构及组成 主要材料成分：使用具有医疗器械注册证书的齿科铸造合金、陶瓷牙、 合成树脂牙、义齿基托树脂、基托蜡、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 个 | 130 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 82 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式活动义齿-排登士柏成品瓷牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复 | 采用口腔医用材料制成，分为局部义齿和全口义齿，是通过卡环等位 置在健康的余留牙上固位，或完全依靠粘膜来固位。患者可自行取戴。结构及组成 主要材料成分：使用具有医疗器械注册证书的齿科铸造合金、陶瓷牙、 合成树脂牙、义齿基托树脂、基托蜡、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 个 | 28 | 2 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 83 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式活动义齿-排松风多层色牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复 | 采用口腔医用材料制成，分为局部义齿和全口义齿，是通过卡环等位 置在健康的余留牙上固位，或完全依靠粘膜来固位。患者可自行取戴。结构及组成 主要材料成分：使用具有医疗器械注册证书的齿科铸造合金、陶瓷牙、 合成树脂牙、义齿基托树脂、基托蜡、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 个 | 28 | 10 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 84 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式活动义齿-吸附性义齿-半口（复色牙） 不上门服务 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复 | 采用口腔医用材料制成，分为局部义齿和全口义齿，是通过卡环等位 置在健康的余留牙上固位，或完全依靠粘膜来固位。患者可自行取戴。结构及组成 主要材料成分：使用具有医疗器械注册证书的齿科铸造合金、陶瓷牙、 合成树脂牙、义齿基托树脂、基托蜡、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 个 | 1300 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 85 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式活动义齿-吸附性义齿-半口（排沪鸽塑钢牙） 不上门服务 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复 | 采用口腔医用材料制成，分为局部义齿和全口义齿，是通过卡环等位 置在健康的余留牙上固位，或完全依靠粘膜来固位。患者可自行取戴。结构及组成 主要材料成分：使用具有医疗器械注册证书的齿科铸造合金、陶瓷牙、 合成树脂牙、义齿基托树脂、基托蜡、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 个 | 2500 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 86 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式活动义齿-软衬 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复 | 采用口腔医用材料制成，分为局部义齿和全口义齿，是通过卡环等位 置在健康的余留牙上固位，或完全依靠粘膜来固位。患者可自行取戴。结构及组成 主要材料成分：使用具有医疗器械注册证书的齿科铸造合金、陶瓷牙、 合成树脂牙、义齿基托树脂、基托蜡、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 个 | 214 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 87 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式活动义齿-吸盘 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复 | 采用口腔医用材料制成，分为局部义齿和全口义齿，是通过卡环等位 置在健康的余留牙上固位，或完全依靠粘膜来固位。患者可自行取戴。结构及组成 主要材料成分：使用具有医疗器械注册证书的齿科铸造合金、陶瓷牙、 合成树脂牙、义齿基托树脂、基托蜡、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 个 | 88 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 88 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式活动义齿-舌杆 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复 | 采用口腔医用材料制成，分为局部义齿和全口义齿，是通过卡环等位 置在健康的余留牙上固位，或完全依靠粘膜来固位。患者可自行取戴。结构及组成 主要材料成分：使用具有医疗器械注册证书的齿科铸造合金、陶瓷牙、 合成树脂牙、义齿基托树脂、基托蜡、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 个 | 53 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 89 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式活动义齿-蜡堤 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复 | 采用口腔医用材料制成，分为局部义齿和全口义齿，是通过卡环等位 置在健康的余留牙上固位，或完全依靠粘膜来固位。患者可自行取戴。结构及组成 主要材料成分：使用具有医疗器械注册证书的齿科铸造合金、陶瓷牙、 合成树脂牙、义齿基托树脂、基托蜡、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 个 | 32 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 90 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式活动义齿-牙色卡环 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复 | 采用口腔医用材料制成，分为局部义齿和全口义齿，是通过卡环等位 置在健康的余留牙上固位，或完全依靠粘膜来固位。患者可自行取戴。结构及组成 主要材料成分：使用具有医疗器械注册证书的齿科铸造合金、陶瓷牙、 合成树脂牙、义齿基托树脂、基托蜡、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 个 | 130 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 91 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式活动义齿-透明卡环 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的活动修复 | 采用口腔医用材料制成，分为局部义齿和全口义齿，是通过卡环等位 置在健康的余留牙上固位，或完全依靠粘膜来固位。患者可自行取戴。结构及组成 主要材料成分：使用具有医疗器械注册证书的齿科铸造合金、陶瓷牙、 合成树脂牙、义齿基托树脂、基托蜡、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 个 | 84 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 92 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器-焊接式保持器 | 各型号 | 用于牙列正畸矫器 | 保持器，由正畸不锈钢丝弯制的唇弓和卡环、正畸基托聚合物相连经打磨、抛光而成。 | 个 | 161 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 93 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器-横鄂杆 | 各型号 | 用于牙列正畸矫器 | 固定矫正器，由正畸不锈钢丝弯制的卡环和带环组成。 | 个 | 53 | 3 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 94 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器-成品带环 | 各型号 | 用于牙列正畸矫器 | 活动矫正器，由正畸不锈钢丝弯制的唇弓和卡环正畸基托聚合物相连，经打磨、抛光而成。 | 个 | 18 | 5 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 95 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器-活动矫正器 | 各型号 | 用于牙列正畸矫器 | 活动矫正器，由正畸不锈钢丝弯制的唇弓和卡环正畸基托聚合物相连，经打磨、抛光而成。 | 个 | 161 | 6 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 96 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器-前庭盾 | 各型号 | 用于牙列正畸矫器 | 活动矫正器，由正畸不锈钢丝弯制的唇弓和卡环正畸基托聚合物相连，经打磨、抛光而成。 | 个 | 193 | 2 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 97 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器-四眼簧矫正器 | 各型号 | 用于牙列正畸矫器 | 活动矫正器，由正畸不锈钢丝弯制的唇弓和卡环正畸基托聚合物相连，经打磨、抛光而成。 | 个 | 193 | 2 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 98 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器-焊接 | 各型号 | 用于牙列正畸矫器 | 活动矫正器，由正畸不锈钢丝弯制的唇弓和卡环正畸基托聚合物相连，经打磨、抛光而成。 | 个 | 32 | 2 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 99 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器-舌弓 | 各型号 | 用于牙列正畸矫器 | 活动矫正器，由正畸不锈钢丝弯制的唇弓和卡环正畸基托聚合物相连，经打磨、抛光而成。 | 个 | 53 | 2 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 100 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器-三向螺旋快速扩弓器 | 各型号 | 用于牙列正畸矫器 | 保持器，由正畸不锈钢丝弯制的唇弓和卡环、正畸基托聚合物相连经打磨、抛光而成。 活动矫正器，由正畸不锈钢丝弯制的唇弓和卡环正畸基托聚合物相连，经打磨、抛光而成。 扩弓器，由正畸不锈钢丝弯制的唇弓和卡环、扩弓螺丝、正畸基托聚合物相连，经打磨、抛光而成。 固定矫正器，由正畸不锈钢丝弯制的卡环和带环组成。 牙胶片式矫正器，由齿科膜片压制经打磨、抛光而成。 | 个 | 480 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 101 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器-运动保护颌垫（1层）：单色、双色 | 各型号 | 用于牙列正畸矫器 | 牙胶片式矫正器，由齿科膜片压制经打磨、抛光而成。 | 个 | 385 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 102 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式正畸矫治器-运动保护颌垫（2层）：单色、双色 | 各型号 | 用于牙列正畸矫器 | 牙胶片式矫正器，由齿科膜片压制经打磨、抛光而成。 | 个 | 448 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 103 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-普通金属嵌体 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 18 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 104 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-普通金属桩核 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 18 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 105 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-德国BEGO钴铬合金生物烤瓷牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 130 | 3 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 106 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-聚合瓷冠 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 130 | 2 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 107 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-聚合瓷嵌体 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 130 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 108 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-聚合瓷贴面 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 130 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 109 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-钴铬合金聚合瓷牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 182 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 110 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-肩台瓷 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 32 | 3 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 111 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-马里兰桥（含一颗排牙） | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 32 | 2 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 112 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-切削纯钛瓷牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 406 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 113 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-紫玉二氧化锆全瓷牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 215 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 114 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-紫玉二氧化锆全锆牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 215 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 115 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-泽康二氧化锆全瓷牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 474 | 2 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 116 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-泽康二氧化锆全锆牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 474 | 2 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 117 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-义获嘉铸瓷全瓷嵌体 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 371 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 118 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-义获嘉铸瓷全瓷贴面 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 371 | 3 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 119 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-义获嘉铸瓷全瓷桩核 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 371 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 120 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-种植上部钴铬合金烤瓷牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 214 | 3 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 121 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-种植BEGO钴铬合金烤瓷牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 235 | 2 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 122 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-种植上部聚合瓷牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 256 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 123 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-种植上部钴铬合金聚合瓷牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 277 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 124 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-种植上部紫炫水晶锆全锆牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 364 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 125 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-种植上部纯钛烤瓷牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 448 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 126 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-种植上部紫玉二氧化锆全瓷牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 215 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 127 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-种植上部紫玉二氧化锆全锆牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 215 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 128 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-种植上部纯钛聚合瓷牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 532 | 2 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 129 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-种植上部德国威兰德二氧化锆全瓷牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 440 | 3 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 130 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-种植上部德国威兰德二氧化锆全锆牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 440 | 3 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 131 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-种植切削一体冠钴铬烤瓷牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 746 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 132 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-种植上部泽康二氧化锆全瓷牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 474 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 133 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-种植上部泽康二氧化锆全锆牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 474 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 134 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-种植切削一体冠纯钛聚合瓷牙 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 959 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 135 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式固定义齿-种植上部修复冠 | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 1、采用口腔医用材料制成，由冠、桥等构成，通过粘固剂将其固位在基牙上；2、种植上部义齿是固位在基台或种植替代品上。种植上部义齿均不含牙种植体、基台及种植体附件；3、患者不可自行取戴；4、主要材料：使用具有医疗器械注册证书的齿科烤瓷合金、齿科铸造合金、瓷粉、瓷块、复合树脂、铸造蜡、铸造包埋材料及其他按医疗器械管理的产品。 | 颗 | 656 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 136 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式混合固位义齿-沟槽式精密附件 | 各型号 | 用于牙体缺损、牙列缺损的修复 | 定制式混合固位义齿一般由定制式固定义齿、牙科精密附着体和定制式活动义齿组合而成。定制式固定义齿部分和定制式活动义齿部分应结构及组成 符合本公司生产的己注册的定制式固定义齿和定制式活动义齿的要求 。牙科精密附着体分为齿科磁铁式、按扣式、锁式、球帽式、沟槽式和栓道式精密附着体。 | 副 | 371 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 137 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式混合固位义齿-MK-1 | 各型号 | 用于牙体缺损、牙列缺损的修复 | 定制式混合固位义齿一般由定制式固定义齿、牙科精密附着体和定制式活动义齿组合而成。定制式固定义齿部分和定制式活动义齿部分应结构及组成 符合本公司生产的己注册的定制式固定义齿和定制式活动义齿的要求 。牙科精密附着体分为齿科磁铁式、按扣式、锁式、球帽式、沟槽式和栓道式精密附着体。 | 副 | 693 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 138 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式混合固位义齿-磁铁式精密附件 | 各型号 | 用于牙体缺损、牙列缺损的修复 | 定制式混合固位义齿一般由定制式固定义齿、牙科精密附着体和定制式活动义齿组合而成。定制式固定义齿部分和定制式活动义齿部分应结构及组成 符合本公司生产的己注册的定制式固定义齿和定制式活动义齿的要求 。牙科精密附着体分为齿科磁铁式、按扣式、锁式、球帽式、沟槽式 和栓道式精密附着体。 | 副 | 746 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 139 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式混合固位义齿-球帽式精密附件 | 各型号 | 用于牙体缺损、牙列缺损的修复 | 定制式混合固位义齿一般由定制式固定义齿、牙科精密附着体和定制式活动义齿组合而成。定制式固定义齿部分和定制式活动义齿部分应结构及组成 符合本公司生产的己注册的定制式固定义齿和定制式活动义齿的要求 。牙科精密附着体分为齿科磁铁式、按扣式、锁式、球帽式、沟槽式 和栓道式精密附着体。 | 副 | 427 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 140 | 口腔类 | 湖南省紫百合义齿科技有限公司 | 国产 | 低值 | 牙科种植导板-3D打印种植导板（包含一个孔） | 各型号 | 用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复 | 定制式牙科种植导板由基板、导环两部分组成。基板采用导板树脂材料制成，导环由钛合金材料制成。 | 个 | 1900 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 141 | 口腔类 | 长沙锦冠桥义齿有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式矫治器/保持器-间隙保持器 | 各型号 | 用于牙列正畸矫器 | 保持器，由正畸不锈钢丝弯制的唇弓和卡环、正畸基托聚合物相连经打磨、抛光而成。 | 副 | 104 | 2 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 142 | 口腔类 | 长沙锦冠桥义齿有限公司 | 国产 | 低值 | 定制式矫治器/保持器-颔垫 | 各型号 | 用于牙列正畸矫器 | 保持器，由正畸不锈钢丝弯制的唇弓和卡环、正畸基托聚合物相连经打磨、抛光而成。 | 副 | 56 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 34 | 1 | 口腔类 | 马尼株氏会社 | 进口 | 低值 | 拔髓针 | 各型号 | 牙齿治疗 | 用于牙体牙髓的治疗。 | 支 | 1.44 | 225 | 否 | 口腔、牙齿 | 一类/二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 口腔类 | 马尼株式会社 | 进口 | 低值 | 根管锉 | 各型号 | 牙齿治疗 | 该产品为用于齿科根管治疗时使用的器械。 | 支 | 4.44 | 682 | 否 | 口腔、牙齿 | 一类/二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 3 | 口腔类 | 麦迪康医疗用品贸易(上海)有限公司 | 进口 | 低值 | 吸唾管SalivaEjectors | 各型号 | 牙齿治疗 | 配合治疗机抽吸装置使用，用于牙科治疗时吸取患者口腔内的血水、唾液及其他异物。 | 包 | 30.96 | 31 | 否 | 口腔、牙齿 | 一类/二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 4 | 口腔类 | 东莞立港医疗器材有限公司 | 国产 | 低值 | 印模材料口内注射头 | 各型号 | 牙齿治疗 | 本品主要用于输送印模材料 | 个 | 38.4 | 105 | 否 | 口腔、牙齿 | 一类/二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 5 | 口腔类 | 东莞立港医疗器材有限公司 | 国产 | 低值 | 印模材料口内注射头 | 各型号 | 牙齿治疗 | 本品主要用于输送印模材料 | 个 | 38.4 | 52 | 否 | 口腔、牙齿 | 一类/二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 6 | 口腔类 | 朗力生物医药（武汉）有限公司 | 国产 | 低值 | 朗力慢失TM消毒凝胶 | 各型号 | 牙齿治疗 | 用于根管预备过程中的润滑，辅助器械扩大根管 | 支 | 82.3 | 14 | 否 | 口腔、牙齿 | 消字号 | 否 | 2026/4/30 | 要求灭菌 |  |
|  | 7 | 口腔类 | 韩国株式会社新兴上海代表处 | 进口 | 低值 | 一次性牙科注射针 | 各型号 | 牙齿治疗 | 该产品用于牙科局部麻药的注射。 | 盒 | 71 | 69 | 否 | 口腔、牙齿 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 8 | 口腔类 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 进口 | 低值 | 纤维根管桩修复系统 | 各型号 | 牙齿治疗 | 口腔修复治疗，余留牙结构不足(＜4mm),需要桩支撑和固定牙冠的修复治疗。 | 盒 | 631 | 7 | 否 | 口腔、牙齿 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 9 | 口腔类 | 马尼株式会社 | 进口 | 低值 | 金刚砂车针 | 各型号 | 牙齿治疗 | 适用于口腔科治疗磨削牙齿 | 支 | 9 | 185 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 10 | 口腔类 | 马尼株式会社 | 进口 | 低值 | 钢质机用根管器械 | 各型号 | 牙齿治疗 | 适用于临床口腔科根管手术。与有源医疗器械配合使用，用于牙科根管治疗中进行根管预备。 | 支 | 9.6 | 50 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 11 | 口腔类 | 马尼株式会社 | 进口 | 低值 | 钨钢车针 | 各型号 | 牙齿治疗 | 本品适用于口腔科治疗钻削牙齿。 | 根 | 10.87 | 16 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 12 | 口腔类 | 马尼株式会社 | 进口 | 低值 | 钨钢车针CARBIDE BURS | 各型号 | 牙齿治疗 | 本品适用于口腔科治疗钻削牙齿。 | 支 | 10.87 | 16 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 13 | 口腔类 | 山东新华安得医疗用品有限公司 | 国产 | 低值 | 一次性使用无菌牙龈冲洗器 | 各型号 | 牙齿治疗 | 适用于口腔科进行牙齿种植手术时对牙龈进行冲洗用 | 根 | 21.6 | 99 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 14 | 口腔类 | 东权国际有限公司 | 国产 | 低值 | 暂时填充材料 | 各型号 | 牙齿治疗 | 该产品是牙科暂时性修复用填充材料 | 瓶 | 25.92 | 66 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 15 | 口腔类 | 朗力生物医药（武汉）有限公司 | 国产 | 低值 | EDTA根管润滑凝胶 | 各型号 | 牙齿治疗 | 用于根管预备过程中的润滑，辅助器械扩大根管 | 支 | 60 | 22 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 16 | 口腔类 | 杭州西湖生物材料有限公司 | 国产 | 低值 | 前方牵引装置 | 各型号 | 牙齿治疗 | 供口腔正畸科对上颌骨作体外辅助矫形牵引用。 | 个 | 120 | 10 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 17 | 口腔类 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 进口 | 低值 | 硅橡胶印模材料 | 各型号 | 牙齿治疗 | 用于制取口腔内组织结构及其相互关系的初次模型 | 套 | 320 | 25 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 18 | 口腔类 | 长沙伊生医疗器械有限公司 | 国产 | 低值 | 固位纤维 | 各型号 | 牙齿治疗 | 适用于余留牙结构不足(＜4mm),需要桩支撑和固定牙冠的修复治疗。 | 盒 | 608 | 3 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 19 | 口腔类 | 西诺医疗器械集团有限公司 | 国产 | 低值 | 牙科高速气涡轮手机 | 各型号 | 牙齿治疗 | 该产品适用于口腔治疗中加持高速车针进行钻、磨牙等手术用。 | 台 | 640 | 13 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 35 | 1 | 口腔类 | 盖思特利商贸（北京）有限公司 | 进口 | 高值 | 骨填充材料 | 各型号 | 牙齿治疗 | 该产品适用于颌面外科和牙科手术的骨缺损修复，包括:牙槽脊的扩展/重建:填充拔牙窝:种植牙手术:制备种植床、骨缺损填充、上颌窦提升术:牙周治疗:骨缺损填充、引导组织再生术(GTR)和引导骨再生术(GBR) | 盒 | 756 | 33 | 否 | 口腔、牙齿 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 口腔类 | 长春爱邦科技有限公司 | 进口 | 低值 | 根管充填及修复材料 | 各型号 | 牙齿治疗 | 用于根管的密封糊剂 | 盒 | 900 | 11 | 否 | 口腔、牙齿 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 3 | 口腔类 | 创新生物陶瓷有限公司 | 进口 | 低值 | 根管充填及修复材料Root Canal filling repair materials | 各型号 | 牙齿治疗 | 用于根管的密封糊剂 | 盒 | 1000 | 8 | 否 | 口腔、牙齿 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 4 | 口腔类 | 松风齿科器材贸易（上海）有限公司 | 进口 | 低值 | 光固化流动树脂 | 各型号 | 牙齿治疗 | 用于III类和V类洞的修复、微创窝洞预备修复(包括小的，非承力咬合部位的修复)、直接修复的垫底/衬层、窝洞封闭、填补倒凹、树脂和丙烯酸临时材料的修补。 | 盒 | 152 | 4 | 否 | 口腔、牙齿 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 5 | 口腔类 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 进口 | 低值 | 光固化复合树脂 | 各型号 | 牙齿治疗 | 用于III类和V类洞的修复、微创窝洞预备修复(包括小的，非承力咬合部位的修复)、直接修复的垫底/衬层、窝洞封闭、填补倒凹、树脂和丙烯酸临时材料的修补。 | 支 | 158.4 | 3 | 否 | 口腔、牙齿 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 6 | 口腔类 | 3M德国公司 | 进口 | 低值 | 通用粘接剂 | 各型号 | 牙齿治疗 | 用于直接修复中光固化和双重固化复合树脂和复合体与牙体的粘接;间接修复中金属修复体与牙体的粘接;光固化型窝沟封闭剂的粘接;与GLUMACeramic Primer配合使用，对硅酸盐陶瓷进行粘接;用于复合树脂修补修复体时的粘接。该产品用于直接修复中，光固化复合树脂和复合体与牙体的粘接;用于复合树脂修补修复体时的粘接:用于银汞合金充填前作为窝洞衬层;用于间接修复体(冠、桥、嵌体、高嵌体、贴面、根管桩、核)与牙体的粘接。 | 瓶 | 424 | 14 | 否 | 口腔、牙齿 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 7 | 口腔类 | 卡瓦盛邦（上海）牙科医疗器械有限公司 | 进口 | 低值 | 正畸用托槽和颊面管 | 各型号 | 牙齿治疗 | 在托槽使用前应清洁牙齿的粘贴部位和托槽的网底部分，并按粘接剂的使用要求进行粘贴。粘贴时应将托槽的中心标识对准牙冠临床冠轴。粘贴后托槽的标识应在远中近牙龈方向。每个托槽都只能用于指定的牙位，否则将达不到预期效果，甚至导致咬合关系紊乱。在治疗过程中若托槽脱落，补贴时应选用同一厂家生产的同一型号产品。 | 副 | 2254 | 2 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 36 | 1 | 口腔类 | 天津加发医疗器械有限公司 | 国产 | 低值 | 吸潮纸尖 | 各型号 | 牙齿治疗 | 用于根管治疗中根管的干燥。 | 盒 | 9.79 | 76 | 否 | 口腔、牙齿 | 一类/二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / | 2 |
|  | 2 | 口腔类 | 上海艾乐影像材料有限公司 | 国产 | 低值 | 医用X射线胶片 | 各型号 | 牙齿治疗 | 产品广泛应用于牙科X射线拍摄，适用手工或自动冲洗加工的牙科X光诊断影像记录。 | 张 | 11.39 | 261 | 否 | 不接触体表 | 一类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 3 | 口腔类 | 石家庄中皓康医疗器械有限公司 | 国产 | 低值 | 咬合纸 | 各型号 | 牙齿治疗 | 用于临床中，牙、咬合面接触点以及义齿修复体咬合关系的检查，或用于在技工室义齿修复中,调节上下义齿的接触点，牙间隙。 | 盒 | 13.6 | 9 | 否 | 口腔、牙齿 | 一类/二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 4 | 口腔类 | 上海康桥齿科医械厂 | 国产 | 低值 | 水门汀充填器 | 各型号 | 牙齿治疗 | 供补牙时作填塞和压紧水门汀用。 | 支 | 41.4 | 5 | 否 | 口腔、牙齿 | 一类/二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 5 | 口腔类 | 伟荣医疗器械海门有限公司 | 国产 | 低值 | 口腔麻醉手动注射架 | 各型号 | 牙齿治疗 | 用于将麻醉剂容器内的麻醉剂注入到患者口腔中相应部接触麻醉剂. | 把 | 124.2 | 4 | 否 | 口腔、牙齿 | 一类/二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 6 | 口腔类 | 朗力生物医药（武汉）有限公司 | 国产 | 低值 | 朗力生物(I型)消毒液 | 各型号 | 牙齿治疗 | 用于牙髓炎、龋齿窝及牙根管的抑菌消毒 | 瓶 | 7.73 | 15 | 否 | 口腔、牙齿 | 消字号 | 否 | 2026/8/31 | 要求灭菌 |  |
|  | 7 | 口腔类 | 朗力生物医药（武汉）有限公司 | 国产 | 低值 | 朗力生物复合碘抑菌液 | 各型号 | 牙齿治疗 | 用于口腔粘膜溃疡、牙龈炎及冠周炎的抑菌消毒 | 瓶 | 14.44 | 17 | 否 | 口腔、牙齿 | 消字号 | 否 | 2026/8/31 | 要求灭菌 |  |
|  | 8 | 口腔类 | 朗力生物医药（武汉）有限公司 | 国产 | 低值 | 丁香油 | 各型号 | 牙齿治疗 | 用于口腔的抑菌 | 瓶 | 16.1 | 10 | 否 | 口腔、牙齿 | 消字号 | 否 | 2026/8/31 | 高水平消毒或灭菌 |  |
|  | 9 | 口腔类 | 朗力生物医药（武汉）有限公司 | 国产 | 低值 | 朗力生物碘酚抑菌液 | 各型号 | 牙齿治疗 | 用于口腔粘膜溃疡、牙龈炎及冠周炎的抑菌消毒 | 瓶 | 36.8 | 4 | 否 | 口腔、牙齿 | 消字号 | 否 | 2026/8/31 | 要求灭菌 |  |
|  | 10 | 口腔类 | 辽宁康宁药业有限公司 | 国产 | 低值 | 碘仿 | 各型号 | 牙齿治疗 | 根管感染、拔牙窝感染、手术后等感染的治疗、充填、抑菌 | 瓶 | 40.94 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 消字号 | 否 | 2026/8/31 | 要求灭菌 |  |
|  | 11 | 口腔类 | 朗力生物医药（武汉）有限公司 | 国产 | 低值 | 甘水湖牌消毒粉 | 各型号 | 牙齿治疗 | 用于固定髓腔内保留下来的部分牙髓、干化牙髓及腐败感染根管的抑菌消毒充填等 | 套 | 59.8 | 2 | 否 | 口腔、牙齿 | 消字号 | 否 | 2026/8/31 | 要求灭菌 |  |
|  | 12 | 口腔类 | 朗力生物医药（武汉）有限公司 | 国产 | 低值 | 根管充填材料溶解剂（除丁克） | 各型号 | 牙齿治疗 | 适用于溶解去除根管内丁香酚类充填物，并具有抑菌作用 | 瓶 | 88.32 | 3 | 否 | 口腔、牙齿 | 消字号 | 否 | 2026/8/31 | 要求灭菌 |  |
|  | 13 | 口腔类 | 武汉彩芝堂生物医药有限公司 | 国产 | 低值 | 光固化氢氧化钙口腔抑菌膏 | 各型号 | 牙齿治疗 | 用于处理复杂感染的根尖周病变，消除顽固性根尖周炎症、根尖脓肿和瘘管。 | 支 | 98.44 | 6 | 否 | 口腔、牙齿 | 消字号 | 否 | 2026/8/31 | 要求灭菌 |  |
|  | 14 | 口腔类 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 国产 | 低值 | 磷酸锌水门汀 | 各型号 | 牙齿治疗 | 用于口腔粘固和充填基衬。 | 瓶 | 5.96 | 22 | 否 | 口腔、牙齿 | 三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 15 | 口腔类 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 国产 | 低值 | 义齿基托树脂 | 各型号 | 牙齿治疗 | 用于制作和修补义齿基托 | 瓶 | 14.26 | 2 | 否 | 口腔、牙齿 | 三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 16 | 口腔类 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 国产 | 低值 | 氧化锌丁香酚水门汀 | 各型号 | 牙齿治疗 | 齿科氧化锌丁香酚水门汀主要适用于牙科垫底和暂时充填用 | 盒 | 16 | 3 | 否 | 口腔、牙齿 | 三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 17 | 口腔类 | 天津加发医疗器械有限公司 | 国产 | 低值 | 牙胶尖 | 各型号 | 牙齿治疗 | 适用于牙髓炎及根尖周围组织疾病，于患牙处打孔清洗后填充根管，配合药物使用达到治疗的目的。 | 盒 | 21 | 43 | 否 | 口腔、牙齿 | 三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 18 | 口腔类 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 国产 | 低值 | 玻璃离子体水门汀 | 各型号 | 牙齿治疗 | 主要适用于窝洞的垫底或衬层 | 盒 | 34.96 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 19 | 口腔类 | 常熟尚齿齿科材料有限公司 | 国产 | 低值 | 增强型玻璃离子体水门汀 | 各型号 | 牙齿治疗 | 主要适用于窝洞的修复 | 盒 | 59.62 | 47 | 否 | 口腔、牙齿 | 三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 20 | 口腔类 | 朗力生物医药（武汉）有限公司 | 国产 | 低值 | 齿科用根管充填材料 | 各型号 | 牙齿治疗 | 具有抑菌作用，可用于急性根尖周炎，乳牙空管治疗，根尖诱导成形术，根尖孔破坏修复的应用 | 支 | 118.73 | 21 | 否 | 口腔、牙齿 | 三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 21 | 口腔类 | 美国皓齿制品有限公司 | 进口 | 低值 | 牙齿美白胶 | 各型号 | 牙齿治疗 | 该产品仅用于牙科诊所美白牙齿，适用于16岁以上身体健康人群，因有色物质造成的外源性染色牙的牙齿美白。 | 套 | 464 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 22 | 口腔类 | 天津中鼎生物医学科技有限公司 | 国产 | 低值 | 高弹力细滑牙线 | 各型号 | 牙齿治疗 | 清洁牙间隙，去除牙缝和牙龈沟上的牙渍、牙垢、牙菌斑 | 盒 | 13.8 | 3 | 否 | 口腔、牙齿 | 非医疗器械 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 23 | 口腔类 | 石家庄中皓康医疗器械有限公司 | 国产 | 低值 | 隔离膜 | 各型号 | 牙齿治疗 | 用于设备物表的保护，通常粘贴在设备、手持仪器、托盘、牙椅手柄等表面,在其使用时不受污染,防止交叉感染。 | 卷 | 86.94 | 15 | 否 | 口腔、牙齿 | 非医疗器械 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 24 | 口腔类 | 古莎齿科有限公司 | 进口 | 低值 | 齿科酸蚀剂 | 各型号 | 牙齿治疗 | 齿科酸蚀剂是一种磷酸性酸蚀剂。Gluma Etch35-Gel含35%磷酸，还含有增稠剂、色素和水分。 | 支 | 19.04 | 56 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 25 | 口腔类 | 江苏盛玛特新材料科技有限公司 | 国产 | 低值 | 正畸丝 | 各型号 | 牙齿治疗 | 正畸丝产品具备固定托槽、结扎、向咬合不正的牙列施力等功能在口腔正畸治疗中作为正畸矫正器组件之一向牙齿传递作用力，以矫正牙列。 | 包 | 20.61 | 103 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 26 | 口腔类 | 宁波信远齿科器械有限公司 | 国产 | 低值 | 硬质合金牙科车针 | 各型号 | 牙齿治疗 | 产品用于口腔科治疗室钻削牙用。车针由工作部分和杆部组成。 | 根 | 22.93 | 115 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 27 | 口腔类 | 杭州西湖生物材料有限公司 | 国产 | 低值 | 舌侧扣 | 各型号 | 牙齿治疗 | 产品供口腔科正畸时矫治牙齿扭转、舌侧倾斜时用。 | 包 | 23.19 | 65 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 28 | 口腔类 | 上海荣祥齿科材料有限公司 | 国产 | 低值 | 暂封补牙条 | 各型号 | 牙齿治疗 | 供口腔科在牙齿根管治疗时，作窝洞暂封用。 | 盒 | 25.92 | 3 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 29 | 口腔类 | 杭州西湖生物材料有限公司 | 国产 | 低值 | 游离牵引钩 | 各型号 | 牙齿治疗 | 该产品主要用于口腔科正畸时挂弹力线或橡皮圈进行弹性牵引 | 包 | 27.6 | 86 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 30 | 口腔类 | 黄骅市康田医疗器械有限公司 | 国产 | 低值 | 牙科用毛刷 | 各型号 | 牙齿治疗 | 适用于口腔科涂药 | 瓶 | 29.44 | 70 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 31 | 口腔类 | 杭州西湖生物材料有限公司 | 国产 | 低值 | 正畸颊面管 | 各型号 | 牙齿治疗 | 与正畸丝等配套，供牙齿正畸治疗用。 | 包 | 35 | 177 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 32 | 口腔类 | 上海医疗器械股份有限公司齿科材料厂 | 国产 | 低值 | 红白打样膏 | 各型号 | 牙齿治疗 | 供义齿修复时一次性采取粗模用，禁止重复使用 | 盒 | 41.4 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 33 | 口腔类 | 上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 | 国产 | 低值 | 不锈钢正畸丝 | 各型号 | 牙齿治疗 | 正畸丝产品具备固定托槽、结扎、向咬合不正的牙列施力等功能在口腔正畸治疗中作为正畸矫正器组件之一向牙齿传递作用力，以矫正牙列。 | 盒 | 44.9 | 5 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 34 | 口腔类 | 杭州西湖生物材料有限公司 | 国产 | 低值 | 牙釉质粘合树脂 | 各型号 | 牙齿治疗 | 产品用于正畸托槽的粘接。 | 瓶 | 59.8 | 3 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 35 | 口腔类 | 登士柏牙科（天津）有限公司 | 国产 | 低值 | 齿科藻酸盐印模材料 | 各型号 | 牙齿治疗 | 适用于制取牙齿和口腔组织印模。 | 桶 | 62.1 | 33 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 36 | 口腔类 | 朗力生物医药（武汉）有限公司 | 国产 | 低值 | 氢氧化钙根管消毒糊剂 | 各型号 | 牙齿治疗 | 用于口腔内根管消毒。 | 支 | 69 | 23 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 37 | 口腔类 | 广州市皓齿登医疗器械有限公司 | 进口 | 低值 | 排龈线 | 各型号 | 牙齿治疗 | 该产品用于分离、保护牙龈组织，吸收龈沟液;配合止血剂或分离剂用于牙科修复。 | 瓶 | 78.2 | 6 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 38 | 口腔类 | 武汉高登齿科材料有限公司 | 国产 | 低值 | 窝沟封闭剂 | 各型号 | 牙齿治疗 | 用于封闭牙齿窝沟点隙，预防牙齿窝沟点隙处龋齿的形成。 | 支 | 98.26 | 2 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 39 | 口腔类 | 卡瓦盛邦（上海）牙科医疗器械有限公司 | 进口 | 低值 | 正畸橡皮圈 | 各型号 | 牙齿治疗 | 该产品在口腔正畸治疗时使用,可以用于结扎、分牙、牵引 | 盒 | 204 | 83 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 40 | 口腔类 | 古莎齿科有限公司 | 国产 | 低值 | 脱敏剂 | 各型号 | 牙齿治疗 | 临床用于牙本质敏感症的直接脱敏治疗、暴露的牙颈部脱敏或牙体治疗的预备过程中牙齿过敏症状的缓解及预防。 | 瓶 | 252 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 41 | 口腔类 | 高露洁棕桹(中国)有限公司 | 进口 | 低值 | 多乐氟氟化钠护齿剂（口腔用） | 各型号 | 牙齿治疗 | 用于复发龋齿的预防、龋齿发展的预防，基牙矫正器周围脱钙化的预防，窝沟(咬合面)龋齿的预防 | 支 | 257.6 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
| 37 | 1 | 口腔类 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 进口 | 低值 | 自粘接树脂水门汀 | 各型号 | 牙齿治疗 | 用于永久性粘接下列材料制成的间接修复体 | 盒 | 690 | 11 | 否 | 口腔、牙齿 | 三类 | 否 | 2026/8/31 | / | 2 |
|  | 2 | 口腔类 | 卡瓦盛邦(上海)牙科医疗器械有限公司 | 进口 | 低值 | 卡瓦磷光板 | 各型号 | 牙齿治疗 | 装配于传统X射线(胶片采集)诊断系统，配合X射线摄影用影像板成像装置(CR)使用。 | 片 | 736 | 1 | 否 | 口腔、牙齿 | 三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 3 | 口腔类 | 长沙得悦科技发展有限公司 | 国产 | 低值 | 机用根管锉 | 各型号 | 牙齿治疗 | 部合有源器械使用，用于牙科治疗中对牙骨、根管进行切削、平整、清洁、塑形。 | 板 | 128.8 | 16 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 4 | 口腔类 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 进口 | 低值 | 光固化复合树脂3M Restorative | 各型号 | 牙齿治疗 | 本品用于前后牙的充填修复 | 支 | 139.2 | 9 | 否 | 口腔、牙齿 | 三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 5 | 口腔类 | 明尼苏达矿业制造（上海）国际贸易有限公司 | 进口 | 低值 | 流动树脂 | 各型号 | 牙齿治疗 | 用于III类和V类洞的修复、微创窝洞预备修复(包括小的，非承力咬合部位的修复)、直接修复的垫底/衬层、窝洞封闭、填补倒凹、树脂和丙烯酸临时材料的修补。 | 支 | 161 | 95 | 否 | 口腔、牙齿 | 三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 6 | 口腔类 | 松风齿科器材贸易（上海）有限公司 | 进口 | 低值 | 齿科填充用复合树脂 | 各型号 | 牙齿治疗 | 本品用于前后牙的充填修复 | 支 | 174.8 | 2 | 否 | 口腔、牙齿 | 三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 7 | 口腔类 | 登士柏西诺德牙科产品(上海)有限公司 | 进口 | 低值 | 根管充填材料 | 各型号 | 牙齿治疗 | 具有抑菌作用，可用于急性根尖周炎，乳牙空管治疗，根尖诱导成形术，根尖孔破坏修复的应用 | 套 | 280 | 18 | 否 | 口腔、牙齿 | 三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 8 | 口腔类 | 松风齿科器材贸易（上海）有限公司 | 进口 | 低值 | 玻璃离子水门汀 | 各型号 | 牙齿治疗 | 对新萌出的磨牙咬合面具有保护作用2、窝沟保护根面保护预防和治疗牙齿敏感龋病的稳定根管暂封非永久性充填预防性充填 | 盒 | 299 | 19 | 否 | 口腔、牙齿 | 三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 9 | 口腔类 | 杭州西湖生物材料有限公司 | 国产 | 低值 | 正畸托槽 | 各型号 | 牙齿治疗 | 产品供人体牙齿正畸用。 | 副 | 828 | 174 | 否 | 口腔、牙齿 | 二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
| 38 | 1 | 麻醉科类 | 浙江简成医疗科技有限公司 | 国产 | 低值 | 一次性使用喉罩气道导管 | 4.0# | 适用于全身麻醉或需要紧急救助的病人进行短期人工通气支持使用，以达到保持上呼吸道通畅。 | 1、硅胶材质2、可用于无痛胃肠镜检查3、独立的镜检及通气腔道、检查通气互不干扰 | 支 | 220 | 31 | 否 | 粘膜 | 二/三类 | 否 | 2026/10/31 | / | 2 |
| 39 | 1 | 麻醉科类 | 珠海爱晟医疗科技有限公司 | 国产 | 低值 | 一次性体温电极 | 各型 | 通过连接多参数监护仪,体温电极置入患者的鼻腔,食道,直肠,连续测量病人的实时体温，可连续监测病人实时温度,一次性使用,避免交叉感染,同时操作方便,能很好的解决全麻手术时体温监测和避免和降低病人患低体温症的风险等问题。 | 材质：钛钨金电极芯片。 响应时间：＜30秒内， 测温范围：10-50℃精度±0.1℃， 规格：需含婴幼儿专用体温电极1.5mm管径 | 支 | 198 | 4586 | 否 | 鼻腔粘膜，食道粘膜，直肠。 | 二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / | 2 |
| 40 | 1 | 麻醉科类 | 河南驼人医疗器械集团有限公司 | 国产 | 低值 | 一次性使用支气管堵塞器 | 各型 | 全身麻醉后通过插入的气管导管或喉罩，进入一侧支气管，达到单肺通气的作用，便于术者操作 | 1.可与气管插管、喉罩等各类单腔导管联用，实现单侧肺通气，无左右侧之分，完成单肺通气后，无需更换单腔插管，避免二次插管损伤；2.管体细且富有弹性，对支气管壁损伤小；远端弧形结构有导向作用，方便定位。 | 支 | 580 | 27 | 否 | 呼吸道粘膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 麻醉科类 | 北京京精医疗设备有限公司 | 国产 | 低值 | 一次性使用血液收集装置 | 2000ml | 用于将手术中的失血收集、抗凝、过滤后直接进行自体血液回收或经血液回收及处理后回输给病人，一次性使用。 | 血液收集装置具有清晰、牢固分度线，能反映容积的最大公称容量，误差不超过标称贮液量的±20%。5.滤除率：60µm以上微粒的滤除率不小于80%；过滤储血器微粒限量：在200ml洗脱液中15µm-25µm微粒数应不超过6.00个/ml；大于25µm的微粒应不超过3.00个/ml。 | 套 | 160 | 78 | 否 | 体表 | 二/三类 | 适用于北京津P3000型自体血回输机 | 2026/4/30 | / |  |
| 41 | 1 | 泌尿外科类 | 中山博睿医疗器械有限公司 | 国产 | 低值 | 一次性无菌输尿管支架套装 | 各型 | 用于输尿管内扩张及引流 | 支架主体具有良好的生物相容性、抗老化性和柔软性，能减少对输尿管组织的损伤。‌ | 套 | 140 | 1826 | 否 | 内脏器官及粘膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 泌尿外科类 | 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司 | 国产 | 高值 | 微创扩张引流套件 | 各型 | 用于穿刺引流作用 | 1.扩张管：硬度及韧性极佳，富于弹性，以2Fr逐级扩张，可减少插入时的阻力及肾脏损伤出血2.套管：撕开顺畅，断面整齐，鞘内扩张器的锥形端长度短缩更有益于防止肾穿通的操作并发症出现3.穿刺针：针的前端经过特殊打磨加工，穿刺针显影效果明显，穿刺锐利直进性好，且带刻度，便于定位4.导丝：前端柔软后端超硬，支撑性好，穿刺扩张时插入顺利不易脱出 | 套 | 320 | 329 | 否 | 体表、内脏器官及粘膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 3 | 泌尿外科类 | 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司 | 国产 | 高值 | 微创扩张引流套件 | 各型 | 用于微创扩张引流作用 | 1.扩张管：硬度及韧性极佳，富于弹性，以2Fr逐级扩张，可减少插入时的阻力及肾脏损伤出血2.套管：撕开顺畅，断面整齐，鞘内扩张器的锥形端长度短缩更有益于防止肾穿通的操作并发症出现3.穿刺针：针的前端经过特殊打磨加工，穿刺针显影效果明显，穿刺锐利直进性好，且带刻度，便于定位4.导丝：前端柔软后端超硬，支撑性好，穿刺扩张时插入顺利不易脱出 | 套 | 1090 | 550 | 否 | 体表、内脏器官及粘膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 42 | 1 | 泌尿外科类 | 莱凯医疗器械（北京）有限公司 | 进口 | 低值 | 输尿管支架 | 各型 | 用于输尿管内扩张及引流 | （1）聚氨酯（2）直径：5-6f 长度：24-28cm（3）单端开口,单支（4）留置时间≥180天（5）双猪尾 | 根 | 370 | 61 | 否 | 内脏器官及粘膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 泌尿外科类 | 广州瑞派医疗器械有限责任公司 | 国产 | 高值 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | 各型 | 用于检查、碎石作用 | / | 根 | 2700 | 378 | 否 | 体表、内脏器官及粘膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 3 | 泌尿外科类 | 莱凯医疗器械（北京）有限公司 | 进口 | 高值 | 输尿管支架 | 各型 | 用于扩张引流作用 | （1）直径：6Fr、长度：24-28cm（2）双端开口,单支（3）输尿管支架获准长期使用 留置时间>30天（4）双猪尾 | 根 | 1870 | 1 | 否 | 体表、内脏器官及粘膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 4 | 泌尿外科类 | 莱凯医疗器械（北京）有限公司 | 国产 | 高值 | 导丝 | 各型 | 用于导引作用 | 1、适用范围：在内窥镜下与J型导管和微创扩张引流套件配套使用，起支撑，引导作用。2、规格：需要同时具备0.028和0.032英寸规格，需有直头和弯头两种3，要求为复合导丝，前端为亲水超滑，柔软顺应性好，后端为斑马导丝，提供足够支撑性 | 包 | 692 | 1460 | 否 | 体表、内脏器官及粘膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 5 | 泌尿外科类 | 河南省驼人医疗科技有限公司 | 国产 | 低值 | 一次性使用包皮切割吻合器 | 各型 | 用于包皮切除及吻合 | 1）缝钉窄腿宽面止血好易脱钉2）抵钉座采用钉槽封边设计确保缝钉成型可靠3）限位装置，防止过度挤压4）鱼尾型调节螺母，旋转更省力，丝杆采用粗螺纹，能快速调节抵钉座位置，缩短手术时间5）红色标识，控制旋紧度，使操作更规范 | 袋 | 500 | 774 | 否 | 体表及粘膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 43 | 1 | 泌尿外科类 | 张家港市欧凯医疗器械有限公司 | 国产 | 高值 | 一次性使用输尿管导引鞘 | 各型 | 用于微创扩张引流作用 | 1、弯曲角度大：负压鞘前段柔软可随软镜被动弯曲，最大程度的保持软镜的弯曲角度。2、负压吸引功能：末端可弯负压软镜鞘具备负压吸引功能，通过连接手术室的中心负压后，不仅可以有效的控制肾盂内压力，更有利于结石碎屑的排出，减少了术后的残石率；指控泄压负压设计，符合术者操作习惯和人体工程学要求，避免重复性的机械调控。3.主动泄压阀：更好的保证手术过程中肾盂内的压力控制在安全范围内，当肾盂内压力大于20厘米水柱时，会自动泄压。4.材料：鞘芯以及鞘外壁采用PVP (聚乙烯基吡咯烷酮)涂层，遇水光滑便于插入。鞘内壁采用PTFE(聚四氟乙烯)涂层，置入输尿管软镜时更加轻松，在软镜取石过程摩擦系数更低阻力更小，结石可更快的随水流冲出，清石效率高。 | 包 | 1690 | 693 | 否 | 体表、内脏器官及粘膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
| 44 | 1 | 泌尿外科类 | 巴德医疗科技（上海有限公司） | 进口 | 低值 | 一次性活检针 | 各型 | 前列腺穿刺诊断 | 采用人体工程学设计，支持单手操作，具有双丝编织及双“J”形前端结构，可提高操控性和准确性；部分型号提供可调穿刺深度（如15mm或22mm），以适应不同部位的活检需求 | 支 | 530 | 53 | 否 | 体表、内脏器官及粘膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
| 45 | 1 | 男性科类 | 上海其胜生物制剂有限公司 | 国产 | 低值 | 注射用交联透明质酸钠凝胶 | 各型 | 用于皮下填充塑形 | / | 支 | 720 | 211 | 否 | 粘膜 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
| 46 | 1 | 脑电图室 | 湖南鑫瑞晟医疗科技有限公司 | 国产 | 低值 | 理疗用体表电极 | 各型 | 用于神经传导检查检测 | 电材料由无纺布、导电碳膜、导电水凝胶组成。粘贴部分应完好不脱胶，不露胶。产品的持粘性应不超过2.5mm。 | 片 | 1.3 | 1096 | 否 | 体表 | 一类 | 否 | 2026/8/31 | / | 2 |
|  | 2 | 脑电图室 | 湖南鑫瑞晟医疗科技有限公司 | 国产 | 低值 | 医用一次性肌电针电极 | 各型 | 用于肌电图检查 | 针体表面应光滑、清洁,无金属加工过程中的杂质。针体硬度应大于等于460HV0.2°具有良好的导电性能，直流 电阻不大于 500Ω。5、导电端子头和针体外壳之间的绝缘电阻应大于 2M 欧姆。针体外径D:0.40mm0.45mm。 | 支 | 35 | 1017 | 否 | 肌肉 | 三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
| 47 | 1 | 皮肤科 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 国产 | 低值 | 化学换肤术护理包 | 各型 | 用于皮肤老化、痤疮、肤色不均、暗沉、毛周角化、皮肤淀粉样变、粗糙、毛孔粗大、炎症后色沉的治疗。 | 无 | 件 | 125元/人份 | 520人份 | 否 | 面部 | 二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / | 2 |
| 48 | 1 | 乳甲类 | 南京康友医疗科技有限公司 | 国产 | 高值 | 无菌一次性微波消融针 | 各型 | 用于甲状腺良性结节的消融治疗 | 包含部件：由手柄、射频同轴连接器、射频电缆、消融针杆、毛细管、微波辐射针头、温度传感器、水管部分组成 | 根 | 7976 | 5 | 否 | 内脏器官 | 三类 | 适用于南京康友医疗科技有限公司KY2000A微波消融仪 | 2026/4/30 | / | 2 |
| 49 | 1 | 乳甲类 | 江苏华夏医疗器械有限公司 | 国产 | 低值 | 钛镍记忆合金缝合线（带针） | 4-0 | 适用于美容缝合 | 材质：钛镍记忆合金、带缝针，固定扣，一次性使用包装 | 根 | 350 | 319 | 否 | 体表 | 二/三类 | 否 | 2026年4月30日 | / | 2 |
| 50 | 1 | 乳甲类 | 苏州市立普医疗科技有限公司 | 国产 | 低值 | 一次性使用穿刺针 | 大小：22G长度：70-80mm | 适用于对人体（不包括腰椎、血管、脑室、骨骼）进行经皮穿刺 | 包含部件：由外针座、外针管、内针杆、内针座，保护套和浮标（如有）组成。 | 根 | 199 | 445 | 否 | 内脏器官 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 乳甲类 | 苏州市立普医疗科技有限公司 | 国产 | 高值 | 一次性活检针 | 大小：14G长度：100-120mm | 适用于经皮穿刺进行实质性脏器及其他软组织活检(不用于骨活检) | 包含部件：全自动活检针由外针管、内针杆、保护套和机械动力装置组成。 | 根 | 500 | 92 | 否 | 内脏器官 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 51 | 1 | 乳甲类 | 苏州茵络医疗器械有限公司 | 国产 | 高值 | 大隐静脉曲张剥脱导管 | 各型 | 适用于无并发症的原发性静脉曲张或满血静脉功能不全时大隐静脉的剥脱术 | / | 根 | 730 | 105 | 否 | 内脏器官 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
| 52 | 1 | 烧伤类 | 广州润虹医药科技有限公司 | 国产 | 高值 | 封闭式负压护创材料 | 长：15-17CM；宽：10-12CM；厚度：3-4CM | 本产品用于负压封闭引流治疗，适用于对非慢性创面（如手术后缝合创面、机械创伤、切割伤创面、浅II度的烧伤创面）进行引流。 | 白海棉参数：一次性负压引流护创材料具有以下特点：高分子材料，无毒副作用；良好的生物相容性；不含纤维，避免脱落；不粘连创面基底；防止组织向敷料内生长；全面引流，促进愈合。 | 套 | 1770.1 | 8 | 否 | 体表 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 烧伤类 | 广州润虹医药科技有限公司 | 国产 | 高值 | 封闭式负压护创材料 | 长：10-12CM；宽：7-9CM；厚度：3-4CM | 本产品用于负压封闭引流治疗，适用于对非慢性创面（如手术后缝合创面、机械创伤、切割伤创面、浅II度的烧伤创面）进行引流。 | 白海棉参数：一次性负压引流护创材料具有以下特点：高分子材料，无毒副作用；良好的生物相容性；不含纤维，避免脱落；不粘连创面基底；防止组织向敷料内生长；全面引流，促进愈合。 | 套 | 1290 | 7 | 否 | 体表 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 53 | 1 | 神经介入类 | 麦克罗医伟司安神经血管医疗股份有限公司 | 进口 | 高值 | 微导管 | 各型 | 适用于为受控选择性输注Onyx"液体栓塞系统(LES)建立神经血管通路。 | 选择性输注Onyx"液体栓塞系统(LES)配套微导管 | 套 | 16490 | 1 | 否 | 颅内血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 神经介入类 | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 | 进口 | 高值 | 可塑形微导管 | 各型 | 介入器械导入或把诊断或治疗药剂输注到神经、周围及冠状脉管系统中。 | 密网支架配套可塑性微导管 | 套 | 17746 | 5 | 否 | 颅内血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 3 | 神经介入类 | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 | 进口 | 高值 | 微导管 | 各型号 | 用于颅内取栓手术 | 过导丝型单腔微导管，包装内带有一个蒸汽塑形针等 | 套 | 2129.4 | 15 | 否 | 颅内血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 4 | 神经介入类 | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 | 进口 | 高值 | 颅内支撑导管 | 各型号 | 用于颅内动脉瘤介入栓塞术、脑动脉狭窄介入治疗、脑动静脉介入栓塞治疗 | 一种 硬度可变的单腔导管，导管远端有不透射线标记，近端有一个鲁尔接头，带剥式导管鞘。 | 套 | 11480 | 43 | 否 | 颅内血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 5 | 神经介入类 | 巴尔特科贸（北京）有限公司 | 进口 | 高值 | 自膨式颅内支架 | 各型号 | 用于颅内动脉瘤介入栓塞术 | 可用于颅内动脉瘤栓塞治疗的自膨式编织支架 | 套 | 24286 | 17 | 否 | 颅内血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 6 | 神经介入类 | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 | 进口 | 高值 | 颅内取栓支架 | 各型号 | 用于颅内取栓手术 | 可用于颅内动脉取栓手术的取栓支架。 | 套 | 25800 | 9 | 否 | 颅内血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 54 | 1 | 神经介入类 | 史赛克神经介入 Stryker Neurovascular | 进口 | 高值 | 导丝 | 各型号 | 用于颅内血管内介入手术 | 由导丝、扭控器和导丝导引器组成,导丝为可控型，导丝远端部分具有不透X射线功能，且涂有亲水聚合物涂层 | 套 | 5257 | 114 | 否 | 颅内血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 神经介入类 | 史赛克神经介入Stryker Neurovascular | 进口 | 高值 | 微导管 | 各型号 | 用于颅内动脉瘤介入栓塞术、动静脉畸形栓塞术 | 过导丝型单腔微导管，包装内带有一个蒸汽塑形针等 | 套 | 4300 | 110 | 否 | 颅内血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 3 | 神经介入类 | 史赛克神经介入Stryker Neurovascular | 进口 | 高值 | 导管鞘 | 各型号 | 用于颅内血管内介入手术 | 导管鞘主要由鞘管轴、导管座、标记带、应变消除部分长扩张器以及带延长管的止血阀或Y阀组成。 | 盒 | 9574 | 4 | 否 | 外周血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 4 | 神经介入类 | 史赛克神经介入Stryker Neurovascular | 进口 | 高值 | 一次性使用颅内血栓抽吸导管 | 各型号 | 用于颅内取栓手术/颅内动脉瘤介入栓塞术 | 一种 硬度可变的单腔导管，导管远端有不透射线标记，近端有一个鲁尔接头，带剥式导管鞘。 | 盒 | 19800 | 28 | 否 | 颅内血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 5 | 神经介入类 | 史赛克神经介入Stryker Neurovascular | 进口 | 高值 | 颅内支架系统 | 各型号 | 用于颅内动脉瘤介入栓塞术、颅内动脉狭窄支架植入术 | 用于颅内动脉瘤介入栓塞术、颅内动脉狭窄支架植入术（开环、或闭环式支架） | 盒 | 38000 | 26 | 否 | 颅内血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 55 | 1 | 神经外科类 | 德国斯皮尔伯格医疗器械有限公司 | 进口 | 高值 | 颅内压测量及引流针Probe | 各型 | 颅内压监测及引流 | 气压式监测技术，无需手动校准，探头不含金属材质，脑室型颅内压监测 | 套 | 11500 | 17 | 否 | 颅内 | 三类 | 适用于Spiege1berg颅内压监测仪：HDM29.1 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 神经外科类 | 江西丹美实业有限公司 | 国产 | 高值 | 消融电极（多功能手术解剖器） | 各型 | 手术中对组织精细剥离和凝血操作 | 镊尖采用超导不粘合金材料，要求电导率高，不易造成电凝组织粘连，带滴水功能。长度215-235mm | 套 | 1480 | 131 | 否 | 颅内 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 56 | 1 | 神经外科类 | 西安外科医学科技有限公司 | 国产 | 高值 | 外科术中止血材料（消融电极 | 各型 | 手术中对组织精细剥离和凝血操作 | 镊尖采用超导不粘合金材料，要求电导率高，不易造成电凝组织粘连，带滴水功能。 | 支 | 1346 | 3 | 否 | 颅内 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 神经外科类 | 西安外科医学科技有限公司 | 国产 | 高值 | 外科术中止血材料（消融电极 | 各型 | 手术中对组织精细切割剥离和凝血操作 | 精细钨针作用，长度可调节 | 支 | 1500 | 10 | 否 | 颅内 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 57 | 1 | 肾内类 | 苏州市立普医疗科技有限公司 | 国产 | 高值 | 一次性活检针 | 各规格型号 | 用于肾穿刺活检 | 技术要求：1.6(16G)X160mm,1.2(18G)X160mm包含：全自动活检针 | 个 | 500 | 35 | 否 | 体表、粘膜组织 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
| 58 | 1 | 外科手术通用类 | 舜科医疗器械（上海)有限公司 | 进口 | 高值 | 可吸收性外科缝线 | 各型 | 该产品带缝合针，适用于软组织缝合。 | / | 包 | 500 | 875 | 否 | 内脏器官 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 外科手术通用类 | 舜科医疗器械（上海)有限公司 | 进口 | 高值 | 可吸收性外科缝线 | 各型 | 该产品带缝合针，适用于软组织缝合。 | / | 包 | 480 | 693 | 否 | 内脏器官 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 3 | 外科手术通用类 | 舜科医疗器械（上海)有限公司 | 进口 | 高值 | 可吸收免打结外科缝线 | 各型 | 适用于软组织缝合。 | / | 包 | 500 | 417 | 否 | 内脏器官 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 4 | 外科手术通用类 | 上海宏立医疗制品有限公司 | 国产 | 低值 | 可吸收性外科缝线 | 各型 | 产品用于在手术过程中对人体的表皮、肌层、粘膜、结缔组织进行缝合或结扎。 | / | 包 | 48 | 363 | 否 | 内脏器官 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 5 | 外科手术通用类 | 上海宏立医疗制品有限公司 | 国产 | 低值 | 可吸收性外科缝线 | 各型 | 产品用于在手术过程中对人体的表皮、肌层、粘膜、结缔组织进行缝合或结扎。 | / | 包 | 44.41 | 100 | 否 | 内脏器官 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 59 | 1 | 外科手术通用类 | 广东先来医疗器械有限公司 | 国产 | 高值 | 一次性使用引流管 | 各型 | 用于各类外科手术后创伤处的体液引流或患处冲洗。 | / | 根 | 165 | 1623 | 否 | 内脏器官 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 外科手术通用类 | 山东贝诺斯医疗器械有限公司 | 国产 | 高值 | 外科手术引流导管套装 | 各型 | 用于体表创伤或切口引流。 | / | 根 | 440 | 482 | 否 | 内脏器官 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 60 | 1 | 外科手术通用类 | 重庆尚业医疗器械有限公司 | 国产 | 高值 | 一次性使用痔疮套扎吻合器 | 各型 | 适用于各期内痔及混合痔的套扎治疗。 | / | 套 | 500 | 433 | 是 | 内脏器官 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
| 61 | 1 | 外科手术通用类 | 杭州康基医疗器械股份有限公司 | 国产 | 高值 | 一次性使用腹壁缝合器(腹壁套管针) | 各型 | 适用于腔镜手术中抓取较线实现对腹壁筋膜组织及手术切口的缝合。 | / | 支 | 500 | 197 | 否 | 内脏器官 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 外科手术通用类 | 江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司 | 国产 | 高值 | 一次性使用腔镜切割吻合器及腔镜组件（枪） | 各型（腔镜手术） | 适用于腔镜手术的腹部外科妇科、儿科及胸外科组织的离断，切除和吻合。 | / | 套 | 406.8 | 145 | 是 | 内脏器官 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 3 | 外科手术通用类 | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 | 进口 | 低值 | 非吸收性聚酯缝线 | 各型 | 该产品用于一般软组织的缝合和结扎，适用于心血管、神经外科和眼外科手术。 | / | 根 | 40.31 | 207 | 否 | 内脏器官 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 62 | 1 | 外科手术通用类 | 江苏博朗森思医疗器械有限公司 | 国产 | 高值 | 一次性使用直线型切割吻合器及组件 | 各型（开腹手术） | 适用于消化道重建及其它脏器切除手术中的吻合口创建及残端或切口的闭合 | / | 套 | 417 | 207 | 是 | 内脏器官 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
| 63 | 1 | 外科手术通用类（妇科） | 上海建华精细生物制品有限公司 | 国产 | 高值 | 医用透明质酸钠凝钠 | 各型 | 预防或减少腹（盆）腔手术的术后粘连 | 无菌生产，一次性使用 | 支 | 315 | 2700 | 否 | 内脏器官/粘膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
| 64 | 1 | 外科手术通用类（妇科） | 强生（上海）医疗器械有限公司 | 进口 | 高值 | 可吸收性外科缝线 | 各型 | 一般软组织缝合 | 带单向锚钩无菌可吸收单股缝线，在组织缝合时无需打结。要求灭菌处理。 | 根 | 530 | 150 | 否 | 内脏器官/粘膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
| 65 | 1 | 外周介入类 | 雅培医疗器械贸易（上海）有限公司 | 进口 | 高值 | 抗栓塞远端保护装置 | 各型 | 介入治疗 | 动脉保护用 | 盒 | 14100 | 9 | 否 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
| 66 | 1 | 外周介入类 | 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 | 国产 | 高值 | 分叉型覆膜支架及输送系统 | 各型 | 介入治疗 | 腹部大血管用 | 根 | 8000 | 5 | 否 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 外周介入类 | 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 | 国产 | 高值 | 腹主动脉覆膜支架及输送系统 | 各型 | 介入治疗 | 大血管用 | 根 | 13500 | 5 | 否 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 3 | 外周介入类 | 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 | 国产 | 高值 | 直管型覆膜支架及输送系统 | 各型 | 介入治疗 | 大血管用 | 根 | 15000 | 1 | 否 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 4 | 外周介入类 | 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 | 国产 | 高值 | 分叉型大动脉覆膜支架及输送系统 | 各型 | 介入治疗 | 大动脉用 | 根 | 37000 | 3 | 否 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 5 | 外周介入类 | 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 | 国产 | 高值 | 分叉型覆膜支架及输送系统 | 各型 | 介入治疗 | 大动脉用 | 根 | 42000 | 3 | 否 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 6 | 外周介入类 | 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 | 国产 | 高值 | 腹主动脉覆膜支架及输送系统 | 各型 | 介入治疗 | 大动脉用 | 根 | 57000 | 2 | 否 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 7 | 外周介入类 | 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 | 国产 | 高值 | 直管型胸主动脉覆膜支架系统 | 各型 | 介入治疗 | 大动脉用 | 根 | 62400 | 1 | 否 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 8 | 外周介入类 | 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 | 国产 | 高值 | 分支型主动脉覆膜支架及输送系统 | 各型 | 介入治疗 | 大动脉用 | 根 | 71500 | 7 | 否 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 67 | 1 | 外周介入类 | 戈尔及同仁有限公司 | 进口 | 高值 | 腹主动脉覆膜血管内支架系统 | 各型 | 介入治疗 | 大血管用 | 根 | 16000 | 7 | 否 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 外周介入类 | 戈尔工业品贸易（上海）有限公司 | 进口 | 高值 | 胸主动脉覆膜血管内支架系统 | 各型 | 介入治疗 | 大动脉用 | 根 | 68311 | 3 | 否 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 3 | 外周介入类 | 戈尔及同仁有限公司 | 进口 | 高值 | 腹主动脉覆膜血管内支架系统 | 各型 | 介入治疗 | 大动脉用 | 根 | 70889 | 4 | 否 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 68 | 1 | 外周介入类 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 国产 | 高值 | 外周血栓抽吸导管 | 各型 | 介入治疗 | 动静脉血栓抽吸用 | 盒 | 13800 | 1 | 否 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
| 69 | 1 | 外周介入类 | 上海申淇医疗科技有限公司 | 国产 | 高值 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统 | 各型 | 介入治疗 | 可控解脱弹簧圈 | 根 | 9900 | 30 | 否 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 外周介入类 | 半影公司 Penumbra,Inc | 进口 | 高值 | 血栓抽吸导管 | 各型 | 介入治疗 | 动静脉血栓抽吸用 | 根 | 23200 | 1 | 否 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 70 | 1 | 外周介入类 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国产 | 高值 | 血管鞘组 | 各型 | 介入治疗 | 动静脉穿刺用 | 套 | 68.5 | 43 | 是 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 外周介入类 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国产 | 高值 | 亲水涂层造影导管 | 各型 | 介入治疗 | 动静脉造影用 | 根 | 188 | 68 | 是 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 3 | 外周介入类 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 进口 | 高值 | 可控导丝 | 各型 | 介入治疗 | 可有效支撑各类大支架的引入及释放 | 根 | 910.17 | 53 | 否 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 4 | 外周介入类 | 先健科技（深圳）有限公司 | 国产 | 高值 | 大动脉覆膜支架球囊导管 | 各型 | 介入治疗 | 非限制性大球囊 | 套 | 4160 | 16 | 否 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 5 | 外周介入类 | 先健科技（深圳）有限公司 | 国产 | 高值 | 滤器回收系统 | 各型 | 介入治疗 | 包含回收鞘及抓捕器 | 套 | 9440 | 42 | 否 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 6 | 外周介入类 | 先健科技（深圳）有限公司 | 国产 | 高值 | 腹主动脉覆膜支架系统 | 各型 | 介入治疗 | 大血管用 | 支 | 15000 | 20 | 否 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 7 | 外周介入类 | 先健科技（深圳）有限公司 | 国产 | 高值 | 腔静脉滤器系统 | 各型 | 介入治疗 | 橄榄型滤器 | 套 | 20000 | 69 | 否 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 8 | 外周介入类 | 先健科技（深圳）有限公司 | 国产 | 高值 | 大动脉覆膜支架系统 | 各型 | 介入治疗 | 大动脉用 | 支 | 55000 | 10 | 否 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 9 | 外周介入类 | 先健科技（深圳）有限公司 | 国产 | 高值 | 腹主动脉覆膜支架系统 | 各型 | 介入治疗 | 大动脉用 | 支 | 62923 | 9 | 否 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 71 | 1 | 外周介入类 | 库克（中国）医疗贸易有限公司 | 进口 | 高值 | 血管造影导管 | 各型 | 介入治疗 | 动静脉造影用 | 根 | 176.4 | 2 | 否 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 外周介入类 | 库克（中国）医疗贸易有限公司 | 进口 | 高值 | 引流导管 | 各型 | 介入治疗 | 内外引流用 | 套 | 1350 | 1 | 否 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 3 | 外周介入类 | 柯惠医疗器材国际贸易（上海）有限公司 | 进口 | 高值 | 导丝 | 各型 | 介入治疗 | 血管开通及球囊交换用 | 套 | 1564.2 | 40 | 否 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 4 | 外周介入类 | 库克（中国）医疗贸易有限公司 | 进口 | 高值 | 栓塞弹簧圈 | 各型 | 介入治疗 | 动静脉栓塞用 | 个 | 1755 | 265 | 否 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 5 | 外周介入类 | 爱德华（上海）医疗用品有限公司 | 进口 | 高值 | 双腔取血栓导管 | 各型 | 介入治疗 | 动静脉取栓用 | 套 | 2754 | 1 | 否 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 6 | 外周介入类 | 库克（中国）医疗贸易有限公司 | 进口 | 高值 | 腔静脉滤器回收器械 | 各型 | 介入治疗 | 独立包装抓捕器 | 套 | 4622.3 | 1 | 否 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 7 | 外周介入类 | 库克（中国）医疗贸易有限公司 | 进口 | 高值 | 支持导管 | 各型 | 介入治疗 | 血管开通用 | 套 | 4671 | 9 | 否 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 8 | 外周介入类 | 库克（中国）医疗贸易有限公司 | 进口 | 高值 | 经颈静脉肝内穿刺器械 | 各型 | 介入治疗 | 经颈静脉肝内穿刺用 | 套 | 5368 | 2 | 否 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 9 | 外周介入类 | 美敦力（上海）管理有限公司 | 进口 | 高值 | 外周血管约束型球囊扩张导管 | 各型 | 介入治疗 | 约束性球囊 | 套 | 17000 | 20 | 否 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 10 | 外周介入类 | 库克（中国）医疗贸易有限公司 | 进口 | 高值 | 腔静脉滤器 | 各型 | 介入治疗 | 伞型滤器 | 套 | 20000 | 2 | 否 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 11 | 外周介入类 | 戈尔工业品贸易（上海）有限公司 | 进口 | 高值 | 可控直径TIPS覆膜支架系统 | 各型 | 介入治疗 | TIPS专用支架 | 套 | 21240 | 3 | 否 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 12 | 外周介入类 | 美敦力（上海）管理有限公司 | 进口 | 高值 | 药物涂层外周球囊扩张导管 | 各型 | 介入治疗 | 药物涂层球囊 | 套 | 29100 | 17 | 否 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 13 | 外周介入类 | 戈尔工业品贸易（上海）有限公司 | 进口 | 高值 | 肝素涂层血管内覆膜支架系统 | 各型 | 介入治疗 | 具有肝素涂层的腹膜支架 | 套 | 35000 | 6 | 否 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 14 | 外周介入类 | 库克（中国）医疗贸易有限公司 | 进口 | 高值 | 经皮导入器 | 各型 | 介入治疗 | 微穿刺用 | 套 | 1350 | 1 | 否 | 内脏血管 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 15 | 外周介入类 | 库克（中国）医疗贸易有限公司 | 进口 | 高值 | 血管造影导管 | 各型 | 介入治疗 | 具有清晰显影的黄金标记刻度 | 根 | 613.5 | 55 | 是 | 内脏血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 72 | 1 | 胃肠外一 | 浙江微度医疗器械有限公司 | 国产 | 高值 | 一次性使用微创筋膜闭合器 | 各型 | 关闭穿刺孔 | 可靠，安全 | 盒 | 680元 | 100 | 否 | 是 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
| 73 | 1 | 消化内镜类 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 进口 | 高值 | 一体式自控可旋转锁定止血夹Resolution360 Clip | 各规格型号 | 用于内窥镜下做标记及止血。 | 由夹片、夹座、过渡帽、拉索、弹簧管、护套管、定位帽、滑块、手柄和外管组成 | 个 | 980 | 4 | 否 | 消化道黏膜 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
| 74 | 1 | 消化内镜类 | 泰州市泰朗医疗器械有限公司 | 国产 | 低值 | 口垫 | 各规格型号 | 用于经口胃镜检查置于患者牙齿间，保护患者口腔、牙齿及胃镜免受损伤 | 包含部件：医用级塑料主体+固定绳。 | 个 | 1 | 14817 | 否 | 唇、牙齿及舌 | 一类/二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 消化内镜类 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 国产 | 高值 | 一次性内镜用注射针 | 各规格型号 | 用于消化道内的黏膜下注射 | 包含部件：由针头、导引头、输液内管、外管、护套管、助推管及前手柄、注液手柄组成，。 | 根 | 255 | 301 | 否 | 消化道黏膜 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 3 | 消化内镜类 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 国产 | 高值 | 一次性内镜用注射针 | 各规格型号 | 用于食道和胃的静脉曲张的治疗过程中进行内镜下的注射 | 包含部件：由针头、导引头、输液内管、外管、护套管、助推管及前手柄、注液手柄组成，。 | 根 | 300 | 48 | 否 | 食道和胃血管 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 4 | 消化内镜类 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 国产 | 高值 | 一次性使用热活检钳 | 各规格型号 | 用于内窥镜下息肉治疗或止血 | 长度>=180cm。包含部件：由钳头、涂塑弹簧管、高频电接口、手柄组成 | 把 | 380 | 127 | 否 | 消化道黏膜 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 5 | 消化内镜类 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 国产 | 高值 | 一次性使用热活检钳 | 各规格型号 | 用于内窥镜下息肉治疗或止血 | 长度>=230cm。包含部件：由钳头、涂塑弹簧管、高频电接口、手柄组成 | 把 | 420 | 5 | 否 | 消化道黏膜 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 6 | 消化内镜类 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 国产 | 低值 | 一次性使用活体取样钳 | 各规格型号 | 用于内窥镜检查中获取活体组织样本 | 规格一：长度>=180cm。规格二：长度>=230cm。包含部件：由钳头、保护套、弹簧管、手柄组成。 | 根 | 40 | 6263、2919 | 否 | 消化道粘膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 7 | 消化内镜类 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 国产 | 低值 | 一次性使用止血夹装置 | 各规格型号 | 用于内窥镜下做标记及止血。 | 夹臂角度>90°、夹子残留率低。夹片开口尺寸>=9mm。包含部件：由夹子、套筒、金属帽、弹簧外管、护套管、芯杆、拉索组件、滑环组成。 | 把 | 130 | 1670 | 否 | 消化道黏膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 8 | 消化内镜类 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 国产 | 低值 | 一次性使用止血夹装置 | 各规格型号 | 用于内窥镜下做标记及止血。 | 夹臂角度>90°、夹子残留率低。夹片开口尺寸>=13mm。包含部件：由夹子、套筒、金属帽、弹簧外管、护套管、芯杆、拉索组件、滑环组成。包含部件：由夹子、套筒、金属帽、弹簧外管、护套管、芯杆、拉索组件、滑环组成。 | 把 | 140 | 10 | 否 | 消化道黏膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 9 | 消化内镜类 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 国产 | 低值 | 一次性使用止血夹装置 | 各规格型号 | 用于内窥镜下做标记及止血。 | 夹臂角度>90°、夹子残留率低。夹片开口尺寸>=16mm。包含部件：由夹子、套筒、金属帽、弹簧外管、护套管、芯杆、拉索组件、滑环组成。包含部件：由夹子、套筒、金属帽、弹簧外管、护套管、芯杆、拉索组件、滑环组成。 | 把 | 150 | 125 | 否 | 消化道黏膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 10 | 消化内镜类 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 国产 | 低值 | 一次性使用电圈套器 | 各规格型号 | 用于内窥镜下息肉的去除和或烧灼。 | 包含部件：由电圈、管鞘、拉索、护套管、电极插头、手柄组成。 | 把 | 225 | 3172 | 否 | 消化道黏膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 11 | 消化内镜类 | 北京康派特医疗器械有限公司 | 国产 | 高值 | 组织胶水 | 各规格型号 | 用于胃静脉曲张栓塞的治疗 | 材质：α-氰基丙烯酸酯类衍生物 | 支 | 1090 | 103 | 否 | 胃血管 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 12 | 消化内镜类 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 国产 | 高值 | 一次性使用黏膜切开刀 | 各规格型号 | 用于在消化道内切开、电凝组织及冲洗。 | 切开刀丝长度15-20mm。包含部件：由刀头、切割刀丝、外鞘管、拉索、护套管、电极插头、过渡接头、手柄、绝缘头、刀丝套构成 | 把 | 1438 | 44 | 否 | 消化道黏膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 13 | 消化内镜类 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 国产 | 高值 | 一次性使用黏膜切开刀 | 各规格型号 | 用于在消化道内切开、电凝组织及冲洗。 | 刀头T型，刀头隔缘。包含部件：由刀头、切割刀丝、外鞘管、拉索、护套管、电极插头、过渡接头、手柄、绝缘头、刀丝套构成 | 把 | 1500 | 4 | 否 | 消化道黏膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 14 | 消化内镜类 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 国产 | 高值 | 非血管腔道导丝 | 各规格型号 | 用于内镜下支撑或引导作用 | 包含部件：由芯丝、包塑层、软头、固定弹簧构成。 | 根 | 1520 | 12 | 否 | 消化道黏膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 15 | 消化内镜类 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 国产 | 高值 | 取石网篮 | 各规格型号 | 用于内窥镜下取出消化道内异物 | 包含部件：由控制手柄、导索、鞘管、网篮组成。 | 根 | 1520 | 1 | 否 | 消化道黏膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 75 | 1 | 消化内镜类 | 奥林巴斯贸易（上海）有限公司 | 进口 | 低值 | 透明黏膜吸套 | 各规格型号 | 用于安装在内窥镜先端部，在诊疗过程中保持清晰的视野。 | 包含部件：由帽和内镜连接部组成 | 个 | 145.6 | 5 | 否 | 消化道黏膜 | 二/三类 | 否 | 2026/7/31 | / | 2 |
| 76 | 1 | 消化内镜类 | 奥林巴斯贸易（上海）有限公司 | 进口 | 高值 | 一次性使用结扎装置 | 各规格型号 | 用于摘除有蒂息肉时止血或控制出血 | 包含部件：管套、环形止动器、线圈鞘套、滑块、管接头、手柄组成 | 套 | 747 | 85 | 否 | 消化道黏膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
| 77 | 1 | 消化内镜类 | 库克（中国）医疗贸易有限公司 | 进口 | 高值 | 超声活检针 | 各规格型号 | 用于经超声内窥镜工作腔采集胃肠病变粘膜下组织标本 | 包含部件：由芯杆、滑动鞘调节器、外鞘参照刻度、安全环、针柄、针芯座组成 | 根 | 3123 | 2 | 否 | 消化道黏膜 | 三类 | 否 | 2026/10/31 | / | 2 |
|  | 2 | 消化内镜类 | 库克（中国）医疗贸易有限公司 | 进口 | 高值 | 超声活检针 | 各规格型号 | 用于经超声内窥镜工作腔采集胃肠病变粘膜下组织标本 | 适用于胰腺钩突部位活检。包含部件：由芯杆、滑动鞘调节器、外鞘参照刻度、安全环、针柄、针芯座组成包含部件：由芯杆、滑动鞘调节器、外鞘参照刻度、安全环、针柄、针芯座组成。带弹簧鞘，用于取胰腺钩突部位活检组织。 | 根 | 3390 | 1 | 否 | 消化道黏膜、组织 | 三类 | 否 | 2026/10/31 | / |  |
|  | 3 | 消化内镜类 | 库克（中国）医疗贸易有限公司 | 进口 | 高值 | 超声活检针 | 各规格型号 | 用于经超声内窥镜工作腔采集胃肠病变粘膜下组织标本 | 带凹槽，适用于活检量大。包含部件：由芯杆、滑动鞘调节器、外鞘参照刻度、安全环、针柄、针芯座组成 | 根 | 4300 | 3 | 否 | 消化道黏膜、组织 | 三类 | 否 | 2026/10/31 | / |  |
| 78 | 1 | 消化内镜类 | 库克(中国）医疗贸易有限公司 | 进口 | 高值 | 套扎器 | 各规格型号 | 用于食道静脉曲张或内痔套扎 | 包含部件：由套筒、套圈、触发拉线、手柄、装载导管、冲洗适配器组成 | 根 | 2185 | 71 | 否 | 消化道血管、黏膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
| 79 | 1 | 消化内镜类 | 南微医学科技股份有限公司 | 国产 | 低值 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 各规格型号 | 用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。 | 包含部件：由夹片、夹座、过渡帽、拉索、弹簧管、护套管、定位帽、滑块、手柄和外管组成 | 个 | 130 | 4093 | 否 | 消化道黏膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 消化内镜类 | 南微医学科技股份有限公司 | 国产 | 高值 | 可过活检孔道肠道支架套装 | 各规格型号 | 用于内镜下肠道狭窄的扩张和支架置入术。 | 支架8cm。包含部件：由支架、手柄、Y型连接器、推送器、外鞘管、内导管组成。 | 套 | 5400 | 6 | 否 | 肠道黏膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 3 | 消化内镜类 | 南微医学科技股份有限公司 | 国产 | 高值 | 可过活检孔道肠道支架套装 | 各规格型号 | 用于内镜下肠道狭窄的扩张和支架置入术。 | 支架10cm。包含部件：由支架、手柄、Y型连接器、推送器、外鞘管、内导管组成。 | 套 | 5400 | 4 | 否 | 肠道黏膜 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 80 | 1 | 心内介入类 | 迈柯唯（上海）医疗设备有限公司 | 进口 | 高值 | 热稀释导管包及压力监测套装 | 各型 | 用于血流动力学监测与心输出量测定 | 热敏探头灵敏、压力传感器准确、管路无渗漏、无菌、无热原 | 套 | 2900 | 6 | 否 | 内脏器官（血管） | 三类 | 否 | 2026/8/31 | / | 2 |
| 81 | 1 | 心内介入类 | 迈柯唯（上海）医疗设备有限公司 | 进口 | 高值 | 主动脉内球囊导管及附件 | 各型 | 用于心源性休克或高危PCI的血流动力学支持、难治性不稳定型心绞痛、脓毒症相关心肌病导致的循环障碍等 | 球囊顺应性佳、压力控制精准、导管柔软、连接可靠、无菌、无热原 | 套 | 11450 | 11 | 否 | 内脏器官（主动脉） | 三类 | 否 | 2026/4/30 | 适用于医院在用设备，名称：主动脉内球囊反搏泵；品牌：迈科维；型号：CARDIOSAVE Hybrid | 2 |
| 82 | 1 | 心内介入类 | 波士顿科学公司 Boston Scientific Corporation | 进口 | 低值 | 血管内超声系统—一次性滑板 | 各型 | 冠脉血管内超声检查 | 为IVUS导管检查提供操作平台 | 根 | 0.01 | 23 | 否 | 不接触（要求无菌） | 三类 | 否 | 2026/4/30 | 适用于医院在用设备血管内超声系统，品牌波科，型号：H7493932222CCM | 2 |
|  | 2 | 心内介入类 | Boston Scientific Corporation | 进口 | 高值 | PTCA球囊扩张导管 | 各型 | 用于经皮冠脉腔内成型术 | 球囊顺应性佳、推送力强、标记清晰、耐高压、无菌、无热原 | 套 | 350 | 137 | 是 | 内脏器官（冠状动脉） | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 3 | 心内介入类 | 波科国际医疗贸易（上海）有限公司 | 进口 | 高值 | 延长导管 | 各型 | 用于辅助支架或球囊通过复杂病变 | 推送顺畅、内腔通畅、头端柔软、显影清晰、无菌、无热原 | 根 | 3485 | 10 | 否 | 内脏器官（冠状动脉） | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 83 | 1 | 心内介入类 | 广东博迈医疗科技股份有限公司 | 国产 | 高值 | 一次性使用冠状动脉球囊扩张导管 | 各型 | 用于冠脉狭窄病变的扩张 | 球囊直径与长度规格精确、爆破压力达标、推送性良好、显影标记清晰、无菌、无热原 | 个 | 243 | 2358 | 是 | 内脏器官（冠状动脉） | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 心内介入类 | 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 | 国产 | 高值 | 切割球囊系统 | 各型 | 用于冠脉钙化或狭窄病变的切割扩张 | 刀片分布均匀、切割力适中、球囊顺应性好、显影清晰、无菌、无热原 | 个 | 5220 | 296 | 否 | 内脏器官（冠状动脉） | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 3 | 心内介入类 | 湖南博润医疗器械有限公司 | 国产 | 高值 | 一次性使用球囊扩充压力泵 | 各型 | 冠脉内球囊扩张专用 | 冠脉内球囊扩张专用 | 个 | 230 | 1197 | 否 | 不接触（要求无菌） | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 84 | 1 | 心内介入类 | 先健科技（深圳）有限公司 | 国产 | 高值 | 输送鞘（导丝） | 各型 | 用于输送封堵器、支架的导丝 | / | 盒 | 480 | 3 | 否 | 内脏器官（心脏/血管） | 三类 | 否 | 2026/11/30 | / | 2 |
|  | 2 | 心内介入类 | 先健科技（深圳）有限公司 | 国产 | 高值 | 输送鞘 | 各型 | 用于输送封堵器、支架等植入器械 | 鞘管柔软、头端光滑、显影清晰、推送顺畅、无菌、不透X光 | 盒 | 966 | 3 | 否 | 内脏器官（心脏/血管） | 三类 | 否 | 2026/11/30 | / |  |
| 85 | 1 | 心内介入类 | 先健科技（深圳）有限公司 | 国产 | 高值 | 房间隔缺损封堵器 | 各型 | 用于房间隔缺损的介入封堵治疗 | 封堵器结构稳定、释放回收可靠、生物相容性高、无菌、不透X光 | 盒 | 8000 | 3 | 否 | 内脏器官（心脏） | 三类 | 否 | 2026/8/31 | / | 2 |
| 86 | 1 | 心内介入类 | 深圳北芯生命科技股份有限公司 | 国产 | 高值 | 一次性使用微导管 | 各型，细 | 用于冠脉复杂病变或慢血流区域的介入治疗 | 用于介入手术中，支持和辅助导丝进入冠状动脉、外周血管，也可用于导丝交换，亦可向冠状动脉、外周血管注射造影剂。 | 根 | 5366.25 | 1 | 否 | 内脏器官（冠状动脉） | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
| 87 | 1 | 心内介入类 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国产 | 高值 | 微导管 | 各型 | 用于冠脉复杂病变或慢血流区域的介入治疗 | 适用于注射或输入对照介质和/或液体和/或栓塞材科，神经血管应用除外。 | 根 | 2100 | 80 | 否 | 内脏器官（冠状动脉） | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
| 88 | 1 | 心内介入类 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 国产 | 高值 | 血栓抽吸导管 | 各型 | 用于急性心肌梗死中的血栓抽吸 | 抽吸效率高、管腔通畅、头端柔软、显影清晰、无菌、无热原 | 根 | 2550 | 46 | 否 | 内脏器官（冠状动脉） | 三类 | 否 | 2026/8/31 | / | 2 |
| 89 | 1 | 心内介入类 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 国产 | 高值 | 医学定位系统用体表贴片 | 各型 | 用于心脏三维标测系统的体表定位 | 导电性良好、粘附牢固、抗干扰、一次性使用 | 盒 | 2000 | 48 | 是 | 体表 | 一类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 心内介入类 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 国产 | 高值 | 灌注泵管系统 | 各型 | 用于药物或生理盐水的持续灌注 | 管路无渗漏、连接稳固、材料生物相容性好、无菌、无热原 | 盒 | 410 | 14 | 是 | 内脏器官（血管） | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 3 | 心内介入类 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 国产 | 高值 | 一次性使用固定弯标测导管 | 各型 | 用于电生理标测、心内信号采集 | 电极间距精确、弯曲角度固定、信号传输稳定、无菌、无热原 | 盒 | 1026 | 2 | 否 | 内脏器官（心腔） | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 4 | 心内介入类 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 国产 | 高值 | 磁定位型可调弯标测导管 | 各型 | 用于心脏电生理三维标测与信号采集 | 磁定位精度高、可调弯灵活、信号传输稳定、无菌、无热原 | 盒 | 5000 | 1 | 是 | 内脏器官（心腔） | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 5 | 心内介入类 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 国产 | 高值 | 一次性使用压力监测磁定位射频消融导管 | 各型 | 用于心脏电生理三维标测与射频消融治疗 | 磁定位精度高、压力监测灵敏、消融能量稳定、可调弯灵活、无菌、无热原 | 盒 | 19200 | 1 | 否 | 内脏器官（心腔） | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 6 | 心内介入类 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 国产 | 高值 | 体表参考电极 | 各型 | 与三维心脏电生理标测系统和冷盐水灌注射频消融导管(定位型)配合使用，固定于患者体表(背部)，作为心脏三维建模时的参考零点。 | 体表参考电极由粘性贴片、导管和连接器组成 | 套 | 4365 | 52 | 是 | 体表（要求无菌） | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 90 | 1 | 心内介入类 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 进口 | 高值 | 植入式心脏起搏电极导线 | 各型 | 用于心脏起搏器的电极连接与信号传输 | 电极头端固定牢固、绝缘性良好、导线柔韧、生物相容性高、无菌 | 盒 | 2785 | 24 | 否 | 内脏器官（心脏） | 三类 | 否 | 2026/8/31 | / | 2 |
|  | 2 | 心内介入类 | 雅培医疗器械贸易（上海）有限公司 | 进口 | 高值 | 撕开鞘 | 各型 | 穿刺后便于导管和器械的引入与更换 | 鞘管柔软易撕、防漏血、端头光滑、无创伤、无菌、不透X光 | 盒 | 235 | 32 | 否 | 内脏器官（血管） | 三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 3 | 心内介入类 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 进口 | 高值 | 植入式除颤电极导线 | 各型 | 用于植入式心律转复除颤器的电极连接 | 电极头端固定牢固、绝缘性良好、导线柔韧、生物相容性高、无菌 | 盒 | 7693 | 1 | 否 | 内脏器官（心脏） | 三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 4 | 心内介入类 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 进口 | 高值 | 植入式左心室起搏电极导线 | 各型 | 用于心脏再同步化治疗的左心室起搏 | 电极头端固定牢固、绝缘性良好、导线柔韧、生物相容性高、无菌 | 盒 | 18046 | 4 | 否 | 内脏器官（心脏） | 三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
|  | 5 | 心内介入类 | 雅培医疗用品（上海）有限公司 | 进口 | 高值 | 植入式心脏起搏器 | 单腔起搏器 | 用于治疗心动过缓 | 电池寿命长、程控功能完善、抗干扰性强、无菌、生物相容性高 | 盒 | 22311 | 4 | 否 | 内脏器官（心脏） | 三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
| 91 | 1 | 胸外类 | 杭州爱普医疗器械股份有限公司 | 国产 | 高值 | 可吸收性外科缝线 | 各型 | 用于可吸收缝线软组织缝合 | 带针，缝线采用带倒刺的缝合材料制成 | 支 | 435 | 6 | 否 | 内脏器官 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
| 92 | 1 | 胸心外科类 | 武汉百达智美医学科技有限公司 | 国产 | 高值 | 肋骨固定板 | I型、II型 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定 | 采用玻璃纤维、聚酯纤维等高分子材料 | 盒 | 1580 | 31 | 否 | 体表 | 一类 | 否 | 2026/10/31 | / | 2 |
| 93 | 1 | 胸心外科类 | 郡是医疗器材（深圳）有限公司 | 进口 | 高值 | 可吸收性组织加固材料 | 进口各型 | 用于缝合部位的加强和防止漏气 | 聚乙醇酸 | 盒 | 3100 | 176 | 否 | 内脏器官 | 三类 | 否 | 2026/8/31 | / | 2 |
|  | 2 | 胸心外科类 | 北京福爱乐科技发展有限公司 | 国产 | 高值 | 医用胶 | 各型 | 手术创面渗血封闭止血 | a-氰基丙烯酸酯 | 支 | 476 | 1 | 否 | 内脏器官 | 三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
| 94 | 1 | 胸心外科类 | 常州华森医疗器械股份有限公司 | 国产 | 高值 | 肋骨接骨板 | 各型 | 肋骨骨折手术内固定 | 纯钛材质 | 块 | 1003 | 52 | 是 | 内脏器官 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
| 95 | 1 | 胸心外科类 | 江苏冠创医疗科技有限公司 | 国产 | 高值 | 一次性使用切口牵开固定器 | 各型 | 供小切口手术及微创手术扩张切口术野，防止切口损伤、减少切口感染用 | 由外环、置入环和通道组成置入环与通道做加厚处理，可承受10-15N拉力 | 支 | 967 | 293 | 否 | 内脏器官 | 二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / | 2 |
|  | 2 | 胸心外科类 | 武汉麦朗医疗科技有限公司 | 国产 | 高值 | 消融电极 | 各型 | 供手术时对软组织进行消融、电切、电凝、吸引 | 电极直径5-7mm，电极所有绝缘部位可承受3000-3500V工频峰值电压，不出现绝缘击穿及闪弧。产品有国家级检验中心出具的安全报告。 | 支 | 1872 | 120 | 否 | 内脏器官 | 二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
| 96 | 1 | 胸心外科类 | 兰州西脉记忆合金股份有限公司 | 国产 | 高值 | TiNi环抱式接骨器 | 各型 | 管状骨骨折内固定 | 由主梁、环抱臂及端齿组成 | 盒 | 1465 | 2 | 是 | 内脏器官 | 三类 | 否 | 2026/8/31 | / | 2 |
| 97 | 1 | 胸心外科类 | 爱琅（上海）医疗器械有限公司 | 进口 | 高值 | 同轴引导活检针 | 各型 | 活检针用于人体软组织活体检查的引导取样 | 活检针由带内圆锥锁定接头的针管、带外圆锥锁定接头的针芯、定位器三部分组成 | 套 | 220 | 112 | 否 | 内脏器官 | 二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / | 2 |
|  | 2 | 胸心外科类 | 宁波胜杰康生物科技有限公司 | 国产 | 高值 | 一次性使用肺结节定位针 | 各型 | 肺结节患者接受胸腔镜手术前的CT引导下的肺结节定位 | 由穿刺针、推送装置、锚定定位针、定位线和保护管组成 | 套 | 1700 | 30 | 否 | 内脏器官 | 二/三类 | 否 | 2026/8/31 | / |  |
| 98 | 1 | 胸心外科类 | 爱琅（上海）医疗器械有限公司 | 进口 | 高值 | 一次性使用活检针 | 各型 | 活检针用于人体肺、软组织取样 | 一次性使用活检针含活检针、引导针，杠杆式上弦方式，防误击保险装置 | 套 | 630 | 107 | 否 | 内脏器官 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
| 99 | 1 | 血液净化类 | 瑞鹏医疗器械成都有限公司 | 国产 | 低值 | 血液透析浓缩物 | 1人份 | 血液透析患者透析治疗 | 包含：B剂（B液、B干粉） | 人份 | 7 | 15000 | 否 | 血液 | 三类 | 否 | 2026/9/15 | / | 2 |
|  | 2 | 血液净化类 | 瑞鹏医疗器械成都有限公司 | 国产 | 低值 | 血液透析浓缩物 | 1人份 | 血液透析患者透析治疗 | 包含：A剂（A液、A干粉） | 人份 | 15.8 | 30000 | 否 | 血液 | 三类 | 否 | 2026/9/15 | / |  |
|  | 3 | 血液净化类 | 广州健恩医疗设备有限公司 | 国产 | 低值 | 一次性使用无菌血液透析导管套件 | 各规格型号 | 血液透析患者透析置管 | 包含：基本配置组件（血液透析导管、导丝、Y型穿刺针、肝素帽、塑柄手术刀、孔巾、带线缝合针等） | 套 | 275 | 198（同一有几个型号，年用量为各个型号年用量之和） | 否 | 体表、血液 | 三类 | 否 | 2026/9/15 | / |  |
| 100 | 1 | 血液净化类 | 佛山市博新生物科技有限公司 | 国产 | 低值 | 一次性使用血液灌流器 | 吸附剂容量130-150ml | 血液透析患者透析治疗 | 技术要求：血室容积大于等于114ml，最高使用压力大于等于100kpa，吸附剂容量130-150ml。包含：吸附剂、柱体、网架、过滤网、密封垫、吸附帽、吸附盖及填充液组成 | 支 | 420 | 729 | 否 | 血液 | 三类 | 否 | 2026/11/1 | / | 2 |
|  | 2 | 血液净化类 | 佛山市博新生物科技有限公司 | 国产 | 低值 | 一次性使用血液灌流器 | 吸附剂容量230-250ml | 血液透析患者透析治疗 | 技术要求：血室容积大于等于146ml，最高使用压力大于等于100kpa，吸附剂容量230-250ml。包含：吸附剂、柱体、网架、过滤网、密封垫、吸附帽、吸附盖及填充液组成 | 支 | 930 | 70 | 否 | 血液 | 三类 | 否 | 2026/11/1 | / |  |
|  | 3 | 血液净化类 | 佛山市博新生物科技有限公司 | 国产 | 低值 | 一次性使用血液灌流器 | 吸附剂容量330-350ml | 血液透析患者透析治疗 | 技术要求：血室容积大于等于170ml，最高使用压力大于等于100kpa，吸附剂容量330-350ml。包含：吸附剂、柱体、网架、过滤网、密封垫、吸附帽、吸附盖及填充液组成 | 支 | 1455 | 40 | 否 | 血液 | 三类 | 否 | 2026/11/1 | / |  |
| 101 | 1 | 血液净化类 | 柯惠有限责任公司 | 进口 | 高值 | 中心静脉导管套件 | 管径长度36-38cm | 血液透析患者透析治疗置管 | 包含：血透用中心静脉插管、导丝、扩张器、穿刺针解剖刀等 | 套 | 4568 | 3 | 否 | 体表、血液 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 血液净化类 | 柯惠责任有限公司 | 进口 | 高值 | 中心静脉导管套件Palindrome Chronic Catheter | 管径长度40-42cm | 血液透析患者透析治疗置管 | 包含：血透用中心静脉插管、导丝、扩张器、穿刺针解剖刀等 | 套 | 4830 | 61 | 否 | 体表、血液 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 102 | 1 | 血液净化类 | 费森尤斯医药（上海）有限公司 | 进口 | 低值 | 连续性血液净化及血浆置换用辅助管路 | 各规格型号 | 血液透析患者透析治疗 | 包含：保护帽、溶液袋接头、管路夹（白色）、Y形连接器、泵管固定器、泵管、管路、透析器接头等 | 个 | 340 | 206 | 否 | 血液 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 血液净化类 | 费森尤斯医药（上海）有限公司 | 进口 | 低值 | 连续性血液净化及血浆置换用辅助管路 | 各规格型号 | 血液透析患者透析治疗 | 包含：置换液管路、延长管路等 | 个 | 240 | 218 | 否 | 血液 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 3 | 血液净化类 | 费森尤斯医药（上海）有限公司 | 进口 | 低值 | 空心纤维血液透析滤过器 | 各规格型号 | 血液透析患者透析治疗 | 包含：封装材料、外壳和顶盖、膜、密封环、血液保护帽等 | 个 | 500 | 238 | 否 | 血液 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 4 | 血液净化类 | 费森尤斯医药（上海）有限公司 | 进口 | 低值 | 连续性血液净化管路 | 各规格型号 | 血液透析患者透析治疗 | 技术要求：卓越的生物相容性、高精度和安全性包含：泵前压力传感器、血泵管段、滤前压力传感器管路、废液管路等 | 个 | 520 | 225 | 否 | 血液 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 103 | 1 | 整形美容类 | 湖南恒邦医疗科技有限公司 | 国产 | 低值 | 舒疤坦祛疤凝胶 | 基本型25g | 疤痕修复 | 无刺激性化学添加剂，允许皮肤正常排汗，保湿性能良好，能形成透气保湿膜 | 支 | 108 | 1735 | 否 | 皮肤 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 整形美容类 | 湖南恒邦医疗科技有限公司 | 国产 | 低值 | 舒疤坦祛疤凝胶 | 保湿型10g | 疤痕修复 | 无刺激性化学添加剂，允许皮肤正常排汗，保湿性能良好，能形成透气保湿膜 | 支 | 385 | 289 | 否 | 皮肤 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 104 | 1 | 整形美容类 | 思利康医用材料（天长）有限公司 | 国产 | 低值 | 自粘性硅酮凝胶敷料 | 宽3-5cm 长12-15cm | 疤痕修复 | 无刺激性化学添加剂，柔软有弹性，允许皮肤正常排汗，保湿性能良好，能形成透气保湿膜，粘贴在活动部位不易脱落，单次使用时长≥24小时 | 盒 | 170.1 | 39 | 否 | 皮肤 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 整形美容类 | 思利康医用材料（天长）有限公司 | 国产 | 低值 | 自粘性硅酮凝胶敷料 | 宽3-5cm 长15-20cm | 疤痕修复 | 无刺激性化学添加剂，柔软有弹性，允许皮肤正常排汗，保湿性能良好，能形成透气保湿膜，粘贴在活动部位不易脱落，单次使用时长≥24小时 | 盒 | 337.5 | 4 | 否 | 皮肤 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
| 105 | 1 | 整形美容类 | 江西宜信堂医疗科技有限公司 | 国产 | 低值 | 医用可调式皮肤缝合器 | 70-90mm | 手术切口闭合/疤痕修复 | 吻合后皮肤对合整齐，无明显压迫损伤，采用一次性无菌独立包装 | 个 | 426 | 14 | 否 | 皮肤 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
|  | 2 | 整形美容类 | 安时利（广州）医疗技术有限公司 | 进口 | 低值 | 硅胶疤痕贴 | 宽3-5cm 长5-10cm | 疤痕修复 | 无刺激性化学添加剂，柔软有弹性，允许皮肤正常排汗，保湿性能良好，能形成透气保湿膜，粘贴在活动部位不易脱落，单次使用时长≥24小时 | 片 | 560 | 13 | 否 | 皮肤 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | 接受进口 |  |
|  | 3 | 整形美容类 | 安时利（广州）医疗技术有限公司 | 进口 | 低值 | 疤痕硅凝胶 | 15ml | 疤痕修复 | 无刺激性化学添加剂，允许皮肤正常排汗，保湿性能良好，能形成透气保湿膜 | 支 | 590 | 364 | 否 | 皮肤 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / |  |
|  | 4 | 整形美容类 | 安时利（广州）医疗技术有限公司 | 进口 | 低值 | 硅胶疤痕贴 | 宽3-5cm 长10-15cm | 疤痕修复 | 无刺激性化学添加剂，柔软有弹性，允许皮肤正常排汗，保湿性能良好，能形成透气保湿膜，粘贴在活动部位不易脱落，单次使用时长≥24小时 | 片 | 750 | 30 | 否 | 皮肤 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | 接受进口 |  |
| 106 | 1 | 整形美容类 | 浙江朗特医疗科技有限公司 | 国产 | 低值 | 无创皮肤吻合器 | 宽1-2㎝长5-8㎝ | 手术切口闭合/疤痕修复 | 吻合后皮肤对合整齐，无明显压迫损伤，采用一次性无菌独立包装 | 片 | 75 | 8 | 否 | 皮肤 | 二/三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
| 107 | 1 | 肿瘤科类 | 上海埃斯埃医疗技术有限公司 | 国产 | 低值 | 一次性使用骨髓穿刺活检针及套件 | 【长度】活检式：40mm-70mm【直径】活检式：2.4mm-2.7mm。【针尖】采用三棱口设计，锋利度高更易突破骨皮质。 | 获取骨髓液或骨髓活体组织样本，做病理分析 | 【长度】活检式：40mm-70mm【直径】活检式：2.4mm-2.7mm。【针尖】采用三棱口设计，锋利度高更易突破骨皮质。注册证上标识可以用于注射药物使用的产品。 | 套 | 320 | 219 | 否 | 取髂骨部位骨髓组织 | 三类 | 否 | 2026/4/30 | / | 2 |
| 108 | 1 | ICU一二病区 | 万益特医疗用品有限责任公司 | 进口 | 低值 | 血液透析滤过器及配套管路 | / | 适用于患急性肾脏衰竭、液体过量，或两种情况都有的患者。 | 由空心纤维、外壳和顶盖、管路、支架以及收集袋组成。 | 套 | 1619.98 | 260套 | 否 | 血液 | 三类医疗器械 | 适用于与金宝品牌型号Prismaflex的连续性血液净化装置配合使用 | / | / | 2 |
| 109 | 1 | 检验科 | 广州洁特生物过滤制品有限公司 | 国产 | 低值 | 10微升滤芯吸头 | 10微升滤芯吸头(96个/盒) | 主要用于免疫学检测项目加样时专用 | / | 盒 | 41.25 | 500盒 | 否 | 否 | / | 否 | / | / | 2 |
|  | 2 | 检验科 | 广州洁特生物过滤制品有限公司 | 国产 | 低值 | 一次性1250微升微量吸头 | 一次性1250微升微量吸头(96个/盒) | 主要用于免疫学检测项目加样时专用 | / | 盒 | 41.25 | 20盒 | 否 | 否 | / | 否 | / | / |  |
| 110 | 1 | 整形美容外科 | 爱美客技术发展股份有限公司 | 国产 | 高值 | 注射用透明质酸钠复合溶液 | 1.5ml | 颈纹填充 | 1.5ml | 支 | 1440 | 20支 | 否 | 粘膜 | 三类医疗器械 | 否 | / | / | 2 |
| 111 | 1 | 口腔科 | 石家庄市圣彤医药用品厂 | 国产 | 低值 | 一次性口腔器械盒 | 各型 | 口腔检查，治疗 | 一次性使用，无菌包装，内有口镜，镊子，探针，治疗巾，棉球，环氧乙烷灭菌 | 套 | 1.65 | 24000套 | 否 | 口腔黏膜 | 二类医疗器械 | 否 | / | / | 2 |
| 112 | 1 | 心血管内科 | 鼎科医疗技术（苏州）有限公司 | 国产 | 高值 | 冠脉刻痕球囊 | 2.0*15 2.5*15 | 复杂冠脉病变中使用 | 冠脉内球囊扩张术使用 | 根 | 5400 | 20根 | 否 | 冠脉内血管 | 三类医疗器械 | 否 | / | / | 2 |
| 113 | 1 | 心血管内科 | 北京华医圣杰科技有限公司 | 国产 | 高值 | 封堵器输送系统 | 各型 | 卵圆孔封堵术使用 | 卵圆孔封堵术使用 | 套 | 950 | 10套 | 否 | 内脏器官 | 三类医疗器械 | 否 | / | 医院已完成该耗材的集采报量工作，集采执行后需按集采报量任务完成 | 2 |
|  | 2 | 心血管内科 | 北京华医圣杰科技有限公司 | 国产 | 高值 | 卵圆孔封堵术导丝 | 各型 | 卵圆孔封堵术使用 | 卵圆孔封堵术使用 | 套 | 300 | 10套 | 否 | 内脏器官 | 三类医疗器械 | 否 | / | / |  |
|  | 3 | 心血管内科 | 北京华医圣杰科技有限公司 | 国产 | 高值 | 卵圆孔封堵器 | 各型 | 卵圆孔封堵术使用 | 卵圆孔封堵术使用 | 套 | 17000 | 10套 | 否 | 内脏器官 | 三类医疗器械 | 否 | / | 医院已完成该耗材的集采报量工作，集采执行后需按集采报量任务完成 |  |

注：1、本项目按“包号”确定入围供应商。符合条件的供应商可以参与多个包号的申报。供应商必须对包内所有目录进行响应，否则响应无效。

2、供应商对同一目录序号只能选择一个品牌进行申报（同一包号内允许多品牌申报），否则取消该包号的入围资格。

3、供应商提交的产品偏离了该包采购要求的，将取消该供应商在这一包内的入围资格。

4、供应商进行产品报价时，采购平台内一条产品只能填一个规格型号，同一注册证下有几个规格型号就填几条产品，必须分开填写。

（例：注册证 A：规格型号 A、B、C、D，若供应商选择全部规格型号参与响应，则分为 4 条产品填写；若选择 3 个规格型号参与响应，则分为 3 条产品填写）

★5、所有遴选产品价格不高于湖南省药品和医用耗材招采管理子系统挂网价和最高限价两者中的低值，否则其报价无效。

6、集采产品按湖南省药品和医用耗材招采管理子系统中选价格进行采购。

7、包号如有医院现有设备，所投产品必须与现有设备适配，并须提供产品彩页或技术白皮书或生产厂家承诺函等证明材料，否则视为响应无效。

8、采购目录清单中如出现品牌、规格型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但供应商的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

9、如供应商所提供样品或未提供样品有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能提供证明的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

10、本合同服务期限自上一期合同届满之次日起算，为期三年。

第二节 商务要求

1、配送企业的基本要求

1.1、内部组织机构和质量管理体系健全，对所配送产品质量全面负责。

1.2、应具备信息化经营管理系统和统一配送能力，诚信守法，无严重不良记录，能够承担中标品种的配送任务。

1.3、具有与配送品种相应的质量管理机构和专职质量管理人员。

1.4、具有与配送品种相适应的技术培训和售后服务能力，或者约定由第三方提供技术支持。

1.5、内部组织机构职责明确，各项管理制度、档案、记录健全。

1.6、具有与配送品种相适应的营业场所，仓储养护设施、运输工具等。

1.7、具有提供配送品种购销电子定单、配送信息服务的网络信息系统。

1.8、销售人员应熟悉所售产品的性能、规格及有关专业知识，正确介绍产品的性能、用途、 用法、禁忌及注意事项。

1.9、在配送服务周期内，如采购人有本次招标配送范围外新增项目，则按品目分类由中标方配送。

1.10、在合同有限期内，如上级行政部门作出政策性价格调整或需要重新招标时，按照调整后

招标执行，但调整后或重新招标的价格高于该中标价，仍按该中标价执行。

1.11、配送单位配送的耗材如原有设备需维修保养的，应对仪器设备进行维修保养；

2、配送企业的职责

2.1、负责向采购人提供医用耗材集中配送，耗材品种及数量总体配送到位率不得低于95%。

2.2、协助采购人做好医用耗材采购、使用中的监管工作。

2.3、制定保障医用耗材质量安全的相关工作制度和编制产品目录。

2.4、督促产品供货商做好医用耗材供应及售后服务。

2.5、负责与产品供应商的费用结算工作及结算周期内的必要垫资。

2.6、协助采购人完成原有配送商的清退工作。

2.7、储备一定量的医用耗材，确保应急供应。

2.8、负责近效期医用耗材及问题产品召回、更换工作。

2.9、负责采购人、 自身相关人员的培训。

2.10、建立与采购人双方的联络负责人员机制。

2.11、积极承担采购人交办的其他相关事项。

2.12、向采购人配送医用耗材时，除不可抗力因素外，应确保及时快捷配送，不得以任何借口 拖延或拒绝。一般性采购应在采购人下达的月采购计划应 48 小时内供货到位，临时采购计划在规 定的时间内供货，急救和特殊采购的应在 4 小时内送达。须备足货源，节假日照常配送，不得因 供货不及时影响采购人正常医疗工作。

2.13、应每月向采购人报送配送情况统计表， 内容包括配送单位、品种、数量、金额等，并负责收集和分析医院医用耗材使用情况。

3、配送企业的经营管理

3.1、必须严格履行合同，不得从医用耗材中标企业以外的供货渠道采购中标医用耗材，未经采 购人许可不得将中标医用耗材再次委托其他企业配送。

3.2、医用耗材存储应符合分类存放的相关要求，并做好相关记录。

3.3、应建立服务质量信息反馈制度，定期听取采购人的意见或建议，及时纠正配送过程中存在 的问题，不断提高服务质量。

3.4、购进的医用耗材，采购人将与供货方签定有明确质量责任条款的购销合同或购销协议，并 于交货验收时向医用耗材中标企索取下列证件或证明文件：

（1）《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》、《营业执照》（均为加 盖供货单位印章的复印件）。（纳入医疗器械管理的）

（2）《药品生产许可证》、《药品生产质量管理规范认证》、《营业执照》（均为加盖供货 单位印章的复印件）。（纳入药品管理的）

（3）生产厂家或医疗器械或药品法定检测机构出具的产品合格证明（原件或加盖印章的复印件）。

（4）《医疗器械产品注册证》《医疗器械产品备案证》及《医疗器械注册登记表》（加盖印章的复印件）。

（5）医用耗材为进口产品的，还须提供海关报关单，中文标识和技术资料等（加盖印章的复 印件）。

3.5、购进的医用耗材品种应与供货方签定有明确质量责任条款的购销合同或购销协议，并向医用耗材挂网企业索取法律法规规定的相关证件或证明文件.配送的医用耗材具体产品要求，须按院方要求配送。所有的配送产品需按照国家及省市相关采购政策执行。

3.6、购进或销售医用耗材应严格执行产品出入库质量验收制度，并做好记录。记录内容包括： 购进或销售日期、供货单位或使用单位、产品名称、规格型号、购进或销售数量、生产批号或灭 菌批号、外观质量状况、生产日期、有效期、记录日期等内容，验收人员和质量复核人员分别在 记录上签字，对产品质量负责。验收记录应保存至产品有效期后 1 年，没有规定有效期的不得少 于 2 年。

3.7、医用耗材在储存和运送过程中发生质量问题，应悬挂质量状态标志，并尽快做出处理。下 列情形之一的医用耗材不得配送：

（1） 小包装破损、封口不牢、封条严重损坏的；

（2） 包装标识模糊不清或脱落的；

（3） 被污染、虫蛀、鼠咬、变质的；

（4） 超过有效期的；

（5） 外观质量可疑的。

3.8、医用耗材的运输应保证产品质量。有特殊运送要求的，配备专用运输工具，针对产品的包 装及道路状况，采取相应的措施，避免混装倒置，防止包装破损、产品裸露或混淆。

3.9、对采购人质量查询、投诉和使用过程中发现的疑似质量问题，要查明原因，分清责任，及 时处理，做好记录。

3.10、对已经发生质量事故或者存在安全隐患的医用耗材，配送企业应立即停止销售，主动召 回，并向采购人和食品药品监督管理部门报告。

3.11、认真执行国家有关医用耗材不良事件监测和再评价制度，注意收集不良事件信息，发现 不良事件应及时向有关部门报告。

3.12、建立配送人员健康档案，对从事医用耗材采购、验收、保管、运送等工作的人员，每年 进行一次健康体检，患有精神病、传染病或其他污染性疾病的人员，及时调离医用耗材配送岗位。

3.13、若配送企业无法配送的医用耗材，采购人有权自行采购或委托他人配送。
4、自合同执行期内，如有不符合产品质量要求的，除按采购人要求进行更换有问题的产品外，所导致的民事、行政、刑事等法律责任和经济赔偿均由入围供应商承担，赔偿款由入围供应商支付相应赔偿款。

5、合同执行期内，入围供应商不得以产品不足或者无库存等任何理由延迟或拒绝给采购人供货，给采购人造成影响或损失的，由入围供应商承担责任、赔偿损失，赔偿款由入围供应商支付相应赔偿款。
★6、供应商须在结果公告发布后15个工作日提供所入围包号生产厂家授权原件及湖南省药品和医用耗材招采管理子系统中配送关系截图，否则入围无效。（提供承诺函，格式自拟）

★7、供应商承诺入围后严格遵守医院 SPD 运营管理制度，所有耗材由我院SPD运营团队整体配送，需向运营团队缴纳销售金额的2.7%（低值），1.5%（高值）、2.8%（试剂）的服务费，集中带量采购耗材不收取服务费。（提供承诺函，格式自拟）

★8、供应商须承诺按中标价格向采购方提供产品，并保证该价格不高于全国医疗机构或当地同级别医院实际供货的最低价格，否则，采购方有权立即解除合同，且已供货的产品按全国或当地同级别医院最低价的8折结算。（提供承诺函，格式自拟）

★9、所供医用耗材如需冷链运输，供应商须承诺按要求提供冷链运输。（提供承诺函，格式自拟）

- 日常采购中，优先采购使用第一顺位供应商提供的耗材，若第一顺位供应商出现缺货、无合法配送权、产品质量不达标、服务违约等无法正常供应的情况，直接启用第二顺位供应商，以保障临床需求无缝衔接，供货商应配合医院做好医用耗材及试剂的网采工作，做到实际使用的医用耗材与网采平台的采购计划、采购订单、入库等信息一致。

11、付款方式：货到甲方指定地点，甲乙双方共同对产品进行验收，乙方每月需向甲方提供符合甲方要求的发票，经甲方将产品订单与产品验收单对照核实后，确认发生费用与乙方提供的发票相符，甲方按实际发生的货款在完成内部付款流程后，根据医院的财务制度付款。

第四章评标办法

第一节 遴选评审流程及标准前附表

| 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- |
| 遴选评审方法 | 综合评分法 |
| 响应文件报价出现前后不一致的修正 | （1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准； （2）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准； （3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； （4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； （5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 若供应商拒绝接受上述修正，将其视为无效响应。 |
| 入围候选供应商并列的确定入围供应商的方式 | 遴选结果按评审后得分由高到低顺序排列。同一包号中，由评审委员会对供应商进行综合评分并作出排序；总得分相同的，按技术得分由高到低顺序排列；总得分、技术得分相同的，按价格得分由高到低顺序排列；总得分、技术得分、价格得分相同的，按商务得分由高到低顺序排列；上述得分均相同的，由采购人自行确定。 |
| 无效遴选的规定 | 响应文件中除本章节符合性审查条款所述情况外，有下列情况之一的，也应在符合性检查时按照无效遴选处理： （1）响应文件载明的遴选范围小于遴选文件规定的遴选范围的(缺漏遴选文件所要求的内容)； （2）不符合法律、法规和遴选文件其他规定的实质性内容。 |
| 废标的规定 | 有下列情形之一时，评审委员会应予废标： （1）符合专业条件的供应商或者对遴选文件作实质性响应的供应商不足三家的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）供应商的报价均超过了采购最高限价； （4）因重大变故，采购任务取消的。 |

1、资格审查主体

1.1 资格审查主体：评审委员会负责资格审查。

2、资格审查

2.1 资格审查依据法律法规和遴选文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、保证金、报价等进行审查，以确定供应商是否具备合格资格。

2.2 在资格审查时，供应商存在下列情况之一的，资格审查不合格，其响应无效：

（1）不具备遴选文件中规定的资格要求的，或提交的资格证明文件不符合遴选文件要求的；

（2）响应文件的资格证明文件未按照遴选文件要求进行签名、盖章的；

（3）法律、法规和遴选文件规定的其他无效情形的。

2.3信用记录。

2.3.1 查询网站为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

2.3.2 不良信用记录是指：供应商在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，或在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。供应商有上述不良信用记录的，其响应无效，其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，按处罚结果执行。

、3、资格审查结果

3.1 未通过资格审查的供应商，采购人、采购代理机构应当告知其未通过的原因。

3.2 资格审查结束后，评审委员会依法进行响应文件符合性审查。

资格性审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 合格/不合格 |
| 2 | 所投产品生产或经营纳入行政管理的，供应商须具有相应的生产或经营许可证。 | 合格/不合格 |
| 3 | 所投产品纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，供应商须提供所投产品有效的医疗器械备案凭证（适用于第一类）或医疗器械注册证（适用于第二类、第三类）。 | 合格/不合格 |
| 4 | 所投产品属于湖南省药品和医用耗材招采子系统挂网（备案）产品，出具截图或凭证。 | 合格/不合格 |
| 5 | 参加入围遴选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的说明 | 合格/不合格 |
| 6 | 本项目不接受联合体入围遴选申请 | 合格/不合格 |
| 7 | 符合法律、法规规定的其他条件。 | 合格/不合格 |

# 第二节 遴选方法及标准

一、总则

1、评审委员会

1.1 评审委员会人数：3人

评审委员会成员确定方式：参考医院采购制度要求组成。

2、评审方法

2.1评审方法：综合评分法。

评审因素：价格、技术、商务及对遴选文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括第四章“遴选须知”第2.3款规定的供应商资格条件。

二、评审程序

3、响应文件的初步评审

3.1资格审查结束后，评审委员会依法进行响应文件符合性。评审委员会依据遴选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对遴选文件的响应程度进行审查，以确定是否对遴选文件的实质性要求作出响应。评审委员会决定响应文件的响应性只根据响应文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有不真实、不正确的内容时除外。

供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其入围申请成为实质上响应的申请。

3.2 响应文件属下列情况之一的，应当在符合性检查时按照无效申请处理：

（1）未按照遴选文件规定要求签署、盖章的；

（2）遴选报价超过包号预算限价的；

（3）对遴选文件实质性条款响应程度不足；

（4）入围遴选有效期不足的；

（5）不符合法律、法规和遴选文件规定的其他无效情形的。

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按照遴选文件规定要求签署、盖章的 | 合格/不合格 |
| 2 | 遴选报价未超遴选限价 | 合格/不合格 |
| 3 | 对遴选文件实质性条款及★条款响应 | 合格/不合格 |
| 4 | 响应有效期（提供申请函） | 合格/不合格 |
| 5 | 不存在法律、法规和遴选文件规定的其他响应无效情形的 | 合格/不合格 |

4.澄清有关问题

4.1 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会将以书面形式通知供应商作出必要的澄清、说明，但不得超出响应文件的范围或对响应文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评审委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明。

4.2供应商不得对下列内容其进行澄清或补充：

（1）不满足实质性要求的响应文件内容。

4.3供应商的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评审委员会的通知要求递交。

4.5 有效的书面澄清材料，是响应文件的补充材料，成为响应文件的组成部分。

5.比较与评价

5.1评审委员会应按照遴选文件中规定的评审方法、标准和评审因素，对符合性检查合格的响应文件进行评估，综合比较与评价。

5.2遴选文件格式提供《报价一览表》。在同一包号项中所有合格供应商中投标报价最低的为满分，作为评标基准价。

5.3评审时，评审委员会各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.推荐入围供应商名单

6.1入围数量：详见第三章。

6.2 同一包号项中，由评审委员会对供应商进行综合评分并作出排序；总得分相同的，按技术得分由高到低顺序排列；总得分、技术得分相同的，按价格得分由高到低顺序排列；总得分、技术得分、价格得分相同的，按商务得分由高到低顺序排列；上述得分均相同的，由采购人自行确定。

7.入围结果公示与公布

在遴选公告指定媒体上公告入围结果，公示期为1个工作日。供应商若认为入围结果使自己的权益受到损害的，应于公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

8、合同的授予

8.1 合同授予标准

本遴选项目的合同将授予依据遴选文件规定所确定的入围供应商。

8.2 合同的签订

8.2.1 入围供应商不按规定与采购人订立合同的，则采购人取消其入围资格，遴选保证金不予退还，给采购人造成的损失超过遴选保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

8.2.2 入围供应商应当按照合同约定履行义务，不得转让（转包）给他人。

- 综合评分表

| 综合评分法评审规则 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分权重配置 |  |  |  |  |
| 评审项 |  | 所占权重(%) | 分值 |  |
| 报价部分 |  | 0.50 | 50 |  |
| 商务部分 |  | 0.20 | 20 |  |
| 技术部分 |  | 0.30 | 30 |  |
| 报价部分 |  |  |  |  |
| 计分因素 | 分值 | 评分标准 |  | 评分 |
| 价格 | 50 | 采用低价优先法计算，即满足遴选文件要求且折扣最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他合格供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评审基准折扣/折扣）×50 说明：供应商A投标折扣80%，供应商B投标折扣85%，供应商C投标折扣90%，共三名供应商则评标基准价为80%，各供应商报价得分分别为：供应商A=（80%/80%）*50=50分，供应商B=（80%/85%）*50=47.06分，供应商C=（80%/90%）*50=44.44分） |  |  |
| 备注：仅对配送国家带量采购以外的品目的折扣计算报价得分。 |  |  |  |  |
| 商务部分 |  |  |  |  |
| 业绩 | 6 | 提供近三年（投标截止时间前36个月）取得的同类项目业绩，每提供一个得2分，最多计6分。 注:1、业绩时间以合同签订时间为准。2、供应商应提供合同关键页复印件(合同关键页包括:合同封面、服务内容页及双方签章页:加盖投标人公章)。3、同一项目不同年份的合同按一份业绩计算，不重复计算业绩分数。同一业主在同一招标/采购项目中续签的合同不重复计分。 |  |  |
| 售后能力 | 5 | 供应商提供所投包号内所有生产厂家售后服务承诺书的，计5分，未提供或提供不全的不计分。 |  |  |
| 配送方案 | 4 | 根据供应商根据本项目提供项目配送安排，重点考虑供应商如何有效地组织安排，包括但不限于:①实施方案②货物配送③交货安排④验收管理等，由评委进行评分，每缺少一项以上内容扣1分，内容不合理或不完善的每处扣0.5分，扣完为止，未提供不计分。 |  |  |
| 制造商授权书 | 5 | - 供应商包号内所有产品为生产厂家直接授权的计5分。 - 供应商包号内所有产品中有任意一产品或多产品非生产厂家直接授权的，计2分。 注：进口产品国内总代理商视为生产厂家，未提供或提供不全计分。 |  |  |
| 技术部分 |  |  |  |  |
| 计分因素 | 分值 | 评分标准 |  | 评分 |
| 遴选文件响应程度 | 2 | 符合遴选文件要求无负偏离的计2分；一般技术参数（非“★”及非“▲”参数）有负偏离的，每一项扣1分，扣完为止。 注：负偏离包括但不限于：缺漏项、技术参数不明、配置不详等。 |  |  |
| 产品样品 | 10 | 评委根据实际提供的样品，从样品的外观、质量、材质、性能等方面综合评分：外观无瑕疵、质量、性能较好的，材质符合要求计10分；外观有少许瑕疵、质量、性能、材质一般的，计6分；外观不良、质量、性能、材质比较差的，计2分；未提供不计分。 |  |  |
| 产品临床使用效果 | 10 | 产品临床使用效果好，完全符合临床科室使用需求的， 计 10 分；产品临床使用效果一般，基本符合临床科室使用需求 的，计 6分；产品临床使用效果较差，与临床科室使用需求相差较大 的 ，计 2分。 |  |  |
| 产品安全和稳定性 | 8 | 产品安全性能高，使用效果稳定的，计8分；产品安全性能、稳定性能一般，基本符合使用效果的， 计 5分；产品安全性能、稳定性差，使用效果差的，计 2分。 |  |  |

## 第五章采购合同

（具体以签订为准）

浏阳市人民医院采购合同（耗材类）

甲方：浏阳市人民医院

单位地址：湖南省浏阳市道吾山西路452号

税号：12430181445011749T
联系方式：0731-83678795

乙方：

公司地址 ：

营业执照复印件（统一社会信用代码：                ）

联系人及手机号码：

为了保护甲、乙双方合法利益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，甲、乙双方同意按照下面的条款和条件签署本合同。

一、产品明细

| 目录序号 | 目录名称 | 供应商名称 | 产品注册名称 | 注册证号 | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 阳光平台价格（元） | 阳光平台组件码 | 成交价 | 医保编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详见附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、产品质量要求

乙方保证销售给甲方的耗材是这次投标中标的品牌及规格的合格产品，且符合国家相关标准；合同期内，严禁乙方擅自更改耗材的品牌、规格、型号等，否则甲方有权解除本合同。

三、产品价格及购买数量

产品价格：乙方按中标价格向甲方提供产品，并保证该价格不高于全国医疗机构或当地同级别医院实际供货的最低价格，否则，甲方有权立即解除合同，且已供货的产品按全国或当地同级别医院最低价的8折结算。

购买数量：本合同项下产品采用乙方固定单价按甲方需求供货的形式，具体产品购买数量以甲方订单为准。

四、本合同有效期自     年  月  日至      年   月   日，在合同期限内因甲方内部文件要求、国家政策、法律法规发生变化，甲方需执行同类产品重新招标，乙方未投标或投标后未中标的，视为本合同已经提前到期（乙方不能继续供应该产品），合同自动解除。

五、甲方订货形式及订货信息送达

1、乙方耗材由负责甲方耗材集中配送公司进行配送，配送公司收取的配送服务费,由乙方承担。低值耗材收取销售金额的2.7%，高值耗材收取销售金额的1.5%,集中带量采购产品除外。

2、乙方提供的品种出现质量事故，造成不良后果，一切损失费用及赔偿由乙方负责。

3、为保障医疗业务的正常开展和患者的临时需要，当甲方通知乙方需要目录内耗材不能及时按要求提供，或出现推诿等情况，甲方有权随时解除合同。

4、新产品中标后试运行1个月，如果试运行期间，产品不适应临床需要，甲方有权终止使用。

5、乙方需参与耗材的效期管理，订单计划内的耗材，配送时如失效期在1年以内的，甲方拒绝付款（产品本身效期短的除外）。

乙方业务联系人员姓名：       联系电话：

乙方变更联系人时应于当日及时通知甲方。

六、资质及产品验证

乙方向甲方供货前应将其产品有效证件及公司有效证照等交甲方物资供应中心录入备案。厂家授权经销商的授权书必须覆盖本合同有效期，如果厂家取消授权，则合同自动失效。合同有效期内，乙方不得擅自转让本合同，否则甲方有权解除本合同。

七、债权债务转让

合同期内，未经甲方同意，乙方供货义务不得转让给第三人，否则，甲方可以单方解除本合同。

本合同项下乙方收取货款的权利，未经甲方同意，不得转让。

八、交货地点

浏阳市人民医院设备器材部 （甲方指定仓库）。

九、备货承诺及交货时间

1、备货承诺：乙方承诺在合同期内为甲方预留充足备货。

2、交货时间：自订单送达之日起3个工作日内。

如乙方未按合同规定时间将产品运到甲方指定地点或未按约定时间送到全部产品（经甲方书面同意允许延期交货的产品除外），即视为违约，乙方应向甲方支付本合同总货款 20%的违约金。

十、运输及运输相关费用

乙方负责安排运输（送货上门）并承担运输装卸相关费用，在途货物损耗、灭失风险归乙方承担。

十一、付款要求及方式

1、货到甲方指定地点，甲乙双方共同对产品进行验收，乙方每月需向甲方提供符合甲方要求的发票，经甲方核对SPD系统内耗材结算数据与所开具发票一致，甲方在完成内部付款流程后，根据医院财务制度付款。

2、应付款项甲方支付至本合同约定的账号，合同期内乙方不得更改收款账户，甲方仅进行一次支付，如支付失败，甲方有权暂停支付至乙方提供新的符合要求的收款账户及相关证明文件之日。乙方变更工商信息时应及时以书面的形式告知甲方，未及时告知而导致乙方损失则由乙方自行负责，甲方不承担责任。

3、货款结算方式：签发6个月银行承兑汇票，集中带量产品按照政策执行。

乙方的收款账号为：

开户银行：

户    名：

十二、知识产权及产品销售权利

乙方保证对本合同项下产品在合同期内拥有完全知识产权或知识产权授权，对于所涉及的第三方知识产权予以了充分的尊重和保护，乙方为本合同所提供的相关产品均不存在知识产权方面的瑕疵，否则乙方应对甲方因使用乙方产品导致任何第三方向甲方提起知识产权索赔要求、诉讼或其他侵权指控行为承担全部责任。

乙方保证对本合同项下产品在合同期内拥有完全的销售权利（包括但不限于代理经营权等），如乙方在合同期内丧失产品销售权导致无法供货，甲方可单方解除合同。乙方应当承担本合同总金额20%的违约责任，且应当承担甲方全部损失，包括但不限于重新招标、使用替代产品等。

十三、售后服务及售后发生事件处理

乙方必须遵守商业道德及国家的相关法规，依照投标时的承诺和本合同约定，按质按量按时提供产品并提供良好的售后服务。凡因乙方产品质量和服务质量等原因引起的医疗纠纷，由乙方负全部法律责任和经济责任（首先乙方应无条件协助医院解决患者提出的合理要求及问题），同时甲方有权解除本合同。因使用本合同约定耗材或试剂的设备发生故障等原因造成的产品损耗由乙方承担，甲方可直接以损耗冲减乙方供货量；因使用本合同约定耗材/试剂或设备本身原因产生的医疗损害责任和安全事故责任等由乙方负责。

十四、纠纷解决方式

双方诚实尽责履行合同，如发生纠纷，尽量协商解决；协商不成时，由浏阳市人民法院诉讼管辖。

十五、合同解除

除本合同条款约定的合同解除情形之外，乙方如有下列情形之一的，甲方有权解除合同：

1、在合同期内甲方有权对乙方的服务质量、响应及时性、货物质量等进行不定期考核，甲方评价乙方考核不合格的；

2、服务期内如乙方出现违法行为或被执法机关吊销营业执照、取消资质、责令停业、暂扣安全生产许可证以及财务被接管或冻结情况的。

3、因乙方原因，未按期交货一次以上；或未按招标文件、投标文件及合同规定履行服务承诺一次以上；

4、乙方完成交货订单未在规定时间内向甲方提交结算发票2次以上。

5、不依据中标清单制定本合同，擅自更改配送目录，不依据本合同所签订的耗材品牌、型号、单价等约定内容进行供货。

十六、本合同的解除责任

本合同自甲方解除通知送达到乙方之日起解除，乙方应于本合同解除之日起7日内向甲方支付本合同总金额20％的违约金，如未能按期支付相关违约金等，乙方同意按两倍同期银行贷款利率向甲方支付此违约金的利息，甲方有权利以货款抵扣违约金及利息。解除通知的送达方式包括但不限于：书面手递送达、快递送达、电子邮件送达、短信送达等。送达地址为本合同列明的地址，自解除通知发出之日起7个自然日后视为送达。

十七、下列文件属本合同的依据和附件，具有同等的法律效力：

1、在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

2、中标通知书

3、入围目录清单

十八、本合同未尽事宜，由双方另行商定予以补充，补充条款与本合同具有同等法律效力。上述各项连同附页，具有同等法律效力。本合同一式四份，甲乙双方各执两份，自双方法定代表人签字盖章后生效。乙方必须注意，在法定代表人不能亲自签订本合同时，乙方应向甲方提交授权委托书原件。

甲方：浏阳市人民医院           乙方：

法定代表人：                  法定代表人或委托代理人：

二0     年  月  日

附件1：

目录清单

| 目录序号 | 目录名称 | 供应商名称 | 产品注册名称 | 注册证号 | 规格 | 型号 | 生产厂家 | 阳光平台价格（元） | 阳光平台组件码 | 成交价(元) | 医保编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 第六章 响应文件格式

浏阳市人民医院2026年到期专科耗材入围遴选项目
项目编号：

响应文件

供应商名称：（公章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年 月 日

响应文件清单

响应文件必须按后附件的响应文件的文档组成顺序装订，否则由此引起的对供应商的不利后果，供应商自行承担。

| 序号 | 文件名称 | 第几页 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

格式1：

报价一览表

致：湖南鑫卫医药电子商务科技发展有限公司：

| 包号 | 折扣（%） |
| --- | --- |
| 第 包 |  |

备注：

1、本表须按包填写，一个“包号”一份。

2、“折扣（%）”范围为：0＜“折扣（%）”≤100，保留小数点后两位的数值。
3、未提供或未填写或填写为负数或为“0”或“大于100%”或用其他符号表示的，则该包号响应无效。
4、本项目按照整体折扣进行报价。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

格式2-1：分项报价明细表

项目编号：__    ________                    项目名称：____            _____

| 包号 | 目录序号 | 耗材名称 | 供应商名称 | 产品注册名称 | 国籍/品牌 | 规格/ 型号 | 注册证号（备案证号） | 注册证有效期 | 国家医保编码（如有） | 生产厂家 | 报价单位 | 最高限价（元/报价单位） | 遴选报价折扣(%) | 遴选价格（元/报价单位） | 最小销售单位（包装描述） | 单位转换值 | 遴选转换价格（元/最小销售单位） | 湖南省药品和医药耗材招采管理子系统价格（元/单位）（如有） | 湖南省药品和医药耗材招采管理子系统本地编码（如有） | 产品注册证（备案证） 响应文件中的对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 根 | X | 80% | X*80% | 盒（20根/盒） | 20 | X*80%*20 |  |  |  |

备注：1.供应商如果不提供分项报价明细表，其响应无效。
2、上表中“包号”、“编号”（如有）、“产品名称”、“报价单位”、“最高限价”须与采购目录保持一致。“规格型号”、“生产厂家”（注：“生产厂家”非“代理人”）、“产品注册（备案）证名称”、“产品注册（备案）证号”、“注册证有效期至”须与产品注册（备案）证号上信息保持一致。

3、“最小销售单位”为入围后的供货单位，“单位转换值”为“最小销售单位”÷“报价单位”。

4、遴选报价折扣=遴选价格/（最高限价或者阳光挂网价）*100%【如文件提供最高限价则以最高限价为准，如没有最高限价则以阳光挂网价为准】。如产品信息一览表中折扣未填写或填写为负数或为“0”或“大于100%”或用其他符号表示的，则该包号响应无效。

5、“医保编码”填国家医疗保障局对该耗材赋予的代码，且必须能在国家医疗保障局网站内查询到，如无填“无”。

6、《分项报价表》中各包号响应折扣计算的响应价格与其自行填写的响应价格不一致时,以响应折扣计算的响应价格为准（响应价格保留小数点后两位，且不得四舍五入，如价格为人民币59.798元，响应价格填写59.79元）。
7、集采产品须在表中填写信息，集采产品按湖南省药品和医用耗材招采管理子系统中选价格进行采购。

供应商名称（单位盖章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日期：   年   月

格式2-2 供应商按照格式2-1《分项报价明细表》中目录序号的顺序提供以下资料：

2-1 所投产品规格型号在湖南省药品和医用耗材招采管理子系统中的价格截图；（截图须清晰可见）。

2-2 所投产品规格型号在备案凭证或注册证中有显著标记的（如所投产品为不列入医疗器械管理的范围，则在不列入医疗器械管理发文的文件中有显著标记的）；（截图须清晰可见）。

2-3 消毒产品安全性评价报告复印件（产品纳入消毒产品管理的提供）
2-4、其他产品有效登记或注册证书复印件

格式3：

申请函

致 ：  （采购人）

我/我单位作为  {项目名称}   {包号} :    {包名称}  (项目编号：   )的投标(响应)供应商，自愿参与本项目采购活动，充分理解遴选文件的要求，在此郑重声明及承诺：

一 、我单位具有独立承担民事责任的能力；

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四 、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、我单位参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、我单位满足遴选文件规定的特定条件；

七、我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一包号的申请；

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

九 、我单位不存在与其他供应商委托同一单位或者个人编制投标(响应)文件、办理投标(响应)事宜的情形；

十、我单位一旦入围,将严格按照遴选文件规定在约定期限内签订采购合同，并严格履行合同规定的责任和义务；

十一、我单位在本项目使用的任何技术、产品和服务(包括部分使用),不会产生因第三方提出侵犯其专利 权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠 纷，由我单位承担所有相关责任；

十二、我单位完全接受和理解本项目遴选文件规定的实质性要求；

十三、我单位承诺，响应有效期为提交响应文件截止之日起  90 天。
十四、如若入围，我公司保证按照入围目录产品及时向采购人进行供货，并确保产品安全、质量符合国家相关要求，积极配合接入医院的SPD系统管理；我方保证向采购人所提供货物的货源及质量真实、合法、有效，并愿承担因违反上述要求而造成的一切法律责任。

如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取入围、 成交的法律责任。

特此声明。

供应商名称(公章)：

日期：    年  月  日

格式4;

利益回避承诺书

致：

我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为______________，全称为__________，统一社会信用代码为____________________，法定代表人（单位负责人）为_______________，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位本次投标不存在以下情形：

1.提供虚假材料谋取中标、成交；

2.采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

3.与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通；

4.向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益；

5.我单位和相关控股单位同时参与本次项目投标。

三、本次采购活动前3年内，采购人（采购人代表及相关人员）与我单位存在利害关系信息如下（如无，填写“无”）：

1.与我单位存在劳动关系如下：__________________；

2.任我单位董事、监事等职务如下：____________________；

3. 任我单位控股股东或者实际控制人如下：____________________；

4. 与我单位的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系如下：_________________；

5. 与我单位有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系如下：_____________。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称(单位盖章)：____________________

法定代表人或其委托代理人 （签字或盖章）：____________________

日期：_______年_______月_______日

格式5：

技术/商务偏离表

项目编号：__    ________                    项目名称：____            _____

包号：__    ________                        包名称：__    ________

| 序号 | 遴选文件章节条款号 | 遴选文件要求 | 响应文件应答 | 响应要求（正偏离/无偏离/负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人保证：除本采购需求偏离表列出的偏离外，我单位对遴选文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。 |  |  |  |  |  |

备注：

1 、偏离为不满足遴选文件要求；

2、供应商如果对遴选文件第三章“采购需求”的响应有偏离，应将偏离条款逐条如实应答，并作出说明；

3、如不提供此表，则视为供应商不满足遴选文件第三章的所有技术/商务条款要求，其投标无效。

4、在采购人与入围供应商签订合同时，如入围供应商未在响应文件“技术/商务偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合遴选文件要求，并写入合同。若入围供应商在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与招标人签订合同。

投标人名称（单位公章）：

日期：   年   月  日

格式6：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

经营范围：

姓 名：性 别：

年 龄：职 务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人二代身份证复印件

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于（地址）的（授权单位名称），法人代表为（法人代表姓名、职务）。现授权委托（被授权人的姓名）为本单位的合法代理人，并将以本单位名义参加组织的     （项目名称） 项目活动（项目编号：）。代理人（被授权人）在本项目入围遴选活动中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，我单位均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

附：代理人（被授权人）二代身份证复印件

代理人（被授权人）情况：

姓名性别年龄职务

联系地址

邮编电话传真

身份证号

代理人（被授权人）签字：

供应商名称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

授权日期：   年   月   日

格式7：

格式7-1
产品报价承诺

致：_______________（采购人或采购代理机构）：

我公司参与__________________（项目名称）采购活动（项目编号：_____________），我公司郑重承诺：

①：我方保证入围后的供货价格为入围产品在湖南省内同级别医院的最低供货价格。

②：在合同期内，如入围产品在湖南省内出现有新的最低供货价格，我方承诺同时按入围产品在湖南省内出现有的新的最低供货价格供货。

本承诺有效期限涵盖本次集中采购周期。

供应商名称(单位盖章)：

法定代表人或其委托代理人 （签字或盖章）：

日     期：年月日

格式7-2

供应商承诺书

致：（采购人）：

我方在此郑重声明并承诺：

1、我方目前生产经营状态正常，没有被有权机关吊销营业执照、吊销经营许可、责令停业、暂停或取消响应资格、以及财产被接管或冻结情况。

2、我方没有直接或间接地与采购人为采购本次货物和服务进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

3、我方不是与采购人存在利害关系可能影响入围遴选公正性的法人、其他组织或者个人。

4、我方单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，没有同时参加同一产品分类项目申请。

5、我方提交的申请资料内容及资料无弄虚作假。

6、如若入围，我方保证按照入围产品目录及时向采购人进行供货，并确保耗材安全、质量符合国家相关要求；我方保证向采购人所提供货物的货源及质量真实、合法、有效，并愿承担因违反上述要求而造成的一切法律责任。同时，我方保证在合同期内若湖南省药品和医用耗材招采管理子系统挂网价格调整，且调整后价格低于采购人供货价格的，我方将不超过1个工作日主动前来采购人处调整价格，否则采购人有权停用我方供货产品。

7、我方完全理解并知晓本次入围遴选的报价规则并承诺按要求如实报价。

8、我方完全理解并知晓本次遴选项目所投耗材必须是符合湖南省医疗服务项目收费目录的医用耗材，若后期经采购人核实我方所投耗材不符合湖南省医疗服务项目收费目录要求的，则采购人有权取消我司关于所投耗材的入围资格。

10、如我方不按承诺书内容执行，将自动放弃在此次入围遴选项目中的所有权利。

特此承诺。

供应商：                            （单位盖章）

法定代表人或其授权委托人：                  （签字）

日期：       年       月       日

格式8

1、信用查询

提供“信用中国”网页及“中国政府采购网”网站截图证明材料

截图举例（制作响应文件时请删除图例，放上申报单位截图）：

格式9：

1、企业法人营业执照复印件（多证合一）

2、医疗器械生产备案凭证、许可证复印件（供应商为生产企业提供）

3、医疗器械经营备案凭证、许可证复印件（供应商为经营企业提供）

4、参加入围遴选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的说明（格式自拟）

5、其他相关证明文件

格式10： 其他

供应商认为有需要提供的资料或评分标准中涉及到评分的相关资料。

格式11：

样品标签模板

样品按“包号”密封，密封外包装上应粘贴标签1；包号内样品应逐个粘贴标签2。

未按要求包装密封的，将不予接收。

标签1：

项目名称/包号： 项目编号： 供应商名称： 联系人： 联系电话：

标签2：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 包号 |  |
| 目录序号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 注册证编号 |  |
| 注册证上产品名称 |  |
| 注册证上规格/型号 |  |
| 挂网价格（元） |  |
| 响应价格（元） |  |