柴油发电机维保采购项目

招标文件（第一次）

一、项目名称：柴油发电机维保

二、采购预算（最高上限价）：150000元

| 科室 | 项目名称 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总务科 | 柴油发电机维保服务 | 3 | 年 | 50000 | 150000 |

三、服务期限：自合同签订之日起计算。

四、付款方式：根据甲方需求，乙方每进行一次维保服务后开具正规开票，医院财务科按流程支付一次维保服务费，每次付款时必须提供总务部的服务考评结果，考评合格方可付款。

五、评标办法：竞争性议价，现场需二次议价。

六、投标人的资格要求

1、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

2、营业执照经营范围须包含发电机组维修、保养等相关内容；

3、近三年内（自公告发布之日起算）具有至少 2 个同类柴油发电机维保项目业绩（提供合同复印件）；

4、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（提供查询截图）；

5、法定代表人身份证明

6、法定代表人授权委托书（如有）

4、基本账户信息

七、采购需求

（一） 维护保养要求：具体维保内容包括但不限于

1. 检查发电机的机械部件，包括发动机、发电机、冷却系统等，确保其运行状态良好，无异常磨损或故障。

2. 清洁发电机的滤清器、冷却器、排气系统等，确保其畅通无阻，避免因积尘或堵塞导致故障。

3. 检查电池的电量和充电情况，确保其正常工作，以备发电机启动时使用。

4. 检查发电机的控制系统和安全保护装置，确保其功能完好，能够及时发现并处理故障。

5. 进行必要的润滑和更换润滑油，以保证发电机的正常运转和减少摩擦磨损。

6.应急响应：接到故障报修后，4 小时内到达现场处理。

7、保养频次：每年进行1次。

（二）维护保养清单及限价

| 项目 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帕金斯(1600KW) |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 柴油过滤器SE429 | 2 | 个 | 655 | 1310 | 原厂件 |
| 1.2 | 机油过滤器4324909 | 6 | 个 | 680 | 4080 | 原厂件 |
| 1.3 | 空气过滤器SEV551A/4 | 2 | 个 | 1300 | 2600 | 原厂件 |
| 1.4 | 机油 | 12 | 桶 | 420 | 5040 | 原厂件 |
| 1.5 | 防冻液 | 20 | 桶 | 266 | 5320 | 原厂件 |
| 1.6 | 机器检查测试 | 1 | 项 | 免 |  |  |
| 1.7 | 人工费 | 1 | 项 | 700 | 700 |  |
| 2 | 帕金斯(1800KW) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 柴油过滤器SE429 | 2 | 个 | 655 | 1310 | 原厂件 |
| 2.2 | 机油过滤器4324909 | 6 | 个 | 680 | 4080 | 原厂件 |
| 2.3 | 空气过滤器4526544 | 4 | 个 | 2280 | 9120 | 原厂件 |
| 2.4 | 机油 | 12 | 桶 | 420 | 5040 | 原厂件 |
| 2.5 | 防冻液 | 25 | 桶 | 266 | 6650 | 原厂件 |
| 2.6 | 机器检查测试 | 1 | 项 | 免 |  |  |
| 2.7 | 人工费 | 1 | 项 | 700 | 700 |  |
| 3 | 康明斯(300KW) |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 柴油过滤器3329289 | 1 | 个 | 210 | 210 | 原厂件 |
| 3.2 | 机油过滤器4331005 | 1 | 个 | 190 | 190 | 原厂件 |
| 3.3 | 空气过滤器3103262 | 1 | 个 | 560 | 560 | 原厂件 |
| 3.4 | 机油 | 3 | 桶 | 420 | 1260 | 原厂件 |
| 3.5 | 防冻液 | 5 | 桶 | 266 | 1330 | 原厂件 |
| 3.6 | 机器检查测试 | 1 | 项 | 免 |  |  |
| 3.7 | 人工费 | 1 | 项 | 500 | 500 |  |
| 总合计价 |  | 50000.00元整（伍万元整含税，含安装） |  |  |  |  |

八、投标文件编制要求

1、投标文件必须采用胶装成册，一式三份（一份正本，两份副本）。投标文件制作格式见附件1。

2、投标文件必须加盖投标单位公章和法人代表签字或委托代理人签字，并用密封袋密封，密封袋上也必须加盖投标单位公章，否则作废标处理。

九、投标截止时间、开标时间及地点：

1、投标截止及开标时间：2026 年4月10日09:00，超过截止时间的投标将被拒绝（★）。

2、开标地点：浏阳市人民医院中央区四楼二会议室

逾期送达或未送达指定地点的或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人可拒绝接收。投标人法定代表人或授权委托人须亲自到场参加投标。

十、有关此次招标事宜，可与下列人员联系：

联系电话：罗女士：0731-83620086  宋先生：0731-83605784

地址：浏阳市道吾西路452号

浏阳市人民医院

2026-4-2

附件1：投标文件制作格式

投 标 文 件

采购项目名称：________________

投标单位：________________（公章）

# 企业法人营业执照注册号：________________

# 投标人或委托人:：________________（现场签名）

# 投标人或委托人联系电话：____________（现场手签）

# 投标日期：________________（现场手签）

年  月  日

投标文件组成

- 营业执照（需备注三证合一或五证合一）

- 法定代表人身份证明（彩印）

- 法定代表人授权书(委托代理人参加开标) （彩印）

- 报价文件

- 维保服务方案

六、  供应商认为需要提供的其它资料（包括但不限于基本账户信息）

一、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

二、法定代表人身份证明书（彩印）

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |
| --- | --- |

供应商名称（盖单位章）：

日期：年月日

三、法定代表人授权委托书（彩印）

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件（反面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：年月日

注：授权代表递交此授权委托书并附法定代表人身份证明参加开标（授权代表由法人本人担任的，仅需提供法定代表人身份证明）。

四、报价文件

投标人名称（公章）：____________________________________

| 一 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 二 | 服务期 |  |
| 三 | 总投标报价 | 小写： 大写： |
| 四 | 备 注 |  |

注：本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（软件开发）及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均视为包含在报价中，采购人不再支付任何费用。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：年月日

五、维保服务方案

六、供应商认为需要提供的其它资料（包括但不限于基本账户信息）