## 2025年上半年新增耗材耗材参数论证表
病理科2025年上半年新增耗材参数论证表
包号 | 序号 | 科室名称 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 采购单价预算（元） | 功能参数 | 技术参数 | 年用量（元） | 耗材接触患者何部位（体表/内脏器官/粘膜） | 耗材类型（一类/（二/三类医疗器械） | 是否为专机专用耗材（如是请写明需适用设备名称、品牌、型号） | 备注（其他要求）
1 | 1 | 分子实验室 | CD45/CD4/CD8/CD3检测试剂盒(流式细胞仪法) | 50测试/瓶 | 瓶 | 10800 | 用于检测人体血液中免疫细胞百分比及绝对计数，评估人体免疫功能。 | 产品用于在全血中通过流式细胞仪对全CD3+、全CD4+、全CD8+、双染色CD3+/CD4+、双染色CD3+/CD8+淋巴细胞进行同步识别和百分数及绝对计数。 | 21600 | 无需接触 | 三类 | 是.设备名称：流式细胞仪 品牌贝克曼库尔特 型号：贝克曼DxFLEX | 国产
| 2 | 分子实验室 | 淋巴细胞检测试剂盒(流式细胞仪法)（CD45/CD56/CD19/CD3） | 50测试/瓶 | 瓶 | 10800 | 用于检测人体血液中免疫细胞百分比及绝对计数，评估人体免疫功能。 | 用于确定人全血样本中的淋巴细胞、淋巴细胞亚群以及CD34+细胞群的百分计数及绝对计数。变异系数应小于等于2.0%。 | 21600 | 无需接触 | 三类 | 是.设备名称：流式细胞仪 品牌贝克曼库尔特 型号：贝克曼DxFLEX | 国产
| 3 | 分子实验室 | HLA-B27/HLA-B7 | 50测试/盒 | 盒 | 3350 | 用于检测人体血液中HLA-B27的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 试剂需包含抗体主要组成为：特异性 HLA-B27及HLA-B7双抗原。 | 3350 | 无需接触 | 三类 | 是.设备名称：流式细胞仪 品牌贝克曼库尔特 型号：贝克曼DxFLEX | 进口
| 4 | 分子实验室 | 抗血小板抗体检测试剂盒（流式细胞仪法-荧光素） | 20人份/盒 | 盒 | 5400 | 鉴别免疫与非免疫性血小板的减少、提高免疫性血小板减少症的诊断特异性进而对症治疗避免严出血事件的发生。 | 适用于体外定性检测人外周静脉血样本中抗血小板自身抗体GPIX、GPIb、GPIIIa、GPIIb、GMP140。 | 5400 | 无需接触 | 二类 | 是.设备名称：流式细胞仪 品牌贝克曼库尔特 型号：贝克曼DxFLEX | 国产
| 5 | 分子实验室 | CD55检测试剂 | 50测试/瓶 | 瓶 | 4050 | 用于检测人体血液中阵发性睡眠性血红蛋白尿症CD55的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 试剂应在2-8℃避光保存，未开瓶试剂有效期为 12 个月。开瓶后可稳定180 天。 | 4050 | 无需接触 | 一类 | 是.设备名称：流式细胞仪 品牌贝克曼库尔特 型号：贝克曼DxFLEX | 国产
| 6 | 分子实验室 | CD59检测试剂 | 50测试/瓶 | 瓶 | 4050 | 用于检测人体血液中阵发性睡眠性血红蛋白尿症CD59的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 试剂应在2-8℃避光保存，未开瓶试剂有效期为 12 个月。开瓶后可稳定180 天。 | 4050 | 无需接触 | 一类 | 是.设备名称：流式细胞仪 品牌贝克曼库尔特 型号：贝克曼DxFLEX | 国产
| 7 | 分子实验室 | 程序性死亡蛋白-1检测试剂盒（免疫荧光法）CD279 | 100人份/盒 | 盒 | 18900 | 用于检测人体血液中T淋巴细胞膜表面蛋白程序性死亡蛋白-1的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 1.标本要求：全血，标本量50微升；2.时间要求：实验时间＜2小时，实验标本可当天获取报告结果；3.抗体要求：PE荧光素标记的PD-1检测抗体。 | 37800 | 无需接触 | 二类 | 是.设备名称：流式细胞仪 品牌贝克曼库尔特 型号：贝克曼DxFLEX | 国产
| 8 | 分子实验室 | CD4检测试剂盒（流式细胞仪法） | 100人份/盒 | 盒 | 18900 | 用于检测人体血液中T淋巴细胞膜表面蛋白程序性死亡蛋白-1的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 1.标本要求：全血，标本量50微升2.时间要求：实验时间＜2小时，实验标本可当天获取报告结果；3.抗体要求：PE荧光素标记的CD4检测抗体。 | 37800 | 无需接触 | 一类 | 是.设备名称：流式细胞仪 品牌贝克曼库尔特 型号：贝克曼DxFLEX | 国产
| 9 | 分子实验室 | CD3检测试剂盒（流式细胞仪法） | 100人份/盒 | 盒 | 18900 | 用于检测人体血液中T淋巴细胞膜表面蛋白程序性死亡蛋白-1的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 1.标本要求：全血，标本量50微升；2.时间要求：实验时间＜2小时，实验标本可当天获取报告结果；3.抗体要求：荧光素标记的CD3检测抗体。 | 37800 | 无需接触 | 一类 | 是.设备名称：流式细胞仪 品牌贝克曼库尔特 型号：贝克曼DxFLEX | 国产
| 10 | 分子实验室 | 白细胞分化抗原CD45检测试剂盒（流式细胞仪法） | 100人份/盒 | 盒 | 18900 | 用于检测人体血液中T淋巴细胞膜表面蛋白程序性死亡蛋白-1的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 1.标本要求：全血，标本量50微升；2.时间要求：实验时间＜2小时，实验标本可当天获取报告结果；3.抗体要求：荧光素标记的CD45检测抗体。 | 37800 | 无需接触 | 一类 | 是.设备名称：流式细胞仪 品牌贝克曼库尔特 型号：贝克曼DxFLEX | 国产
| 11 | 分子实验室 | CD8检测试剂盒（流式细胞仪法） | 100人份/盒 | 盒 | 18900 | 用于检测人体血液中T淋巴细胞膜表面蛋白程序性死亡蛋白-1的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 1.标本要求：全血，标本量50微升；2.时间要求：实验时间＜2小时，实验标本可当天获取报告结果；3.抗体要求：荧光素标记的CD8检测抗体。 | 37800 | 无需接触 | 一类 | 是.设备名称：流式细胞仪 品牌贝克曼库尔特 型号：贝克曼DxFLEX | 国产
| 12 | 分子实验室 | 白细胞分化抗原CD56检测试剂盒（流式细胞仪法） | 100人份/盒 | 盒 | 18900 | 用于检测人体血液中T淋巴细胞膜表面蛋白程序性死亡蛋白-1的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 1.标本要求：全血，标本量50微升；2.时间要求：实验时间＜2小时，实验标本可当天获取报告结果；3.抗体要求：荧光素标记的CD56检测抗体。 | 37800 | 无需接触 | 一类 | 是.设备名称：流式细胞仪 品牌贝克曼库尔特 型号：贝克曼DxFLEX | 国产
| 13 | 分子实验室 | CD16检测试剂盒（流式细胞仪法） | 100人份/盒 | 盒 | 18900 | 用于检测人体血液中T淋巴细胞膜表面蛋白程序性死亡蛋白-1的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 1.标本要求：全血，标本量50微升；2.时间要求：实验时间＜2小时，实验标本可当天获取报告结果；3.抗体要求：荧光素标记的CD16检测抗体。 | 37800 | 无需接触 | 一类 | 是.设备名称：流式细胞仪 品牌贝克曼库尔特 型号：贝克曼DxFLEX | 国产
| 14 | 分子实验室 | CD14检测试剂（流式细胞仪法 CD14-FITC） | 100人份/盒 | 盒 | 10800 | 检测人体生物标本中CD14的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 1.选用单克隆荧光标记抗体，及特异性荧光染料；2.试剂特异性高，荧光标记稳定性强；3.精密度：检测静脉血样本，CV值应不大于8%；检测非静脉血样本，CV值应不大于15%；4.分析特异性：本试剂中抗体可特异性结合靶抗原。 | 37800 | 无需接触 | 一类 | 是.设备名称：流式细胞仪 品牌贝克曼库尔特 型号：贝克曼DxFLEX | 国产
| 15 | 分子实验室 | CD64 检测试剂（流式细胞仪法） CD64 - PC5 | 100人份/盒 | 盒 | 10800 | 检测人体生物标本中CD64的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 1.选用单克隆荧光标记抗体，及特异性荧光染料；2.试剂特异性高，荧光标记稳定性强；3.精密度：检测静脉血样本，CV值应不大于8%；检测非静脉血样本，CV值应不大于15%；4.分析特异性：本试剂中抗体可特异性结合靶抗原。 | 37800 | 无需接触 | 一类 | 是.设备名称：流式细胞仪 品牌贝克曼库尔特 型号：贝克曼DxFLEX | 国产
| 16 | 分子实验室 | CD45检测试剂盒（流式细胞仪法 CD45-KRO） | 100人份/盒 | 盒 | 10800 | 检测人体生物标本中CD45的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 1.选用单克隆荧光标记抗体，及特异性荧光染料；2.试剂特异性高，荧光标记稳定性强；3.精密度：检测静脉血样本，CV值应不大于8%；检测非静脉血样本，CV值应不大于15%；4.分析特异性：本试剂中抗体可特异性结合靶抗原。 | 37800 | 无需接触 | 一类 | 是.设备名称：流式细胞仪 品牌贝克曼库尔特 型号：贝克曼DxFLEX | 国产
| 17 | 分子实验室 | HLA-DR检测试剂盒（流式细胞仪法 HLA-DR-ECD） | 100人份/盒 | 盒 | 10800 | 检测人体生物标本中HLA-DR的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 | 1.选用单克隆荧光标记抗体，及特异性荧光染料；2.试剂特异性高，荧光标记稳定性强；3.精密度：检测静脉血样本，CV值应不大于8%；检测非静脉血样本，CV值应不大于15%；4.分析特异性：本试剂中抗体可特异性结合靶抗原。 | 37800 | 无需接触 | 一类 | 是.设备名称：流式细胞仪 品牌贝克曼库尔特 型号：贝克曼DxFLEX | 国产
| 18 | 分子实验室 | sCD25/sCD40L/sCD130/sTREM-1联合检测试剂盒（流式荧光发光法） | 100人份/盒 | 盒 | 16200 | 通过定量检测人体血清或血浆中sCD25/sCD40L/sCD130/sTREM-1的表达，为医师提供机体免疫异常的辅助诊断。 | 1.时间要求：实验时间＜3.5小时，实验标本可当天获取报告结果；2.试剂盒内包含定量校准品，有效期12个月，校准品、质控品2-8℃保存，有效期18个月；3.实验过程人工操作步骤少，要求加样后孵育次数≤2次，孵育后洗涤次数≤1次。 | 16200 | 无需接触 | 二类 | 是.设备名称：流式细胞仪 品牌贝克曼库尔特 型号：贝克曼DxFLEX | 国产
| 19 | 分子实验室 | Aβ1-42/Aβ1-40/p-Tau-181联合检测试剂盒(流式荧光发光法) | 三联检/100人份/盒 | 盒 | 17400 | 定量检测人体中血浆中β淀粉样蛋白1-42（Aβ1-42）、β淀粉样蛋白1-40（Aβ1-40）、磷酸化tau181(p-Tau-181)的浓度。 | 1.检测方法学为流式荧光发光法；2.线性范围：Aβ1-42：4.88-625（pg/ml）；Aβ1-40：9.77-1250（pg/ml）；p-Tau-181：1.25-160（pg/ml）3.准确度：相对偏差在±15%范围内。4.重复性：CV值≤15%；5.标本要求：EDTA抗凝血浆，标本量≤25微升；6.试剂盒内组分齐全，包含定量校准品以及质控品。 | 17400 | 无需接触 | 二类 | 是.设备名称：流式细胞仪 品牌贝克曼库尔特 型号：贝克曼DxFLEX | 国产
| 20 | 分子实验室 | 绝对计数用微球试剂盒 | 200测试/瓶 | 瓶 | 7488 | 与流式抗体及流式细胞癌仪配套使用，用于确定血样中淋巴细胞的绝对数量。 | 用于确定人全血样本中的淋巴细胞、淋巴细胞亚群以及CD34+细胞群的百分计数及绝对计数。变异系数应小于等于2.0%。 | 74880 | 无需接触 | 二类 | 是.设备名称：流式细胞仪 品牌贝克曼库尔特 型号：贝克曼DxFLEX | 进口
| 21 | 分子实验室 | 流式细胞分析用溶血剂 | 200测试/瓶 | 瓶 | 2600 | 用于快速裂解人类外周血中红细胞，维持白细胞基本形态，临床上用于流式细胞仪检测样本处理。 | 实验室内可重复性： CD45+CD14–淋巴细胞MFI CV(%)0.9。 | 26000 | 无需接触 | 一类 | 是.设备名称：流式细胞仪 品牌贝克曼库尔特 型号：贝克曼DxFLEX | 国产
| 22 | 分子实验室 | 流式管 | 500支/包 10包/箱 | 箱 | 5000 | 用于装载样本以便在流式细胞仪中进行检测的容器。 | / | 5000 | 无需接触 | 无 | 是.设备名称：流式细胞仪 品牌贝克曼库尔特 型号：贝克曼DxFLEX | 国产