档案编号：KJ.2026.ZW.CG-C-2

信息机房设备、服务维保招标文件
 (第一次)
一、项目名称：信息机房设备、服务维保
二、采购预算（最高上限价）：340000元
	科室
	项目名称
	数量
	计量单位
	单价（元）
	金额（元）

	病案信息部（信息科）
	信息机房设备、服务维保
	1
	年
	340000
	340000


三、维保期限：1年。
四、付款方式：乙方应向甲方提供合法的发票，每半年支付一次维保费用，服务期满半年后支付该年度维保费的50%。每次付款时必须提供病案信息部（信息科）的服务考评结果，考评合格方可付款。
五、评标办法：综合评分法（评分细则见附件），现场需二次议价。
六、投标人的资格要求
1、营业执照（需备注三证合一或五证合一）
2、法定代表人身份证明（彩印）
3、法定代表人授权委托书（彩印，非法人参与投标的单位必须提供）
七、采购数量需求及参数
（一）技术需求：
浏阳市人民医院信息机房设备、服务维保项目旨在基础设施、数据库服务、集成服务的运维，医院中心机房、灾备机房及院内弱电井中的服务器硬件、虚拟化平台，存储设备、网络安全设备，网络交换设备，无线网络设备，机房设施设备提供日常运维服务、硬件运维服务，操作系统维护服务，虚拟化系统维护服务，数据库维护服务，例行巡检服务，故障部件更换及维修服务等。通过专业的第三方运维服务，服务管理，对日常的业务数据进行统计分析，为各类操作系统、数据库系统、虚拟化平台、网络系统、服务器系统、存储系统、安全系统、机房系统的运维以及节约化的信息化建设提供决策依据，并进行有效评估，有效控制管理成本。大大提高网络信息系统的整体服务水平，保障医院信息系统稳定运行，投标时提供下列清单中要求原厂维保设备的一年原厂售后服务承诺。
（二）维保清单：
	（一）服务器存储设备

	序号
	设备类型
	品牌
	型号
	数量
	维保时间
	备注

	1
	服务器
	H3C
	H3C R2900 G3
	1
	1年
	第三方维保

	2
	服务器
	H3C
	H3C R4900 G3
	16
	1年
	第三方维保

	3
	服务器
	H3C
	H3C R4900 G5
	3
	1年
	第三方维保

	4
	服务器
	H3C
	H3C R6900 G3
	2
	1年
	第三方维保

	5
	服务器
	HP
	HP DL580 G7
	1
	1年
	第三方维保

	6
	服务器
	HP
	HP DL580 G10
	1
	1年
	第三方维保

	7
	服务器
	HP
	HP DL388 G9
	1
	1年
	第三方维保

	8
	服务器
	HP
	HP DL388 G8
	1
	1年
	第三方维保

	9
	服务器
	HP
	HP DL388 G10
	2
	1年
	第三方维保

	10
	服务器
	HP
	HP DL380 G10
	2
	1年
	第三方维保

	11
	服务器
	HP
	HP DL580 G7
	4
	1年
	第三方维保

	12
	服务器
	HP
	HP DL580 G10
	1
	1年
	第三方维保

	13
	服务器
	HP
	HP DL560 G9
	1
	1年
	第三方维保

	14
	服务器
	HP
	HP DL388 G9
	1
	1年
	第三方维保

	15
	服务器
	HP
	HP DL388 G7
	4
	1年
	第三方维保

	16
	服务器
	HP
	HP DL380 G6
	1
	1年
	第三方维保

	17
	服务器
	HP
	HP DL380 G7
	1
	1年
	第三方维保

	18
	服务器
	HP
	HP DL580 G9
	1
	1年
	第三方维保

	19
	服务器
	华为
	华为2288h V5
	1
	1年
	第三方维保

	20
	服务器
	华为
	华为2288h V5
	2
	1年
	第三方维保

	21
	服务器
	超聚变
	超聚变2288H V5
	11
	1年
	第三方维保

	22
	服务器
	Lenovo
	Lenovo X3650M5
	2
	1年
	第三方维保

	23
	服务器
	Lenovo
	Lenovo RD450
	2
	1年
	第三方维保

	24
	服务器
	Lenovo
	Lenovo SR650
	3
	1年
	第三方维保

	25
	服务器
	Lenovo
	Lenovo SR590
	2
	1年
	第三方维保

	26
	服务器
	Lenovo
	Lenovo SR158
	1
	1年
	第三方维保

	27
	服务器
	Lenovo
	Lenovo SR260
	1
	1年
	第三方维保

	28
	服务器
	IBM
	IBM X3650M4
	2
	1年
	第三方维保

	29
	服务器
	浪潮
	浪潮NF5140M3
	1
	1年
	第三方维保

	30
	服务器
	宝德
	宝德 PR2012P
	2
	1年
	第三方维保

	31
	服务器
	戴尔
	DELL R740
	1
	1年
	第三方维保

	32
	服务器
	戴尔
	DELL EMC
	1
	1年
	第三方维保

	33
	服务器
	戴尔
	DELL EMC R540
	1
	1年
	第三方维保

	34
	服务器
	华为
	Huawei 2228H V5
	1
	1年
	第三方维保

	35
	存储
	深信服
	深信服分布式存储一体机
	3
	1年
	第三方维保

	36
	存储
	H3C
	H3C Nimble CF5040
	2
	1年
	第三方维保

	37
	存储
	DIY
	DIY存储服务器
	2
	1年
	第三方维保

	38
	存储
	HP
	3par 8844
	2
	1年
	第三方维保

	39
	存储
	HP
	3par 8440
	2
	1年
	第三方维保

	40
	存储
	HP
	HP P6350
	1
	1年
	第三方维保

	41
	存储
	HP
	HP P6350盘柜
	1
	1年
	第三方维保

	42
	存储
	DELL
	DELL R740
	1
	1年
	第三方维保

	43
	光交
	博科
	Brocade 300
	2
	1年
	第三方维保

	44
	光交
	H3C
	H3C CN3360B
	4
	1年
	第三方维保

	45
	光交
	Huawei
	Huawei Smarte Ax MA5818
	1
	1年
	第三方维保

	46
	光交
	深信服
	深信服aRS6300
	2
	1年
	第三方维保

	47
	光交
	H3C
	H3C 光交
	2
	1年
	第三方维保

	48
	存储
	日立
	日立HUS 130 存储
	1
	1年
	第三方维保

	49
	存储
	同友
	NCS7000G2存储
	1
	1年
	第三方维保

	50
	备份一体机
	科力锐
	科力锐数据备份与恢复系统
	1
	1年
	第三方维保

	51
	备份一体机
	爱数
	爱数anybackup备份一体机
	1
	1年
	第三方维保

	52
	服务器
	HP
	HP DL388 Gen9
	1
	1年
	第三方维保

	53
	服务器
	超聚变
	超聚变2288H V5
	1
	1年
	第三方维保

	（二）数据库、备份、虚拟化高级技术服务

	1
	软件维保
	Oracle RAC
	Oracle RAC以及DG专业支持服务，包括：安装、补丁、升级、配置、优化、巡检服务
	1
	一年
	第三方维保

	2
	软件维保
	HP Data Protector
	HP Data Protector技术支持
	1
	一年
	第三方维保

	3
	软件维保
	VMware
	内、外网虚拟化平台的设计、部署、升级、优化、检查服务
	1
	一年
	第三方维保

	（三）网络设备

	1
	交换机
	H3C
	H3C S5130
	2
	1年
	第三方维保

	2
	交换机
	H3C
	H3C S6520
	2
	1年
	第三方维保

	3
	交换机
	H3C
	H3C S5560
	2
	1年
	第三方维保

	4
	交换机
	HUAWEI
	HUAWEI 5700
	1
	1年
	第三方维保

	5
	交换机
	HUAWEI
	HUAWEI S12712
	2
	1年
	第三方维保

	6
	交换机
	HUAWEI
	HUAWEI S7706
	10
	1年
	第三方维保

	7
	交换机
	HUAWEI
	HUAWEI S7712
	10
	1年
	第三方维保

	8
	交换机
	HUAWEI
	HUAWEI 5720
	5
	1年
	第三方维保

	9
	交换机
	SUNDRAY
	RS6300-24X-LI-12X
	2
	1年
	第三方维保

	10
	万兆交换机
	H3C
	H3C 6520 万兆交换机
	2
	1年
	第三方维保

	11
	交换机
	HUAWEI
	华为千兆交换机
	2
	1年
	第三方维保

	（四）安全设备

	1
	联软准入
	联软
	LV-7200
	1
	1年
	第三方维保

	2
	防火墙
	深信服
	AF-2000-FH2102A-HK
	1
	1年
	原厂维保及特征库升级

	3
	防火墙
	深信服
	AF-1000-G640-WY
	1
	1年
	原厂维保及特征库升级

	4
	防火墙
	深信服
	AF-2000-FH2102A-HK
	1
	1年
	原厂维保及特征库升级

	5
	防火墙
	深信服
	AF-1000 L4370
	1
	1年
	原厂维保及特征库升级

	6
	防火墙
	深信服
	AF-1000 L4478
	1
	1年
	原厂维保及特征库升级

	7
	防火墙
	深信服
	AF-1000-FH2150B
	2
	1年
	第三方维保

	8
	防火墙
	深信服
	AF-1000 E420
	1
	1年
	原厂维保及特征库升级

	9
	WAF
	深信服
	WAF-1000 DA00
	1
	1年
	原厂维保及特征库升级

	10
	防火墙
	深信服
	AF-1000 B1310
	1
	1年
	第三方维保

	11
	数据库审计
	深信服
	DAS-1000-A640-WY
	1
	1年
	第三方维保

	12
	网闸
	深信服
	GAP-1000-A600
	1
	1年
	第三方维保

	13
	防火墙
	山石
	E3965
	1
	1年
	第三方维保

	14
	态势感知探针
	深信服
	STA-100-B2100
	1
	1年
	第三方维保

	15
	VPN
	深信服
	VPN-1000 D600
	1
	1年
	第三方维保

	16
	入侵防御
	深信服
	NIPS-1000 DA00
	1
	1年
	原厂维保及特征库升级

	17
	上网行为
	深信服
	AC-1000 E600
	1
	1年
	原厂维保及特征库升级

	18
	态势感知
	深信服
	SIP-1000-A3300K
	1
	1年
	第三方维保

	19
	电话主机
	YeaStar
	YeaStar S1000
	1
	1年
	第三方维保

	20
	网关
	YeaStar
	YeaStar TE200
	2
	1年
	第三方维保

	21
	日志审计（旧）
	网御星云
	Leadsec-RS-500
	1
	1年
	第三方维保

	22
	运维堡垒机（旧）
	网御星云
	LA-OS-5600-S
	1
	1年
	第三方维保

	23
	日志审计
	深信服
	SIP-Logger-C600
	1
	1年
	第三方维保

	24
	负载均衡
	深信服
	AD-1000-B2200-AK
	2
	1年
	第三方维保

	25
	堡垒机
	深信服
	OSM-1000 B1150
	1
	1年
	第三方维保

	26
	入侵防御
	网御星云
	IPS
	1
	1年
	第三方维保

	27
	EDR（内网）
	深信服
	深信服终端监测响应平台
	1
	1年
	原厂维保及特征库升级

	28
	EDR（外网）
	深信服
	深信服终端监测响应平台
	1
	1年
	原厂维保及特征库升级

	（五）模块化机房、精密空调、UPS、动环监控

	1
	主机房机柜及冷通道系统
	维谛
	维谛机柜及冷通道系统
	1
	一年
	第三方维保

	2
	主机房供配电系统
	维谛
	维谛供配电系统
	1
	一年
	第三方维保

	3
	主机房温控系统
	维谛
	室内机CR035RA、室外机LSF52-R3
	4
	一年
	第三方维保

	4
	主机房温控系统
	维谛
	室内机DME12MCP5-DATAMATE3000、室外机DMC12WT1
	1
	一年
	第三方维保

	5
	主机房动环监控系统
	维谛
	维谛动环监控系统
	1
	一年
	第三方维保

	6
	主机房KVM系统
	亿阳
	亿阳数字KVM系统
	1
	一年
	第三方维保

	7
	主机房新风系统
	湖南德菱兰特
	新风系统
	1
	一年
	第三方维保

	8
	容灾机房模块化系统
	维谛
	维谛模块化系统
	1
	一年
	第三方维保

	9
	容灾机房温控系统
	维谛
	SRF12MA1
	2
	一年
	第三方维保

	（六）安全服务

	序号
	服务类型
	服务描述
	数量
	维保时间
	备注

	1
	应急响应服务
	针对突发安全事件进行现场和远程安全应急响应服务，协助采购单位解决安全事件，包含对突发的网络入侵、拒绝服务攻击、大规模的病毒爆发、主机或网站异常事件等紧急安全问题提供全天候的技术支持，控制事态的发展；分析并协助修补安全漏洞，提取攻击证据，跟踪并追查攻击源，保障系统的安全稳定运行。
	1
	一年
	第三方服务

	2
	安全分析处置
	针对安全设备的安全日志、流量进行关联分析，分析网络中的安全威胁，协助客户处置安全事件，并提供安全加固建议。
	1
	一年
	第三方服务

	3
	重要时期安全保障
	在现场安全保障期间，如护网期间、重要活动期间、重要节假日等，当目标遭受黑客入侵攻击时，现场值守人员立即对入侵事件进行分析、检测、抑制、处理，查找入侵来源并恢复系统正常运行，完成后给出应急响应报告。
	1
	一年
	第三方服务

	4
	安全分析处置与漏洞扫描服务
	针对安全设备的安全日志、流量进行关联分析，分析网络中的安全威胁，协助客户处置安全事件，并提供安全加固建议。供应商提供自有漏洞扫描工具，不定期进行漏洞扫描、漏洞分析、漏洞处置等。
	1
	一年
	第三方服务

	5
	入网安全评估
	新系统入网安全评估，包括渗透测试、漏洞检测、基线核查，从而评估新系统的安全状况，查找不符合安全要求的配置项以及安全风险点。
	1
	一年
	第三方服务

	6
	安全加固服务
	根据漏洞扫描和基本核查结果，开展查漏补缺的安全整改加固服务，提供应用系统加固协助服务、服务器操作系统加固服务、数据库安全加固协助服务、中间件安全加固协助服务、网络设备安全加固服务、安全设备安全加固服务及安全整改建议。
	1
	一年
	第三方服务


（三）★投标人提供如下专业技术服务
1、在维保期内中心机房和容灾机房的设备如果过保，也自动进入维保合同，由成交供应商进行维保。
2、配置管理和维护计划
年度服务开始的第一个月，对原有系统进行配置检查，并形成配置报告。建立设备维护技术档案，详细记录设备的型号、序列号、设备位置、所承载的应用、IP地址、软硬件配置、安全策略、配维护人员等信息；建立安全资产档案，使用人工和安全工具相结合的方式整理资产信息，包含互联网暴露面探测，以梳理资产面向互联网的开放情况，快速发现违规暴露在互联网中的资产及存在的风险并进行处置，实现对暴露面资产可管可控，降低暴露面资产的风险。
作出全年的维护计划，包括：维护范围、维护团队、处理流程、巡检安排等，提交采购人。
3、服务响应方式
3.1响应方式主要有电话支持、远程支持、现场支持。
3.2响应时限为：服务团队远程支持，15分钟电话响应。
3.3现场支持，2小时现场响应。
用户发现故障后，拨打技术支持电话进行故障申告，维护厂家在受理故障，应马上进行故障记录和初步分析，进行远程支持或者现场支持，判定故障类型。故障处理：故障处理流程，在6小时内故障无法处理成功，转到故障升级流程，紧急故障2小时现场服务。
4、日常维保服务
机房设备（包括但不限于维保设备）均提供7*24小时免费软、硬件技术支撑服务。定期检查机房设备软硬件系统版本、安全补丁、安全策略、告警日志、存储空间等状态，分析系统对服务平台性能的要求，提出系统忧化解决方案，保障设备的安全稳定运行。机房设备发生故障时，投标人第一时间响应，指派专业工程师远程或现场协助进行故障分析、检测、维护、数据备份恢复等工作。软件故障的做好软件重装，原厂系统升级、BUG修补文件等工作，硬件损坏的免费提供合格的配件更换。故障在短时间内无法排除，提供性能不低于故障设备替代产品。
5、故障升级
如果故障申告后，24小时不能恢复业务，或者故障重复发生两次以上，维护厂家工程师向更高级技术部门进行故障升级或者向原厂技术机构进行故障升级。
6、备品备件和备机
免费更换故障件，并提供经过测试的备件。在故障发生后，在24小时无法修复，影响到业务运行时，启动备机计划。
7、软件支持
提供系统软硬件升级的信息，并对系统软硬件升级提供现场技术支持服务。对于维保清单所列软件在使用中出现任何故障和问题，投标人应给予解决，无法解决的需提供软件原厂支持服务。应向用户方提供维护范围之内所有网络设备的软件维护性版本及升级，如BUG修补文件，新版本的主机软件，以及该软件配套的文档资料。
8、主动巡检服务
巡检的目的在于及时发现和预防可能出现的硬件和系统问题，确保机房设备的稳定运行。每季度安排合格的认证工程师现场对机房设备进行一次全面巡检服务，出具巡检报告，巡检内容报告由用户方确认，双方存底备查。
9、安全服务
通过7*24小时网络安全监测及应急处置，及时发现并阻止数据泄漏风险，保护公民隐私和政府数据完整性。快速响应安全事件，及时采取措施，将损失降至最低，保障业务连续性。通过渗透和扫描工具，定期开展应急演练、安全巡检、恶意代码检测、漏洞扫描、基线配置核查、渗透测试以及协助运维人员开展安全整改工作，及时发现并协助整改网络和系统运行过程中存在的安全脆弱点和漏洞。为重要时期安全保障提供快速的安全响应服务，在短时间内解决信息系统的安全问题，包括安全紧急事件处理和入侵分析，以最快速度恢复系统的保密性、完整性和可用性，阻止和减小安全事件带来的负面影响。
10、 人员要求
针对本项目提供专业的技术服务团队，合同签署前向招标人提供与投标文件一致的项目团队名单（含姓名、身份证复印件、社保记录），并承诺：除非发生不可抗力事件或经招标人书面同意，否则在项目交付期间不得更换项目团队人员。投标人须出具加盖公章的承诺函。
11、 文档要求
每次完成现场技术服务后，投标人的工程师须给出技术服务报告，并交用户签字认可，双方各留一份以备存档。包括：设备巡检报告、故障处理报告、用户的设备资产及资产变动明细、服务总结报告等。所有的报告交用户签字认可，双方各留一份以备存档。
12.考核要求
将对服务商进行考核，考核总分100分，分值100分。运维费用结算与考核结果挂钩，根据考核评分支付运维费:考核得分大于等于90分，支付合同约定运维费用;考核得分低于90分，运维费用=考核评分/100*合同约定支付费用。
13、以上技术服务供应商在投标时提供服务承诺函。
七、投标文件编制要求
1、投标文件必须采用胶装成册，一式三份（一份正本，两份副本）。投标文件制作格式见附件1。
2、投标文件必须加盖投标单位公章和法人代表签字或委托代理人签字，并用密封袋密封，密封袋上也必须加盖投标单位公章，否则作废标处理。
八、投标截止时间、开标时间及地点：
1、投标截止及开标时间：2026年6月 2 日09:00，超过截止时间的投标将被拒绝（★）。
2、开标地点：浏阳市人民医院中央区四楼二会议室 
逾期送达或未送达指定地点的或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人可拒绝接收。投标人法定代表人或授权委托人须亲自到场参加投标。
九、有关此次招标事宜，可与下列人员联系：
联系电话：张女士17708431023
浏阳市人民医院
2026-5-26
附件：评分细则
	评审因素
	分值
	评分标准

	报价（权值为50%）

	报价
	50
	1.1 满足文件要求经调整后的最后报价最低的供应商的价格为评审基准价，其价格得分计满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价/最后报价）×50%×100
1.2 价格评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

	技术（权值为35%）

	技术参数响应
	5
	根据供应商所提供的产品彩页或产品说明书及技术规格、参数响应/偏离表：1、全部满足询价文件要求得满分5分；2、一般条款非“★”条款的每一项负偏离扣1分，扣完为止。

	技术方案
	20
	维保服务运维方案，方案设计合理并明确可行，包括方案内容：响应服务、日常维护服务、备件服务、巡检服务、安全服务、漏扫服务、事件升级服务、软件服务、技术交流及培训、服务文档等。每项内容均完善、内容科学合理，逻辑条理清晰且具有可操作性的每项计2分，每项内容欠完善、欠合理、针对性不强的每处扣0.5分，总计20分，不提供不得分。

	项目管理及项目实施
	3
	投标供应商针对本项目制定详细的组织保障实施方案，内容包括但不限于：项目管理、质量管理、风险管理等，保障采购人技术对接的及时性。合计3分，每项内容详细完整、合理可行的计1分，方案内容欠合理或不详细或不完整的按照实际情况分，扣完为止。

	应急预案
	2
	针对本次维保的重要设备投标人提出了明确可行的应急方案。方案包括应急服务流程、应急服务工具、数据中心基础软硬件设施应急处置措施、网络安全事件应急处置措施等。每项内容均完善、内容科学合理，逻辑条理清晰且具有可操作性的每项计0.5分，每项内容欠完善、欠合理、针对性不强的每处扣0.5分，总计2分，不提供不得分。

	商务（权值为20%）

	同类型业绩
	5
	2023年6月1日至响应截止时间前，投标供应商具有类似项目业绩的每个计2.5分，计满5分。
注：时间以合同签订时间为准；提供符合要求的类似业绩合同扫描件并加盖投标供应商公章，否则不计分。

	技术团队
	10
	（1）项目经理1人，提供中华人民共和国人力资源和社会保障部信息系统项目管理师认证的计1分，提供认证证书，不满足的不计分；
（2）网络工程师1人，同时具备中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的网络规划设计师证书和中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发的信息安全保障人员认证证书的计2分，提供认证证书，不满足的不计分；
（3）虚拟化工程师1人，具备虚拟化认证工程师的计1分，提供认证证书，不满足的不计分；
（4）数据库工程师2人，2人同时具备数据库认证工程师的计2分，提供认证证书，不满足的不计分；
（5）存储工程师1人，具备存储厂商认证工程师的计1分，提供认证证书，不满足的不计分；
（6）容灾备份工程师1人，具备中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发的灾难备份与恢复（CISAW）证书的计1分，提供认证证书，不满足的不计分；
（7）网络安全工程师2人，2人同时具中国信息安全测评中心颁发的安全认证证书的计2分，提供认证证书，不满足的不计分；
注：①要求提供有效的证书扫描件和证书对应的人员在投标单位（或其分支机构）近三个月社保缴费证明材料，以上扫描件均需加盖投标供应商公章，否则对应评审项不计分。②同一人员不重复计分。

	企业实力
	5
	（1）具有业务连续性管理体系认证证书的计2分；
（2）具有信息系统灾难备份与恢复服务资质认证证书的计2分；
（3）具有ITSS信息技术服务运行维护标准三级符合性证书的计1分；
提供有效期内的证书扫描件和对应证书在全国认证查询截图并加盖投标供应商公章，否则对应评审项不计分。

	合计
	100
	

	说明：
1、投标供应商的响应文件中提供的资料应真实、清晰、完整，如经评审小组一致认定响应文件提供的资料不完整、不清晰的，则该项资料所对应的评分分值计0分。
2、评审因素和标准中要求提供的扫描件须加盖供应商公章，否则计0分。
3、评分按百分制计分，并遵循以下计分规则：
4、评分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入；


附件1：投标文件制作格式
投 标 文 件
采购项目名称：________________    
投标单位：________________（公章）
企业法人营业执照注册号：________________
投标人或委托人:：________________（现场签名）
投标人或委托人联系电话：____________（现场手签）
投标日期：________________（现场手签）
年  月  日
投标文件组成
1、 营业执照（需备注三证合一或五证合一）
2、 法定代表人身份证明（彩印）
3、 法定代表人授权书(委托代理人参加开标) （彩印）
4、 报价文件
五、  供应商认为需要提供的其它资料
一、营业执照（需备注三证合一或五证合一）
二、法定代表人身份证明书（彩印）
供应商名称：
注册号：
注册地址：
成立时间： 年 月 日
经营期限：
经营范围：主营： ；兼营：
姓名： 性别： 年龄： 系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
	法定代表人身份证（正面）
	法定代表人身份证（背面）


供应商名称（盖单位章）：
日期：年月日      
三、法定代表人授权委托书（彩印）
本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件，其法律后果由我方承担。
委托期限： 。
代理人无转委托权。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
附：法定代表人身份证明
	法定代表人二代身份证复印件（正面）
	委托代理人二代身份证复印件（正面）

	法定代表人二代身份证复印件（反面）
	委托代理人二代身份证复印件（反面）


法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：
日期：年月日
注：授权代表递交此授权委托书并附法定代表人身份证明参加开标（授权代表由法人本人担任的，仅需提供法定代表人身份证明）。
四、报价文件
投标人名称（公章）：____________________________________
	一
	项目名称
	

	二
	总投标报价
	小写：
大写：

	三
	备  注
	


注：本项目报价采用整体报价方式，采用费用包干制，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（软件开发）及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均视为包含在报价中，采购人不再支付任何费用。
供应商（盖单位章）：
法定代表人或其委托代理人签字：
日期：年月日
五、供应商认为需要提供的其它资料
