岛津DR及平板数字胃肠机维保采购项目

招标文件

一、项目名称：岛津DR及平板数字胃肠机维保

二、采购预算（最高上限价）：

| 科室 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射科 | 岛津DR及平板数字胃肠机维保 | 3 | 年 | 162000 | 486000 |

三、服务期限：3年。

四、付款方式：乙方应向甲方提供合法的发票，凭使用科室及设备科签字确认的维保验收单每半年支付一次维保费用，服务期满半年后支付该年度维保费的50%。

五、评标办法：综合评分法，详见附件2。

六、投标人的资格要求

（一）基本条件

1、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

2、法定代表人身份证明（彩印）

3、法定代表人授权委托书（彩印，非法人参加投标必须提供）

4、具有独立承担民事责任的能力；

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

7、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

8、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

9、法律、行政法规规定的其他条件。

10、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

（二）其它要求

1、母公司及其控股子公司不能同时参与本项目的申请。

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包投标或者未分包的同一项目投标。

3、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人。不得参加投标。

4、本项目不接受联合体投标。

七、采购需求

（一）维保设备

| 序号 | 设备型号 | 数量 | 服务内容 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岛津DR 型号：RAD SPEED M | 1台 | 人工技术保（包含常规保养＋免费维修，含1000元以内维修配件更换） | 3年 |
| 2 | 岛津DR 型号：RAD SPEED M | 1台 |  | 3年 |
| 3 | 岛津胃肠机型号：D-VISION PLUS | 1台 |  | 3年 |

（二）服务要求

1、软件升级费用：免费。在保修合同执行期间，如厂家有新的软件版本，且医院需要，则中标人须免费提供设备的系统软件的安全性改版升级和技术支持。

2、投标人或服务商须每年提供按制造商标准的定期维护保养服务至少4次。保养完成后，需提供维修报告、保养报告。定期的维护保养服务包括但不限于：设备的机械安全检查、电气安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查等，保养中需要更换的损耗品由中标人免费提供。

3、维修服务：投标人或服务商在保修合同期内不限次数提供免费维修服务，享受优先派工，中标人须派遣工程师24小时之内到达现场维修，非配件损坏的故障于8小时之内恢复设备正常运行。免费维修费用包括：单个配件金额 1000元以下的维修配件由中标单位负责免费更换。单个配件金额在1000元以上的，由中标方出具书面报告及配件费用清单，经采购方审核价格及维修流程批准后，由中标单位实施维修，采购人承担配件成本费用，不计算维修人工成本。

4、投标人或服务商具备400或800免费客户服务专线电话。提供7*24小时、365天客户服务专线电话，能及时全程协调相关资源，确保相关服务及时快捷。中标人须在接获报修电话后应立即响应，响应时间＜2小时，到达现场时间＜24小时，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。

5、提供服务的中标人应具备充足的备件供应能力，要求在国内设有零备件仓库，且保证库存零配件齐全、充足，调配快捷及时（投标人须提供详细文字说明文件及相关合同复印件）。投标人所有更换的零部件必须保证是全新原厂备件且与原设备型号一致，严禁翻新件、拆机件、兼容机、副厂件等，有合法正规备件渠道来源（需提供厂家配件授权供应的有效证明文件复印件）。

6、有专业的团队能够及时提供维修保养服务,投标人或服务商的维修工程师必须为培训合格、取得相关服务资格的人员，应经过所维保设备原厂培训并取得了相应培训证书，提供3名及以上在职工程师名单相关资质资料证明（须提供证书复印件）。合同期内，中标人的现场服务工程师必须与投标文件中的工程师一致。否则采购人有权终止合同。

7、维保期内设备年有效开机率≥95%，因维保方原因导致设备开机率低于95%，按1：7的比率延长保修期。如因供应商原因造成采购人设备连续停机超过3周以上（含3周），采购人有权终止合同。因为不可抗力造成的情况除外（地震、战争、洪水、雷击等其它天灾等）。

8、投标人或服务商能合法获得在有效期内的原厂高级故障诊断软件的诊断维修钥匙（service key）并保证不违反国家有关知识产权的法律规定。

9 、如投标人具有原厂有效授权的，授权人的材料可视为投标人的材料，可作为响应或记分的根据。

10、提供设备使用中必要的使用培训、技术咨询、远程指导，免费解答设备使用及维保相关问题。定期根据设备运行状态，提供设备优化使用、故障预防专业建议，有效降低设备故障率，延长设备使用寿命。

11、专业维修工具要求：提供服务的中标人应具有经校正的所保修保养设备的专业维修工具、仪器。工程师须具有专用静电防护工具和安全防护用品，保证服务过程的安全性。

12、维修、保养或质控完成后，中标人需提供维修单、保养报告及质控报告由使用科室和设备科工作人员进行签字确认。维护保养、质控、维修记录按每半年整理造册交采购人存档并作为结算依据之一。

13、设备年检时，由中标人负责协助并保证设备的全部监测指标达标，通过相关部门检测，取得合格证，否则视为中标人违约并赔偿直接和间接经济损失。

14、合同期内，医院将对中标人的服务质量进行考核（包括：开机率、故障响应时间、故障排除时间、定期维护保养及维保服务条款履行情况等），若考核不合格，医院可解除合同并有权要求中标人赔偿由于设备停机造成的直接和间接损失。每半年为一个考核周期。

15、本项目采用费用包干方式，包括本项目所需的维护保养、维修配件费（1000元以内）、材料费、人工费、交通费、住宿费、生活费、升级费、税费、保险费、节假日加班费等所有费用，投标人应根据项目要求和设备情况自行评估费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

八、投标文件编制要求

1、投标文件必须采用胶装成册，一式三份（一份正本，两份副本）。投标文件制作格式见附件1。

2、投标文件必须加盖投标单位公章和法人代表签字或委托代理人签字，并用密封袋密封，密封袋上也必须加盖投标单位公章，否则作废标处理。

九、投标截止时间、开标时间及地点

1、投标截止及开标时间：2026年6月4日09:00，超过截止时间的投标将被拒绝（★）。

2、开标地点：浏阳市人民医院中央区四楼二会议室

逾期送达或未送达指定地点的或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人可拒绝接收。投标人法定代表人或授权委托人须亲自到场参加投标。

十、有关此次招标事宜，可与下列人员联系

联系电话：张女士17708431023。

浏阳市人民医院

2026-5-28

附件2：评审因素和标准

| 序号 | 评审因素 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） |  | 30 | 以经评委会一致认定实质性满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算： 报价得分＝评标基准价÷投标报价×30 注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 技术 部分 （50分） | 需求响应程度 | 26 | 投标人全部满足采购人商务、技术服务需求的，计26分，每有一项负偏离扣2.6分，扣完为止。采购需求中标记“★”号项不满足的视为无效响应。 |
|  |  | 服务团队 | 9 | 根据投标人针对本项目的服务人员配备、服务人员资质、数量方面进行评议：团队人员配比科学合理贴切实际，服务团队专业维修工程师具有原厂相关资质认证（如：原厂维修资格证、原厂培训证明）每提供一个计3分，最多9分。 须提供服务团队名单及相关证明材料，否则不予计分。（如投标人具有原厂有效授权的，授权人的材料可视为投标人的材料，可作为响应或记分的根据）。 |
|  |  | 服务方案 | 9 | 投标人针对本项目实际情况提供的整体维修保养服务方案（包括 但不限于①工作计划操作流程、②工作保障措施、③实施办法、④响应时间、⑤执行措施等）。投标人有丰富的维保服务经验，能详细的描述维保设备的应用状况和使用特点，且方案情况详实、科学合理、操作性强的计9分。每有一项缺漏项的扣3分，不合理或不具操作性的每处扣 2 分，扣完为止。 （不合理或不具操作性是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案，内容前后矛盾，规范及标准错误，不利于项目实施，不可能实现的情形等任意一种情形。） |
|  |  | 应急方案 | 6 | 投标人应建立完善的应急预案，应充分考虑各种可能导致设备无法正常使用时的情况（包括但不仅限于水电气故障、人员误操作等情况），内容详细、条理清晰、准确合理，考虑全面可靠，具体落实措施可行性高且针对性强计6分，有缺漏项的每项扣2分，不合理或不具操作性的每处扣1分，扣完为止。 （不合理或不具操作性是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案，内容前后矛盾，规范及标准错误，不利于项目实施，不可能实现的情形等任意一种情形。） |
| 3 | 商务 部分 （20分） | 管理体系 | 9 | 通过ISO9001质量管理体系认证、ISO13485医疗器械质量管理体系认证，取得辐射安全许可证，每通过一项认证计3分，满分9分（如投标人具有原厂有效授权的，授权人的材料可视为投标人的材料，可作为响应或记分的根据）。 注:须提供在有效期内的认证证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，没有或未按要求提供的不计分。 |
|  |  | 提供备件能力 | 3 | 提供保修所需的备件来源渠道证明及出具原厂原装全新配件证明得3分，不能提供相关证明材料的不计分。 |
|  |  | 类似业绩 | 8 | 供应商具有该设备或同系列设备维保的相关经验，须提供该设备或同系列设备维保合同复印件，每提供一个符合要求的业绩计2分，满分8分。注:相同单位业绩合同不重复计分，须至少提供服务合同首页、关键页(至少体现设备名称、规格型号)、盖章页扫描件，没有或未按要求提供计0分。 |
| 合计 |  | 100分 |  |  |
| 说明：供应商参与本项目应提供真实有效的证明材料，应当诚信守法、公平竞争。如提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、制造虚假业绩、虚假证书等）、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将严肃查处。 |  |  |  |  |

附件1：投标文件制作格式

投 标 文 件

采购项目名称：________________

投标单位：________________（公章）

# 企业法人营业执照注册号：________________

# 投标人或委托人:：_____（投标文件封装表面现场签名）

# 投标人或委托人联系电话：____（投标文件封装表面现场签名）

# 投标日期：________________（投标文件封装表面现场签名）

年  月  日

投标文件组成

- 营业执照（需备注三证合一或五证合一）

- 法定代表人身份证明（彩印）

- 法定代表人授权书(委托代理人参加开标) （彩印）

- 报价文件

- 承诺函

- 原制造厂商或具备原制造厂商的授权证明

- 原制造厂商维修培训资质证书及维修人员社保证明

- 供应商认为需要提供的其它资料

一、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

二、法定代表人身份证明书（彩印）

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |
| --- | --- |

供应商名称（盖单位章）：

日期：年月日

三、法定代表人授权委托书（彩印）

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件（反面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：年月日

注：授权代表递交此授权委托书并附法定代表人身份证明参加开标（授权代表由法人本人担任的，仅需提供法定代表人身份证明）。

四、报价文件

投标人名称（公章）：____________________________________

| 一 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 二 | 总投标报价 | 小写： 大写： |
| 三 | 备 注 |  |

注：本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（软件开发）及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均视为包含在报价中，采购人不再支付任何费用。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

- 承诺函

- 原制造厂商或具备原制造厂商的授权证明

- 原制造厂商维修培训资质证书及维修人员社保证明

八、供货商认为的其它资料