电缆沟整改改造项目招标文件

一、项目名称：电缆沟整改改造

二、采购预算（最高上限价）：53280元

| 序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 含绿色施工安全防护 措施项目费 |
| 1 | 电缆沟整改改造 | 53280 | 0 |
| 合 计 |  | 53280 | 0 |

三、建设周期：合同签订后的30个日历天内完成。

四、施工要求、范围及内容‌：

食堂后方电缆沟存在设计深度不足、电缆铺设密集问题，导致电缆散热差、检修不便，加速电缆老化，存在安全隐患。现对该电缆沟实施整改改造，沟内现有在用消防、照明、动力等电缆严禁剥离、断电，需全程做好全方位保护，确保医院正常供电不受任何影响。

（一）施工范围及要求

开凿加深电缆沟、砌筑电缆沟墙体、安装电缆沟盖板、布设电缆支架（优化散热）、电缆分类标识、现场垃圾清理、安全文明施工等全部整改内容。

1、新加挖电缆沟（33.5米长×1.4米宽×1米）深拆除原有电缆沟红砖隔断，基础打底，红砖砌24墙，分开、整理电缆线，电缆沟填沙子 散热，电缆沟加水泥盖板，渣土外运，架设围挡。

2、施工需符合国家电气施工、建筑施工相关规范，满足医院安全、防火、防渗要求，施工工艺达标。

3、合理安排施工时间，不得影响医院正常运营、诊疗秩序，做好降噪、防尘、安全围挡。

4、施工材料需合格合规，具备相关质量证明，满足医院使用及防腐、抗压、耐用要求。

5、电缆保护硬性要求：施工全过程，沟内现有在用电缆严禁拖拽、挤压、弯折、剥离绝缘层，不得进行任何影响电缆正常运行的操作；施工前做好电缆隔离防护，安排专人全程监护，杜绝电缆损伤，若因施工造成电缆故障、停电，一切损失由施工方承担。

- 验收要求

1、电缆沟施工质量合格，墙体牢固、盖板完好、排水通畅、支架安装规范，电缆散热、检修条件满足使用要求。

- 现场清理干净，原有电缆无任何损伤、供电正常。

- 工程验收合格后交付，质保期按相关规定执行，质保期内免费维修整改。

- 其它要求

- 施工方需服从医院现场管理，签订安全施工协议，承担施工期间全部安全责任。

2、投标报价包含所有施工、材料、人工、安全防护、垃圾清运、税费等全部费用，无额外费用。

五、付款方式：1、工程验收合格后次月支付合同金额的70%，审计结果出具后付至结算金额的97%，按结算金额提取3%的工程质量保证金，待一年后无工程质量问题1个月内退还（不计息）。

六、评标办法: 竞争性议价，现场需二次议价。

七、踏勘现场：投标人不统一组织现场踏勘，本工程施工地点位于浏阳市人民医院，各投标人可自行进行现场踏勘，现场踏勘的费用自理，踏勘过程中出现任何安全事故均与招标人无关。

八、投标人的资格要求

（一）基本条件

1、营业执照（需备注三证合一或五证合一），经营范围需包含电力工程或机电工程相关施工资质

2、法定代表人身份证明（彩印）

3、法定代表人授权委托书（彩印，非法人参加投标必须提供）

（二）其它要求

1、母公司及其控股子公司不能同时参与本项目的申请。

2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包投标或者未分包的同一项目投标。

3、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人不得参加投标。

4、本项目不接受联合体投标。

九、投标文件编制要求：

1、投标文件必须采用胶装成册，一式三份（一份正本，两份副本）。投标文件制作格式见附件1。

2、投标文件必须加盖投标单位公章和法人代表签字或委托代理人签字，并用密封袋密封，密封袋上也必须加盖投标单位公章，否则作废标处理。

十、投标截止时间、开标时间及地点：

1、投标报名截止及开标时间：2026年6月9日9:00，超过截止时间的投标将被拒绝（★）。

2、开标地点：浏阳市人民医院中央区四楼二会议室

逾期送达或未送达指定地点的或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人可拒绝接收。投标人法定代表人或授权委托人须亲自到场参加投标。

十一、有关此次招标事宜，可与下列人员联系：

联系电话：张女士17708431023。

浏阳市人民医院

2026-6-2

附件1：投标文件制作格式

投 标 文 件

采购项目名称：________________

投标单位：________________（公章）

# 企业法人营业执照注册号：________________

# 投标人或委托人:：_____（投标文件封装表面现场签名）

# 投标人或委托人联系电话：____（投标文件封装表面现场签名）

# 投标日期：________________（投标文件封装表面现场签名）

年  月  日

投标文件组成

- 营业执照（需备注三证合一或五证合一）

- 法定代表人身份证明（彩印）

- 法定代表人授权书(委托代理人参加开标)（彩印）

- 报价文件

五、  供应商认为需要提供的其它资料。

一、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

二、法定代表人身份证明书（彩印）

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |
| --- | --- |

供应商名称（盖单位章）：

日期：年月日

三、法定代表人授权委托书（彩印）

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证明

| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（正面） |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件（反面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：年月日

注：授权代表递交此授权委托书并附法定代表人身份证明参加开标（授权代表由法人本人担任的，仅需提供法定代表人身份证明）。

四、报价文件

投标人名称（公章）：____________________________________

| 一 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 二 | 交 货 期 |  |
| 三 | 总投标报价 | 小写： 大写： |
| 四 | 备 注 |  |

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：年月日

五、供应商认为需要提供的其它资料