血流图自动分析诊断仪

产品性能特点及技术指标

一、产品性能特点

(1)升级版高智能软件和硬件实现仪器控制、血流图检测、波形分析及诊断结论的全面自动化，操作更方便、快捷，抗干扰性能更强，维护性、稳定性更好。

(2)新增分析指标

(3)自动调节仪器参数

(4)自动校正波形基线

(5)自动去除波形伪差

(6)自动识别波形类别

(7)自动分析波形数据

(8)自动提供诊断结果

(9)直接打印报告

(10)插件式结构，易于维护

(11)连续动态观察、海量存储病例

二、主要技术指标

(1)机型：自动分析、自动诊断

(2)信号源波形：正弦波

(3)信号源频率：90kHz±1kHz

(4)信号源供桥电压：≤10VP-P

(5)电桥失衡电阻：36Ω±2%

(6)电桥调节最大分辨率：电阻1Ω；电容1nF

(7)基础阻抗误差：±5%

(8)最大灵敏度：≥3VP-P/0.1Ω

(9)定标误差：±5%

(10)时间常数：≥1.0秒

(11)频率响应：≥50Hz

(12)等效噪声：≤0.002Ω

(13)采样数据精度：≥16位

(14)A/D转换采样速度：≤25μS；

(15)采样间隔： 8.3ms±0.1ms

三、临床适用范围：

检查血管的血流供应状况、弹性、紧张度、外周阻力及其调节功能等。凡影响血管功能的疾病均可进行血流图检查。主要用于： 血管神经性头痛、脑动脉硬化、高血压病、颈椎病、偏头痛、植物神经功能紊乱、眩晕的鉴别诊断、血管扩张与痉挛的鉴别诊断、药物疗效观察、病情予后判断等。

产 品 配 置

配  置：

放大器：PCIE接口、参数可调、电源直流—直流双变换光电双隔离

计算机： DELL/500G/4G/DVD/光电鼠/100M/1000M网卡/声卡/17＂LED

打印机： HP黑白A4激光打印机

附 件： 专用工作台车、机制成型硅胶导联线、防脱落电极、头带

软件系统：血流图自动分析诊断系统V1.01的升级版