废水废气排放监测采购项目招标文件

一、项目名称：废水废气排放监测采购项目

二、采购预算（最高上限价）：252000元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室 | 项目名称 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| 总务科 | 废水废气排放监测采购项目 | 3 | 年 | 84000 | 252000 |

三、服务期限：2022年6月1日-2025年5月31日

四、付款方式：乙方应向甲方提供合法的发票，经总务科签字确认后，每半年结算一次。

五、评标办法：竞争性议价

六、投标人的资格要求

1、营业执照（需备注三证合一或五证合一）

2、法定代表人身份证明

3、法定代表人授权委托书（如有）

4、投标单位具有

七、采购需求

（一）采购内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品类型 | 检测点位 | 监测频次（每年） | 监测项目 |
| 废气 | 污水处理臭气排放口1 | 4次 | 臭气浓度、氨、硫化氢 |
| 污水处理臭气排放口2 | 4次 | 臭气浓度、氨、硫化氢 |
| 供暖锅炉废气排放口2 | 12次 | 氮氧化物 |
| 1次 | 烟气黑度、二氧化硫、颗粒物 |
| 蒸汽锅炉废气排放口2 | 12次 | 氮氧化物 |
| 1次 | 烟气黑度、二氧化硫、颗粒物 |
| 热水锅炉废气排放口2 | 12次 | 氮氧化物 |
| 1次 | 烟气黑度、二氧化硫、颗粒物 |
| 供暖锅炉废气排放口1 | 12次 | 氮氧化物 |
| 1次 | 烟气黑度、二氧化硫、颗粒物 |
| 热水锅炉废气排放口1 | 12次 | 氮氧化物 |
| 1次 | 烟气黑度、二氧化硫、颗粒物 |
| 蒸汽锅炉废气排放口1 | 12次 | 氮氧化物 |
| 1次 | 烟气黑度、二氧化硫、颗粒物 |
| 废水 | 废水总排口 | 4次 | PH、色度、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、结核杆菌、阴离子表面活性剂、氨氮、石油类、挥发酚、总氰化物、总余氯、粪大肠杆群数、肠道致病菌、肠道病毒 |
| 实验检验废水 | 4次 | 总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅 |

注：投标单位需进行检测后出具检测报告并按照排污许可证的要求上传相关数据至浏阳市环境保护局网上平台。

八、投标文件编制要求

1、投标文件必须采用装订成册，一式三份（一份正本，两份副本）。投标文件制作格式见附件1。

2、投标文件必须加盖投标单位公章和法人代表签字或委托代理人签字，并用密封袋密封，密封袋上也必须加盖投标单位公章，否则作废标处理。

九、投标截止时间、开标时间及地点：

1、投标截止及开标时间：2022年5月27日09:00，超过截止时间的投标将被拒绝（★）。

2、开标地点：浏阳市人民医院中央区四楼二会议室

逾期送达或未送达指定地点的或未按招标文件要求密封的投标文件，招标人可拒绝接收。投标人法定代表人或授权委托人须亲自到场参加投标。

十、有关此次招标事宜，可与下列人员联系：

联系电话：刘先生：13907497269  宋先生：13973193610

**附件1：投标文件制作格式**

**投 标 文 件**

**采购项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**投标人:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

年 月 日

**投标文件组成**

1. 营业执照（需备注三证合一或五证合一）
2. 法定代表人身份证明（彩印）
3. 法定代表人授权书(委托代理人参加开标) （彩印）
4. 报价文件

五、 供应商认为需要提供的其它资料

**一、营业执照**（需备注三证合一或五证合一）

**二、法定代表人身份证明书（彩印）**

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

经营范围：主营： ；兼营：

姓名： 性别： 年龄： 系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证（正面） | 法定代表人身份证（背面） |

供应商名称（盖单位章）：

日期：年月日

**三、法定代表人授权委托书（彩印）**

本人（姓名、职务）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证明

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（正面） |
| 法定代表人二代身份证复印件（反面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：年月日

**注：授权代表递交此授权委托书并附法定代表人身份证明参加开标（授权代表由法人本人担任的，仅需提供法定代表人身份证明）。**

**四、报价文件**

投标人名称（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 项目名称 |  |
| 二 | 总投标报价 | 小写：  大写： |
| 三 | 备 注 |  |

注：本项目采用费用包干方式，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备（软件开发）及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦成交，在项目实施中出现任何遗漏，均视为包含在报价中，采购人不再支付任何费用。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期： 年 月 日

**五、供应商认为需要提供的其它资料**